Приложение №2 к Изменениям

от «12» декабря 2018 г.

**Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию в 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ ТП, наименование РП** | **Напряжение** | **Тип** | **Год ввода** | **Адрес** | **№ участка** | **Район сетей** | **Площадь, м2** | **Объем, м3** | **Материал** |
| 1 | 11 | 6 кВ | К42400М3 | 1984 | Советская/уг.М.Горького | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 2 | 36 | 6 кВ | К42400М3 | 1984 | Белоглинская/ уг. Чапаева | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 3 | 47 | 10 кВ | К42400М2 | 1972 | 2-я Садовая, 19 | 5 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 4 | 51 | 6 кВ | К42400М3 | 1984 | Яблочкова, 6/8 | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 5 | 116 | 6 кВ | К31400М | 1974 | Миротворцева/уг. 4-го Комсомольского пр. | 5 | ЮРС | 21 | 116 | кир |
| 6 | 121 | 6 кВ | К42400 | 1978 | Политехническая, 62/70 | 5 | ЮРС | 49 | 211 | кир |
| 7 | 122 | 6 кВ | К42400М2 | 1977 | ул. Дальняя/уг. Ростовского пр. | 6 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 8 | 126 | 6 кВ | ЭК120 | 1941 | 1-я Садовая/уг. Чапаева | 9 | ЦРС | 20 | 113 | кир |
| 9 | 135 | 6 кВ | ЭК-125 | 1946 | Шевченко/уг. Вольской | 3 | ЦРС | 40 | 155 | кир |
| 10 | 150 | 6 кВ | К42400М2 | 1978 | 2-й Волжский пр./уг. Чернышевской | 5 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 11 | 163 | 10 кВ | 1-А | 1963 | пос. Мирный, ул. Ударная/уг. Трудовой | 9 | ЦРС | 31 | 124 | кир |
| 12 | 171 | 6 кВ | К42400М3 | 1984 | 4-й Комсомольский/уг.Стрелковой | 5 | ЮРС | 49 | 211 | кир |
| 13 | 190 | 10 кВ | К42400М3 | 1994 | пр. Строителей, 5-5А | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 14 | 191 | 10 кВ | 2-1В | 1971 | Мостовая/уг. Б.Поливановского пр. | 7 | СРС | 61 | 233 | кир |
| 15 | 201 | 10 кВ | не типовая | 1960 | Ашхабадская/уг. Камчатской | 9 | ЦРС | 28 | 141 | кир |
| 16 | 212 | 6 кВ | 1-А | 1961 | Б.Казачья, 121 | 2 | СРС | 40 | 116 | кир |
| 17 | 216 | 6 кВ | 1-А | 1960 | Высокая, 8 | 2 | СРС | 40 | 116 | кир |
| 18 | 217 | 6 кВ | 1-А | 1960 | Тракторная, 33 | 2 | СРС | 40 | 116 | кир |
| 19 | 227 | 6 кВ | 2-В | 1963 | Чернышевского, 2 | 6 | ЮРС | 64 | 310 | кир |
| 20 | 235 | 6 кВ | К31400 | 1967 | Прессовая/уг.Пролетарской | 6 | ЮРС | 33 | 127 | кир |
| 21 | 246 | 6 кВ | 2-В | 1965 | Посадского, 274 | 2 | СРС | 26 | 152 | кир |
| 22 | 247 | 6 кВ | К31400 | 1964 | Вавилова/уг. Астраханской | 2 | СРС | 33 | 114 | кир |
| 23 | 248 | 6 кВ | 1-А | 1964 | Московская/уг. Б.Садовой | 2 | СРС | 40 | 116 | кир |
| 24 | 269 | 6 кВ | К42400М4 | 1990 | Набережная Космонавтов, 3 | 4 | ЦРС | 49 | 221 | кир |
| 25 | 279 | 6 кВ | К31400 | 1966 | Хользунова/1-го Весеннего пр-да | 5 | ЮРС | 33 | 127 | кир |
| 26 | 285 | 10 кВ | К42400М2 | 1988 | пр. Строителей/уг. Антонова 4/6 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 27 | 298 | 10 кВ | 2-В | 1984 | 3 пр. Строителей, 5 | 8 | СРС | 26 | 152 | кир |
| 28 | 306 | 10 кВ | К42400М3 | 1978 | пр. Строителей, 14 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 29 | 319 | 10 кВ | К32400 | 1968 | пр. Строителей | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 30 | 321 | 6 кВ | К31400 | 1969 | Рахова/уг. Кутякова | 2 | СРС | 33 | 114 | кир |
| 31 | 336 | 10 кВ | К32400М | 1970 | Шехурдина, 34 | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 32 | 342 | 10 кВ | К32400М | 1971 | Шехурдина, 48 | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 33 | 343 | 10 кВ | К32400М | 1971 | Перспективная, 11-13 | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 34 | 344 | 10 кВ | К32400М | 1971 | 5-й пр. Строителей, 20 | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 35 | 345 | 10 кВ | К32400М | 1972 | 5-й пр. Строителей, 12 | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 36 | 348 | 10 кВ | К31400 | 1994 | 7-я Дачная | 7 | СРС | 33 | 127 | кир |
| 37 | 352 | 6 кВ | К32400М | 1968 | Ст.Разина/уг. Б.Казачей | 2 | СРС | 46 | 221 | кир |
| 38 | 365 | 6 кВ | К31400М | 1969 | Б.Садовая 16/уг. Чернышевского | 5 | ЮРС | 30 | 111 | кир |
| 39 | 372 | 10 кВ | К32400М | 1969 | Шехурдина, 10 | 2 | СРС | 46 | 221 | кир |
| 40 | 373 | 6 кВ | К42400М2 | 1979 | Новоузенская, 164 | 5 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 41 | 374 | 6 кВ | К31400М | 1969 | Беговая /Б.Садовая, 94 | 5 | ЮРС | 35 | 120 | кир |
| 42 | 380 | 10 кВ | К31400 | 1966 | Селикционный пр-зд, 6 | 2 | СРС | 33 | 114 | кир |
| 43 | 398 | 6 кВ | К31400М | 1970 | ул. Зарубина, 20 | 3 | ЦРС | 53 | 200 | кир |
| 44 | 402 | 6 кВ | К31400 | 1971 | К.Маркса/уг. Диева | 5 | ЮРС | 30 | 111 | кир |
| 45 | 405 | 6 кВ | К31400М | 1971 | Посадского/уг. Университетской | 2 | СРС | 46 | 221 | кир |
| 46 | 427 | 6 кВ | не типовая | 1966 | Григорьева, 41/43 | 4 | ЦРС | 33 | 127 | кир |
| 47 | 434 | 6 кВ | К32400 | 1977 | ул. Высокая, 17 | 2 | СРС | 46 | 221 | кир |
| 48 | 437 | 6 кВ | КСК32630 | 1972 | 1-й Магнитный пр-д, 4 | 2 | СРС | 75 | 300 | кир |
| 49 | 438 | 10 кВ | К31400 | 1972 | 4-я Дачная/Гвардейская | 1 | СРС | 33 | 115 | кир |
| 50 | 442 | 6 кВ | К31400 | 1967 | Шелковичная | 5 | ЮРС | 35 | 120 | кир |
| 51 | 444 | 6 кВ | К32400М | 1977 | Б.Садовая/уг. Беговой | 5 | ЮРС | 46 | 200 | кир |
| 52 | 446 | 6 кВ | К31400М | 1970 | Новоузенская, 44 | 5 | ЮРС | 33 | 127 | кир |
| 53 | 449 | 6 кВ | К32400М | 1972 | Астраханская, 38 | 5 | ЮРС | 50 | 226 | кир |
| 54 | 451 | 10 кВ | К42400М2 | 1972 | 5 пр. Строителей, 21 | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 55 | 452 | 10 кВ | К42400М2 | 1972 | 5 пр. Строителей, 19 | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 56 | 456 | 6 кВ | КСК32630 | 1973 | Крымская, 34 | 6 | ЮРС | 75 | 300 | кир |
| 57 | 464 | 10 кВ | К42400М2 | 1987 | Перспективная/уг. Тархова | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 58 | 467 | 10 кВ | К32400 | 1973 | 2-й Украинский пр-д/уг. Тракторной | 2 | СРС | 53 | 221 | пан |
| 59 | 472 | 6 кВ | не типовая | 1956 | Орджонекидзе, 10а | 6 | ЮРС | 33 | 127 | кир |
| 60 | 475 | 6 кВ | К32400 | 1971 | 1-й Тульский туп., 2 | 10 | ЮРС | 42 | 167 | кир |
| 61 | 476 | 6 кВ | К32400М | 1972 | 1-й Тульский пр-д, 6 | 10 | ЮРС | 46 | 193 | кир |
| 62 | 477 | 10 кВ | К42400 | 1973 | Перспективная/уг. Электронной | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 63 | 482 | 6 кВ | К32400М2 | 1973 | Тульская, 27 | 10 | ЮРС | 46 | 193 | кир |
| 64 | 485 | 6 кВ | К32400М | 1972 | 2-я Садовая, 6 | 5 | ЮРС | 49 | 206 | кир |
| 65 | 487 | 6 кВ | К31400М2 | 1974 | Диева/уг. Стрелковой | 5 | ЮРС | 30 | 111 | кир |
| 66 | 488 | 10 кВ | К42400М2 | 1974 | 50 лет Октября/1-я Дачная | 1 | СРС | 52 | 221 | пан |
| 67 | 499 | 6 кВ | К42400М2 | 1974 | Новоузенская/уг. Полезного пер. | 5 | ЮРС | 49 | 206 | кир |
| 68 | 514 | 6 кВ | К32400М | 1968 | Лунная/уг. Зоологической | 1 | СРС | 52 | 198 | кир |
| 69 | 519 | 6 кВ | К31400 | 1974 | Огородная/уг. Динамовского пр. | 10 | ЮРС | 33 | 127 | кир |
| 70 | 522 | 10 кВ | К42400М2 | 1984 | Ипподромная, 20 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 71 | 524 | 10 кВ | ЕК125 | 1965 | 3-й Московский пр-д, 12-14 | 7 | СРС | 30 | 152 | кир |
| 72 | 530 | 10 кВ | К42400М3 | 1979 | З.Космодемьянской, 14 | 1 | СРС | 52 | 221 | пан |
| 73 | 539 | 10 кВ | К32400М2 | 1970 | Тулайкова/Селекционный пр. | 2 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 74 | 543 | 10 кВ | 2-В | 1985 | Тверская, 31 | 1 | СРС | 26 | 152 | кир |
| 75 | 576 | 6 кВ | 2-В | 1956 | пр-д Энергетиков | 10 | ЮРС | 37 | 155 | кир |
| 76 | 600 | 6 кВ | К31400 | 1967 | 5-й Соколовогорский пр. | 9 | ЦРС | 30 | 111 | кир |
| 77 | 601 | 6 кВ | К42400 | 1966 | Весенняя, 3 | 9 | ЦРС | 50 | 220 | кир |
| 78 | 607 | 6 кВ | не типовая | 1984 | Бакинская | 9 | ЦРС | 53 | 212 | кир |
| 79 | 608 | 6 кВ | К42400 | 1981 | Соколовогорская, 1 | 9 | ЦРС | 500 | 220 | кир |
| 80 | 642 | 6 кВ | К42400М3 | 1988 | Ново-Астраханское шоссе, 16/20 | 6 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 81 | 643 | 10 кВ | К42400М4 | 1978 | Артилерийская, 14/16 | 2 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 82 | 644 | 10 кВ | К42400М4 | 1978 | Артилерийская, 22 | 2 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 83 | 645 | 10 кВ | К42400М4 | 1980 | Артилерийская, 17 | 2 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 84 | 646 | 10 кВ | К42400М4 | 1983 | Артилерийская, 20 | 2 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 85 | 649 | 10 кВ | К31400 | 1965 | Навашина, 16-18 | 2 | СРС | 26 | 102 | кир |
| 86 | 655 | 6 кВ | К31400 | 1970 | Орджоникидзе, 16 | 6 | ЮРС | 33 | 127 | кир |
| 87 | 668 | 10 кВ | К31400М | 1969 | Новая/уг.Саперной | 1 | СРС | 30 | 110 | кир |
| 88 | 671 | 10 кВ | 2-В | 1954 | Осенняя/уг. Бульварной | 8 | СРС | 52 | 206 | кир |
| 89 | 676 | 10 кВ | К31400М | 1973 | 9-я Дачная/п/л Лесной | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 90 | 680 | 10 кВ | КСК32400 | 1972 | 50 лет Октября | 1 | СРС | 52 | 200 | кир |
| 91 | 682 | 6 кВ | К42400М2 | 1976 | Миллеровская, 18 | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 92 | 712 | 10 кВ | К31400 | 1967 | Зоологическая/уг. Володарской | 1 | СРС | 30 | 110 | кир |
| 93 | 744 | 6 кВ | 2-В | 1965 | Заречная | 10 | ЮРС | 37 | 155 | кир |
| 94 | 753 | 10 кВ | К42400М2 | 1975 | 9-я Дачная/п/л Огонек | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 95 | 761 | 6 кВ | 1-А | 1966 | Чернышевского, 57 | 5 | ЮРС | 40 | 116 | кир |
| 96 | 765 | 10 кВ | К42400 | 1973 | 2-я Прокатная, 24 | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 97 | 769 | 10 кВ | не типовая | 1961 | Городская, 121 | 9 | ЦРС | 39 | 165 | кир |
| 98 | 770 | 10 кВ | 1-В | 1960 | Саперная, 4 | 1 | СРС | 40 | 116 | кир |
| 99 | 774 | 6 кВ | 2-В | 1956 | Азина, 25 | 10 | ЮРС | 60 | 393 | кир |
| 100 | 780 | 6 кВ | 2-В | 1961 | Орджоникидзе, 2 | 6 | ЮРС | 29 | 115 | кир |
| 101 | 781 | 6 кВ | К31400 | 1963 | Ново-Астраханское шоссе, 37 | 6 | ЮРС | 33 | 127 | кир |
| 102 | 788 | 10 кВ | К42400М3 | 1984 | 1-я Прокатная, 25-25А | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 103 | 793 | 6 кВ | 2-В | 1959 | Заречная | 10 | ЮРС | 25 | 111 | кир |
| 104 | 799 | 6 кВ | КСК32630 | 1956 | ул. Азина, 34 | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 105 | 800 | 10 кВ | 1-В | 1970 | Тверская, 30 б | 1 | СРС | 40 | 116 | кир |
| 106 | 817 | 10 кВ | К31400М | 1971 | Огородная, 151 | 10 | ЮРС | 33 | 127 | кир |
| 107 | 828 | 10 кВ | К42400М2 | 1985 | ул. Зеркальная | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 108 | 831 | 10 кВ | К32400М | 1967 | пр. Строителей/уг. Ломоносова | 8 | СРС | 46 | 210 | кир |
| 109 | 903 | 10 кВ | К32400 | 1973 | Иртышская/уг. Б.Динамовского пр. | 10 | ЮРС | 43 | 161 | кир |
| 110 | 904 | 6 кВ | К31400 | 1970 | Огородная, 188 | 10 | ЮРС | 30 | 111 | кир |
| 111 | 905 | 6 кВ | К31400 | 1971 | 6-й Динамовский пр./уг. Огородной | 10 | ЮРС | 27 | 100 | кир |
| 112 | 906 | 6 кВ | К31400 | 1966 | Миллеровская/уг. 5-го Динамовского пр. | 10 | ЮРС | 23 | 87 | кир |
| 113 | 907 | 6 кВ | К31400 | 1970 | Миллеровская/уг. 5-го Динамовского пр. | 10 | ЮРС | 23 | 86 | кир |
| 114 | 915 | 6 кВ | К42630 | 1987 | 7-й Динамовский пр., 49/53 | 10 | ЮРС | 38 | 154 | кир |
| 115 | 929 | 6 кВ | К42400М3 | 1984 | пр.Энтузиастов, 47 | 6 | ЮРС | 53 | 221 | пан |
| 116 | 933 | 6 кВ | К42630М3 | 1980 | Огородная/уг. Соликамской | 10 | ЮРС | 67 | 234 | кир |
| 117 | 956 | 6 кВ | 2-В | 1956 | 1-й пр. Энергетиков, 8 | 10 | ЮРС | 37 | 155 | кир |
| 118 | 968 | 6 кВ | 2-В | 1965 | Н-Крекингская/уг. Заречной | 10 | ЮРС | 30 | 120 | кир |
| 119 | 1002 | 10 кВ | К32400М | 1974 | пр. Строителей/уг. Шехурдина | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 120 | 1007 | 6 кВ | К31400М | 1971 | Миллеровская, 26 | 10 | ЮРС | 30 | 123 | кир |
| 121 | 1010 | 10 кВ | К42400М2 | 1974 | Б.Поливановка/ул. Спортивная | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 122 | 1014 | 6 кВ | К42400М2 | 1975 | Т.Шевченко/уг. Вольской | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 123 | 1015 | 6 кВ | К32400М | 1975 | Сакко Ванцетти/между Радищева и Горького | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 124 | 1017 | 6 кВ | К42400М2 | 1975 | Советская, 23/25 | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 125 | 1019 | 6 кВ | не типовая | 1959 | Кирова, 52 | 3 | ЦРС | 30 | 117 | кир |
| 126 | 1022 | 6 кВ | К42400М2 | 1975 | Яблочкова/уг. Горького | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 127 | 1032 | 6 кВ | К42400М2 | 1975 | 1-й Тульский пр., 22 | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 128 | 1033 | 10 кВ | К42400М2 | 1976 | Телеграфная, 18 | 1 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 129 | 1034 | 10 кВ | К32400М2 | 1980 | 1-й Поливановский туп./уг. Новостадионая | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 130 | 1035 | 10 кВ | К42400М2 | 1979 | пос. Старых Большевиков | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 131 | 1037 | 6 кВ | К42400М2 | 1976 | 5-й Нагорный пр./уг. 1-й Пионерской | 6 | ЮРС | 53 | 221 | пан |
| 132 | 1040 | 10 кВ | К42400М2 | 1976 | Песчано-Уметский тракт | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 133 | 1049 | 6 кВ | К42400М2 | 1976 | Зарубина между С.Разина и Университетской | 2 | СРС | 53 | 221 | пан |
| 134 | 1056 | 10 кВ | К42400М2 | 1976 | Буровая/уг. 3-й Степной | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 135 | 1060 | 6 кВ | не типовая | 1976 | Белоглинская, 40 | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 136 | 1061 | 6 кВ | К42400М3 | 1977 | Чапаева, 9 | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 137 | 1063 | 6 кВ | К42400 | 1977 | Тульская, 37 | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 138 | 1064 | 10 кВ | К42400М2 | 1977 | пр. Строителей 6-А | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 139 | 1067 | 6 кВ | К31400 | 1977 | Сиреневый пр. | 10 | ЮРС | 46 | 193 | кир |
| 140 | 1073 | 6 кВ | К42400М2 | 1977 | Ильинская площадь, 1 | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 141 | 1076 | 6 кВ | К42400М2 | 1977 | Б.Садовая 95 | 5 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 142 | 1077 | 6 кВ | К42400М2 | 1977 | Клочкова/уг. К.Маркса | 5 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 143 | 1078 | 6 кВ | К42400М2 | 1977 | Московская/уг. Ст.Разина | 2 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 144 | 1081 | 6 кВ | К42400М2 | 1977 | Новоузенская, 70 | 5 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 145 | 1084 | 6 кВ | К42400М2 | 1978 | Чернышевского/уг. Б.Садовой | 6 | ЮРС | 53 | 221 | пан |
| 146 | 1086 | 6 кВ | К42400М2 | 1977 | Прудная/уг. 5 Крекингского пр. | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 147 | 1087 | 6 кВ | К42400М3 | 1977 | Прудная | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 148 | 1089 | 6 кВ | К42400М3 | 1978 | Энтузиастов, 48 | 6 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 149 | 1096 | 6 кВ | К42630М2 | 1978 | Чрнышевского/уг. 2-го Солдатского пр. | 6 | ЮРС | 53 | 221 | пан |
| 150 | 1099 | 6 кВ | К42400М2 | 1977 | Новоузенская/уг. Рахова | 5 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 151 | 1107 | 6 кВ | К42400М2 | 1979 | Б.Садовая/уг. Московской | 2 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 152 | 1108 | 6 кВ | К42400М2 | 1975 | Энтузиастов, 53 | 6 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 153 | 1109 | 6 кВ | К42400М2 | 1979 | Энтузиастов, 61 | 6 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 154 | 1113 | 6 кВ | К31400М | 1989 | Московская, 83 | 3 | ЦРС | 30 | 124 | кир |
| 155 | 1121 | 10 кВ | К31400 | 1979 | 6-я Дачная/п/л Ясный | 1 | СРС | 33 | 114 | кир |
| 156 | 1125 | 10 кВ | К42400М3 | 1980 | Буровая, 23 | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 157 | 1127 | 6 кВ | К42400М2 | 1979 | Клочкова/2-й Детский пр. | 5 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 158 | 1129 | 6 кВ | К42400 | 1980 | Кутякова/уг. Горького | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 159 | 1130 | 6 кВ | К42400М2 | 1980 | 50 лет Октября, 138-144 | 1 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 160 | 1131 | 6 кВ | К42400М3 | 1988 | Чернышевского, 193 | 4 | ЦРС | 53 | 226 | кир |
| 161 | 1137 | 6 кВ | К42400М3 | 1973 | Огородная, 118/126 | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 162 | 1138 | 6 кВ | К42400М3 | 1980 | Ст.Разина/уг. Б.Горной | 2 | СРС | 46 | 221 | кир |
| 163 | 1141 | 10 кВ | К42400М3 | 1988 | 6-я Дачная | 1 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 164 | 1143 | 6 кВ | К42400М2 | 1979 | ул. Тульская, 8 | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 165 | 1144 | 10 кВ | К42400М3 | 1980 | Куприянова, 7 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 166 | 1146 | 10 кВ | К42400М2 | 1980 | Лесная/уг. Мельничного пр. | 1 | СРС | 52 | 221 | пан |
| 167 | 1147 | 10 кВ | К42400М | 1981 | Луговая, 35/37 | 1 | СРС | 52 | 221 | пан |
| 168 | 1153 | 10 кВ | К42400 | 1980 | 5-я Дачная | 1 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 169 | 1154 | 6 кВ | К42400М3 | 1980 | Шелковичная /Симбирцева | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 170 | 1156 | 6 кВ | не типовая | 1965 | Кирова, 11-13 | 3 | ЦРС | 30 | 120 | кир |
| 171 | 1158 | 10 кВ | К42400 | 1980 | Лунная, 2/6 | 1 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 172 | 1160 | 10 кВ | КСК32630 | 1981 | Буровая, 18 | 7 | СРС | 75 | 337 | кир |
| 173 | 1166 | 10 кВ | К42400М3 | 1981 | ул. Буровая | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 174 | 1167 | 6 кВ | К42400М3 | 1981 | Огородная, 87-а | 6 | ЮРС | 53 | 221 | пан |
| 175 | 1168 | 10 кВ | не типовая | 1981 | пр. Строителей, 18 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 176 | 1169 | 10 кВ | К42400М3 | 1981 | Шехурдина, 36А | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 177 | 1178 | 6 кВ | пункт распред | 1982 | Кумысная поляна | 5 | ЮРС | 60 | 280 | кир |
| 178 | 1195 | 6 кВ | К42400М3 | 1983 | Первомайский пос./5-й Проезд | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 179 | 1199 | 6 кВ | К42400 | 1980 | Чернышевского, 92 | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 180 | 1202 | 6 кВ | не типовая | 1984 | Б.Горная/уг.Чапаева | 3 | ЦРС | 32 | 125 | кир |
| 181 | 1204 | 10 кВ | К42400М2 | 1984 | Зоологическая | 1 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 182 | 1205 | 10 кВ | К42400М3 | 1984 | Тархова/уг. Перспективной | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 183 | 1206 | 10 кВ | К42400М3 | 1984 | Буровая, 23 | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 184 | 1211 | 10 кВ | К42400М3 | 1984 | Проспект Строителей | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 185 | 1212 | 10 кВ | К42400М3 | 1984 | Топольчанская, 1а | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 186 | 1213 | 10 кВ | К42400М3 | 1984 | Топольчанская, 1 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 187 | 1214 | 6 кВ | К42400М3 | 1984 | Железнодорожная/уг. Вавилова | 2 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 188 | 1216 | 10 кВ | К42400М3 | 1984 | Техническая | 1 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 189 | 1217 | 6 кВ | К42400М3 | 1984 | 2-я Садовая, 112 | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 190 | 1219 | 10 кВ | К42400М3 | 1984 | Алексеевская, 17 | 1 | СРС | 52 | 221 | пан |
| 191 | 1227 | 6 кВ | К42400М3 | 1985 | Орджоникидзе, 8А | 6 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 192 | 1251 | 10 кВ | К42400М3 | 1987 | Бардина, 10 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 193 | 1252 | 10 кВ | К42400М3 | 1987 | Тархова, 24 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 194 | 1253 | 6 кВ | К42400М3 | 1976 | Крымская, 16 | 6 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 195 | 1256 | 6 кВ | К32400М | 1966 | Шелковичная, 184А | 5 | ЮРС | 40 | 170 | кир |
| 196 | 1257 | 6 кВ | К42400М3 | 1974 | Шелковичная, 192 | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 197 | 1258 | 6 кВ | К32400М | 1980 | Шелковичная, 200 | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 198 | 1259 | 6 кВ | К42400М3 | 1980 | Шелковичная, 198 | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 199 | 1262 | 10 кВ | К42400М3 | 1987 | Луговая/уг Выгонной | 1 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 200 | 1267 | 6 кВ | К42400М3 | 1987 | Грузинская/уг.7 Нагорной | 6 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 201 | 1268 | 10 кВ | К42400М2 | 1987 | Тархова, 29 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 202 | 1269 | 10 кВ | К42400М2 | 1987 | Тархова, 29 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 203 | 1270 | 10 кВ | К42400М2 | 1987 | Тархова между Чехова и Топольчанской | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 204 | 1271 | 6 кВ | К42400М2 | 1987 | Рахова/уг. Зарубина | 2 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 205 | 1272 | 6 кВ | К42400М3 | 1987 | Миллеровская | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 206 | 1274 | 10 кВ | К42400М3 | 1988 | Тархова/Чехова | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 207 | 1275 | 10 кВ | К42400М2 | 1988 | Уфимцева, 6 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 208 | 1276 | 10 кВ | К42400М2 | 1988 | Уфимцева, 6 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 209 | 1277 | 10 кВ | К42400М2 | 1988 | Уфимцева, 6 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 210 | 1278 | 10 кВ | К42400М2 | 1988 | Уфимцева, 4 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 211 | 1281 | 6 кВ | К42400М3 | 1988 | Симбирцева/уг. Шелковичной | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 212 | 1282 | 6 кВ | К42400М3 | 1988 | Кирова, 29 | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 213 | 1285 | 6 кВ | К42400М3 | 1988 | Б.Казачья/уг. Вольской | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 214 | 1286 | 10 кВ | К42400М3 | 1988 | Луговая,, 10/20 | 1 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 215 | 1288 | 6 кВ | К42400М4 | 1988 | Рогожина, 21 | 4 | ЦРС | 49 | 221 | кир |
| 216 | 1291 | 6 кВ | К42400М3 | 1988 | Новоузенская/уг. Серова | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 217 | 1292 | 6 кВ | К42400М3 | 1980 | 4-я Поперечная | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 218 | 1293 | 6 кВ | К42400М3 | 1989 | Чапаева/уг. Бахметьевская | 3 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 219 | 1298 | 6 кВ | К42400М3 | 1989 | Некрасова, 28/32 | 4 | ЦРС | 53 | 221 | кир |
| 220 | 1299 | 6 кВ | К42400М3 | 1988 | Шелковичная, 71/81 | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 221 | 1300 | 6 кВ | К42400М3 | 1989 | Лесная, 1 | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 222 | 1301 | 6 кВ | К42400М3 | 1989 | Орджоникидзе, 12А | 6 | ЮРС | 53 | 221 | пан |
| 223 | 1303 | 10 кВ | К42400М3 | 1988 | Студеная, 3-5 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 224 | 1304 | 10 кВ | К42400М2 | 1989 | Песочная, 28 | 8 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 225 | 1305 | 6 кВ | К42400М | 1979 | Азина, 21 | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 226 | 1308 | 6 кВ | К42400М3 | 1988 | 2-й Товарный/уг. 3-й Парковой | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 227 | 1311 | 10 кВ | К42400М4 | 1990 | ул. Устькурдюмская, 11 | 9 | ЦРС | 52 | 234 | кир |
| 228 | 1317 | 6 кВ | К42400М3 | 1991 | 3-й Комсомольский пр-д | 5 | ЮРС | 49 | 211 | кир |
| 229 | 1329 | 10 кВ | К42400м4 | 1994 | ул. Шевыревская, 2 | 9 | ЦРС | 52 | 234 | кир |
| 230 | 1332 | 6 кВ | К42400М3 | 1988 | Чернышевского, 96 | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 231 | 1339 | 6 кВ | К42400М4 | 1993 | Московская, 34 | 4 | ЦРС | 49 | 221 | кир |
| 232 | 1346 | 6 кВ | К42400М4 | 1995 | 2-я Садовая, 118 | 5 | ЮРС | 49 | 211 | кир |
| 233 | 1350 | 10 кВ | не типовая | 1994 | Камчатская/уг. Курганской | 9 | ЦРС | 25 | 154 | кир |
| 234 | 1352 | 10 кВ | К42630М5 | 1994 | Вишневая, 1 | 1 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 235 | 1354 | 6 кВ | К42400М2 | 1993 | Чернышевского, 122 | 4 | ЦРС | 49 | 221 | кир |
| 236 | 1363 | 10 кВ | К42630М5 | 1994 | Лунная, 43Б | 1 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 237 | 1369 | 10 кВ | К32400 | 1967 | Панфилова, 7 | 1 | СРС | 52 | 221 | кир |
| 238 | 1371 | 10 кВ | К42400М3 | 1988 | Молодежная/пос. Жасминный | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 239 | 1380 | 6 кВ | 2-В | 1958 | Шелковичная, 174 | 5 | ЮРС | 26 | 152 | кир |
| 240 | 1383 | 6 кВ | К42400 | 1975 | Чернышевского | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 241 | 1384 | 6 кВ | К42400М4 | 1995 | 2-я Садовая 65/71 | 5 | ЮРС | 53 | 211 | кир |
| 242 | 1394 | 6 кВ | 2-В | 1955 | Крымская, 2 | 6 | ЮРС | 29 | 115 | кир |
| 243 | 1397 | 6 кВ | К31400 | 1966 | ЖКО ГПЗ-3 | 6 | ЮРС | 33 | 127 | кир |
| 244 | 1398 | 6 кВ | К42400М2 | 1974 | пр. Энтузиастов, 31 | 6 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 245 | 1401 | 6 кВ | К32400 | 1970 | Азина, 20 | 10 | ЮРС | 33 | 127 | кир |
| 246 | 1405 | 6 кВ | К31400 | 1971 | Азина, 10 | 10 | ЮРС | 30 | 128 | кир |
| 247 | 1408 | 6 кВ | К42400М | 1974 | пр.Энтузиастов, 86-88 | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 248 | 1409 | 6 кВ | К42400М | 1979 | Ленинградская, 16 | 10 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 249 | 1419 | 6 кВ | К42400М4 | 1993 | Радищева, 15/25 | 4 | ЦРС | 49 | 221 | кир |
| 250 | 1423 | 6 кВ | К32400М | 1973 | Крымская, 19 | 6 | ЮРС | 52 | 300 | кир |
| 251 | 1429 | 6 кВ | 2-В | 1966 | пр.Энтузиастов, 9 | 6 | ЮРС | 31 | 155 | кир |
| 252 | 1435 | 6 кВ | К42400М4 | 1968 | Пензенская, 1 | 6 | ЮРС | 53 | 221 | кир |
| 253 | 1438 | 6 кВ | К42400М2 | 1986 | Жуковского, 18А | 2 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 254 | 1440 | 10 кВ | ЕК125 | 1961 | Танкистов, 86 | 2 | СРС | 30 | 152 | кир |
| 255 | 1442 | 10 кВ | 1-А | 1964 | Осипова, 14 | 2 | СРС | 40 | 116 | кир |
| 256 | 1443 | 10 кВ | К42400М3 | 1980 | Осипова, 6 | 2 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 257 | 1451 | 6 кВ | 1-А | 1959 | Соколовая, 306 | 2 | СРС | 40 | 116 | кир |
| 258 | 1453 | 6 кВ | К42400М2 | 1987 | Жуковского, 20 | 2 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 259 | 1454 | 6 кВ | 1-А | 1962 | Жуковского, 22 | 2 | СРС | 40 | 116 | кир |
| 260 | 1471 | 6 кВ | не типовая | 1987 | совхоз "Комбайн" | 9 | ЦРС | 96 | 499 | кир |
| 261 | 1472 | 10 кВ | 1-А | 1963 | Аллейная/уг.Юбилейной | 9 | ЦРС | 31 | 124 | кир |
| 262 | 1475 | 6 кВ | 1-А | 1960 | Рахова, 117 | 3 | ЦРС | 40 | 117 | кир |
| 263 | 1489 | 6 кВ | КСК32630 | 1970 | Южно-Зеленая, 3 | 10 | ЮРС | 62 | 236 | кир |
| 264 | 1490 | 6 кВ | К42400М | 1971 | Н-Крекингская | 10 | ЮРС | 44 | 164 | кир |
| 265 | 1982 | 10 кВ | К42400М3 | 1986 | 9-я Дачная, ДОЛ Солнечный | 7 | СРС | 53 | 221 | кир |
| 266 | Авангард | 10 кВ | не тип. | 1983 | ул. Городская, 46 | 9 | ЦРС | 95 | 395 | кир |
| 267 | Арбатский | 6 кВ | рпк2т | 1989 | Арбатская/4-й Комсомольский | 5 | ЮРС | 72 | 321 | кир |
| 268 | Аткарский | 6 кВ | рпк2т | 1988 | Аткарская /2-я Садовая | 5 | ЮРС | 77 | 315 | кир |
| 269 | АТС | 6 кВ | рпк2т | 1988 | ул. Слонова, 5/7 | 3 | ЦРС | 48 | 162 | кир |
| 270 | Бабушкин | 6 кВ | не тип. | 1982 | Бабушкин вз., 1 | 4 | ЦРС | 108 | 470 | кир |
| 271 | Березка | 6 кВ | 407174 | 1978 | Кумысная поляна | 5 | ЮРС | 70 | 315 | кир |
| 272 | Геофизика | 6 кВ | рпк | 1972 | ул. Крайняя/4-й Железный пр | 2 | СРС | 119 | 321 | кир |
| 273 | Клинический | 6 кВ | рпк2т | 1979 | Тер-рия 3-ей Гор.Больницы | 5 | ЮРС | 72 | 321 | кир |
| 274 | Горный | 6 кВ | 2рпк2т | 1979 | ул. Хвалынская/уг. Посадского | 2 | СРС | 146 | 395 | кир |
| 275 | Корт | 6 кВ | 2рпк2тм1 | 1993 | ул. Посадского/уг. Хвесина | 4 | ЮРС | 150 | 680 | кир |
| 276 | Крымский | 6 кВ | 2рпк2т | 1982 | Крымская, 15 | 6 | ЮРС | 72 | 321 | кир |
| 277 | Кузнечный | 6 кВ | 2рпк2т | 1989 | ул. Кузнечная, 2/12 | 4 | ЦРС | 169 | 760 | кир |
| 278 | Метизный | 6 кВ | 2рпк2т | 1981 | 1 Пионерская/2 Нагорный пр. | 6 | ЮРС | 72 | 321 | кир |
| 279 | Московский | 10 кВ | не типовой | 1989 | Песчанно-Уметский тракт/Московское шоссе | 7 | СРС | 93 | 395 | кир |
| 280 | Питомник | 6 кВ | 2рпк2т | 1979 | с/х ЦДК | 9 | ЦРС | 96 | 432 | кир |
| 281 | Порт | 6 кВ | 2рпк2т | 1977 | Территория Речпорта | 6 | ЮРС | 72 | 321 | кир |
| 282 | Сеноман | 6 кВ | рпк2т | 1976 | Шелковичная | 5 | ЮРС | 66 | 317 | кир |
| 283 | Силикатный | 6 кВ | рпк2т | 1979 | ул. Политехническая, 1 | 5 | ЮРС | 72 | 321 | кир |
| 284 | Строймаш | 6 кВ | рпк2т | 1985 | ул.2-я Садовая/уг. К.Маркса | 5 | ЮРС | 70 | 315 | кир |
| 285 | Тарховский | 10 кВ | не тип. | 1987 | ул.Тархова/2-я Электронная | 8 | СРС | 95 | 399 | кир |
| 286 | Тюльпан | 10 кВ | рпк2т | 1986 | п.Дачный | 7 | СРС | 93 | 395 | кир |
| 287 | Фрунзенский | 6 кВ | 2рпк2т | 1977 | ул. Шелковичная, 4 | 3 | ЦРС | 72 | 280 | кир |
| 288 | Шелковичный | 6 кВ | не типовой | 1992 | ул. Шелковичная, 100 | 5 | ЮРС | 72 | 321 | кир |
| 289 | Экономический | 6 кВ | 2рпк2т | 1991 | Радищева, 89 | 3 | ЦРС | 100 | 442 | кир |