Приложение № 1 к Изменениям

от «11» декабря 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию

строительной части зданий ТП и РП.

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для выполнения работ | Производственная программа ЗАО «СПГЭС» на 2019 г. |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) (приложение №2). |
| Состав и объем работ | Проведение технического освидетельствования строительной части:  1. Проверка технической документации (планы, разрезы здания ТП, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка, годовые планы капитального и текущего ремонтов здания ТП (РП)).  2. Обследование зданий ТП (РП).  - фундаменты;  - стены, перегородки, перемычки, двери, ворота;  - полы;  - несущие конструкции покрытия;  - ограждающие конструкции покрытия;  - кровля.  3. Анализ результатов обследования, оценка технического состояния здания ТП (РП).  4. Выполнение отчетной документации по проведенному обследованию ТП (РП).  Технические характеристики подлежащих обследованию объектов:  - высотность зданий до 4 м;  - этажность зданий: одноэтажные;  - материал стен: кирпич или бетонные панели;  - перекрытие: железобетонные плиты. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком:  - План график освидетельствования на 2019 г.  - Техническая документация ТП и РП (проектная документация отсутствует, имеется исполнительная документация, отчеты предыдущего технического освидетельствования) |
| Требования к проведению работ | К проведению работ может быть допущена только специализированная организация:  - обладающая опытом выполнения аналогичных работ;  - имеющая квалифицированный аттестованный персонал. |
| Особые условия и требования к работам | Форма технического заключения должна быть согласована с Нижне-Волжским Управлением Ростехнадзора.  При проведении обследования руководствоваться СП-13-102-2003. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части заказчика с «01» апреля 2019 – «31» октября 2019 гг. |
| Порядок сдачи работ | По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ и техническое заключение о состоянии объекта и возможности дальнейшей эксплуатации по прямому предназначению. |