## Лист 1
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО «Интеллектуальные системы безопасности»
________________ А.С. Сорокин | [7 empty] | _____________________
" _____ " ________________ 201__г. | [7 empty] | "____"_______________201__г.
ЗАО «СПГЭС»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации
в ЗАО «СПГЭС» по адресу: г.Саратов, ул. Белоглинская, 40
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость |  | 22500 | руб.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСНмт42-01-001-01 | Извещатель пожарный дымовой | 1 извещатель |  | 450 | 8.5085 | 3828.825 | 3828.825
| ТС-10-3-2 | Затраты труда инженеров 2 категории | чел.час | 0.55 | 247.5 | 15.47
2 | ГЭСНмт42-01-003-01 | Прибор приемно-контрольный | 1 прибор |  | 12 | 81.991 | 983.892 | 983.892
| ТС-10-3-2 | Затраты труда инженеров 2 категории | чел.час | 5.3 | 63.6 | 15.47
3 | ГЭСНмт42-02-004-03 | Извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль | 1 извещатель |  | 16 | 5.5764 | 89.2224 | 89.2224
| ТС-10-3-1 | Затраты труда инженеров 1 категории | чел.час | 0.36 | 5.76 | 15.49
4 | ГЭСНмт42-03-005-01 | Блоки бесперебойного электропитания (12, 24, 220 В) постоянного или переменного напряжения | 1 блок |  | 1 | 33.2605 | 33.2605 | 33.2605
| ТС-10-3-2 | Затраты труда инженеров 2 категории | чел.час | 2.15 | 2.15 | 15.47
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 4935.1999 | 4935.1999
Накладные расходы |  | 80% |  |  |  |  | 3948.1599
Сметная прибыль |  | 60% |  |  |  |  | 2961.1199
Итого | [6 empty] | 11844.4798
ИТОГО с индексом СМР=5,14 | [6 empty] | 60880.626
НДС не облагается
Итого по смете с понижающим коэффициентом К=0,3695757 | [6 empty] | 22500