Приложение №1 к договору подряда №__ от ________ 2018 г.

| СОГЛАСОВАНО; УТВЕРЖДАЮ. Директор ООО «ГЭС»; Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС». ___________________ А.Н. Куликов; ________________________Е.Н. Стрелин.. "_____ " ________________ 2018 г.; " _____ " ________________ 2018 г.. # ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение ремонтных работ Основание для выполнения работ; План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018 г.: п. 10.2.5.. Заказчик; Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».. Наименование и место расположения объекта; Ремонт металлических дверей (ворот) здания производственной базы ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 64А. Состав работ; Ремонт металлических дверей (ворот): 1. Поставка материалов. 2. Демонтаж/Монтаж дверей (ворот). 3. Монтаж конструкций дверей (ворот). 4. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами (каменная вата). 5. Сверление отверстий d≤ 20мм в кирпичных стенах и установка закладных деталей весом ≥ 20 кг. 6. Сварочные работы.. Сроки выполнения работ; С 13.12.2018 года по 27.12.2018 года.. Исходные данные; Предоставляются Заказчиком: Дефектная ведомость. Требование к подрядной организации; 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы.. Требования к проведению работ; Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: - 1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - 3. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» - 4. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 5. «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» - 6. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.. Требования к материалам; Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Полоса стальная 50х5. Материал - углеродистая либо низколегированная сталь. Ширина - 50 мм. Толщина стальной ленты - 5 мм. Круг стальной. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Диаметр – 12 мм2. Уголок 50х50х5. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 50мм. Уголок 63х63х6. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 60мм. Уголок 75х75х6. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 60мм. Каменная вата. 31913-2011. Коэффициент теплопроводности 0,035 — 0,039 Вт/м•К. Паропроницаемость - 0,25 — 0,35 мг/м²•ч•Па. Плотность в пределах от 30 кг/м³ до 220 кг/м³. Способность выдерживать распределённую нагрузку в 70 кПа (700 кг/м²!).. Особые условия и требования к работам; Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.. Порядок сдачи работ; Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.. Порядок сдачи объекта; Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.. |  | А.А. Тарасов |
| --- | --- | --- |