Приложение № 1

к договору №__ от ________ 2018 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «ЭЛТЕК» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _____________________Д. В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________201_ г. |  |  | "_____"_________________201_ г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №921-14-ит от 28.08.2014 года. ТУ №5165 от 12.07.2017 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | 2КЛ-0,4кВ от ТП-10 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №9, 3-я жилая группа. 2КЛ-0,4кВ от ТП-10 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №9, 3-я жилая группа. 2КЛ-0,4кВ от ТП-10 (по генплану) до ВРУ-3 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №9, 3-я жилая группа. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Монтаж 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №9, 3-я жилая группа, общей протяженностью 2х75 метров. 2.2.Монтаж 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №9, 3-я жилая группа, общей протяженностью 2х85 метров. 2.3.Монтаж 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10 (по генплану) до ВРУ-3 жилого дома №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №9, 3-я жилая группа, общей протяженностью 2х110 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 24.12.2018 года по 29.12.2018 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на электроснабжение жилого дома №4, №5 (по генплану) со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №9 (3-я жилая группа), жилой район «Солнечный 2». Альбом 3. (шифр 297-11-14 ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. 3.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |