Приложение №1 к договору

№ __ от  «___» _________ 2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ 58 ЦЕНТРОВ ПИТАНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, ЗАЯВЛЯЕМЫХ НА СЕРТИФИКАЦИЮ

| № п./п | Наименование вышестоящей энергоснабжающей организации, центра питания, секции распределительного устройства (РУ), номинальное напряжение, секция РУ | Наименование распределительных линий, присоединенных к центру питания | Наименование распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) или трансформаторных подстанций (ТП) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Агрегатная Т-1 110/35/6кВ, секция шин 1. РУ-6 кВ | Фидер 601 | РП-Силикатный Т-1; ТП-1185 Т-2; ТП-121 Т-2; ТП-762 Т-1; ТП-1228А Т-1. |
|  |  | Фидер 605 | ТП-7 Т-1; ТП-208 Т-1;ТП-1299 Т-1; ТП-1302 Т-1; ТП-541 Т-1; ТП-541 Т-2; ТП-1348 Т-1; ТП-109 Т-1; ТП-1564 Т-1; ТП-165 Т-1; ТП-1145 Т-1; РП-Диагностика Т-1. |
|  |  | Фидер 613 | РП-Рабочий Т-2; ТП-5 Т-2;ТП-861 Т-1; ТП-1480 Т-2; ТП-594 Т-2;ТП-592 Т-2; ТП-360 Т-1; ТП-582 Т-2; ТП-571 Т-2; ТП-612 Т-2;ТП-1478 Т-2;ТП-1083 Т-2; ТП-143 Т-2; ТП-254 Т-1; ТП-458 Т-1; ТП-458 Т-2; ТП-1496 Т-1; ТП-471 Т-1; ТП-471 Т-3; ТП-722 Т-2. |
|  |  | Фидер 617 | ТП-449 Т-1; ТП-449 Т-2; ТП-38 Т-1; ТП-38 Т-2; ТП-1079 Т-2; ТП-1195 Т-2; ТП-633 Т-2; ТП-1463 Т-2; РП-Станционный Т-2. |
|  |  | Фидер 625 | РП-АТС Т-2; ТП-501 Т-2; ТП-1349 Т-2; ТП-62 Т-1;ТП-328 Т-1; ТП-328 Т-2; ТП-407 Т-1;ТП-407 Т-2; ТП-1083 Т-1. |
| 2 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Агрегатная Т-2 110/35/6кВ; секция шин 2. РУ-6 кВ | Фидер 602 | ТП-633 Т-1; ТП-1195 Т-1; ТП-418 Т-1; ТП-1079 Т-1; ТП-1302 Т-2; ТП-572 Т-1; ТП-1187 Т-1; ТП-1187 Т-2;ТП-279 Т-1; ТП-441 Т-1; ТП-1460 Т-2; ТП-18 Т-1; РП-Станционный Т-1; ТП-1463 Т-1. |
|  |  | Фидер 606 | РП-Диагностика Т-2; ТП-109 Т-2; ТП-13 Т-1; ТП-13 Т-2; ТП-1564 Т-2; ТП-1348 Т-2; ТП-413 Т-1; ТП-413 Т-2 . |
|  |  | Фидер 616 | ТП-44 Т-1; ТП-121 Т-1; ТП-1185 Т-1; ТП-436 Т-1; ТП-17 Т-1; ТП-17 Т-2; ТП-412 Т-1; ТП-412 Т-2; ТП-1076 Т-2; ТП-762 Т-2;ТП-1228А Т-2; РП-Силикатный Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Фидер 626 | ТП-1480 Т-1; ТП-594 Т-1; ТП-592 Т-1; ТП-582 Т-1; ТП-571 Т-1; ТП-612 Т-1; ТП-1478 Т-1; ТП-1479 Т-1; ТП-143 Т-1; ТП-1011 Т-1; ТП-1011 Т-2; ТП-5 Т-1; ТП-329 Т-1; ТП-722 Т-1; РП-Рабочий Т-1. |
| 3 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС ГПЗ Т-1 110/6кВ; секция шин 1, секция шин 3. РУ-6 кВ | Фидер 601 | РП-Химический Т-1; ТП-771 Т-1; ТП-513 Т-1; ТП-1870 Т-1; ТП-1470 Т-1; ТП-965 Т-1; ТП-1254 Т-1; ТП-1112 Т-1; ТП-1300 Т-1; ТП-1173 Т-1; ТП-1186 Т-1. |
|  |  | Фидер 603 | РП-Лучевой Т-2; ТП-204 Т-1; ТП-574 Т-2; ТП-204 Т-2; ТП-1400 Т-1; ТП-231 Т-1. ТП-1400 Т-2; ТП-1403 Т-1; ТП-1358 Т-1. |
|  |  | Фидер 605 | РП-Общепит Т-1; ТП-964 Т-1; ТП-203 Т-1. |
|  |  | Фидер 613 | ТП-1489 Т-1; ТП-1318 Т-1; ТП-1404 Т-1; ТП-96 Т-1; ТП-1490 Т-1; ТП-505 Т-1; ТП-1148 Т-1; ТП-774 Т-1; ТП-556 Т-1; ТП-1405 Т-1; ТП-1406 Т-1; ТП-1407 Т-1; ТП-775 Т-1; ТП-1409 Т-1; ТП-1408 Т-1; ТП-1340 Т-1; ТП-1341 Т-1. |
|  |  | Фидер 615 | ТП-832 Т-2; ТП-1557 Т-2; ТП-139 Т-2; ТП-211 Т-2; ТП-476 Т-1; ТП-476 Т-2; ТП-793 Т-1;ТП-969 Т-1; ТП-909 Т-1; ТП-918 Т-1; ТП-509А Т-1 |
|  |  | Фидер 623 | ТП-878 Т-1; ТП-394 Т-1; ТП-394 Т-2;; ТП-186 Т-1; ТП-186 Т-2; ТП-387 Т-1; ТП-387 Т-2; ТП-475 Т-1; ТП-475 Т-2; ТП-1143 Т-1; ТП-1143 Т-2; ТП-1086 Т-1; ТП-1087 Т-2; ТП-1357 Т-1; ТП-1087 Т-1; ТП-210 Т-1; ТП-210 Т-2; РП-Комсомольский Т-1. |
| 4 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС ГПЗ Т-2 110/6кВ; секция шин 2, секция шин 4. РУ-6 кВ | Фидер 604 | ТП-1357 Т-2; ТП-1086 Т-2; ТП-482 Т-1; ТП-482 Т-2; ТП-1063 Т-1; ТП-1063 Т-2; ТП-1062 Т-1; ТП-1062 Т-2; ТП-228 Т-1; ТП-232 Т-1; ТП-151 Т-1; ТП-878 Т-2; ТП-618 Т-1; ТП-618 Т-2. |
|  |  | Фидер 606 | РП-Южный Т-2; ТП-1340 Т-2; ТП-1341 Т-2; ТП-1401 Т-1; ТП-1401 Т-2; ТП-1410 Т-1; ТП-1410 Т-2; ТП-1305 Т-1; ТП-1409 Т-2; ТП-1408 Т-2; ТП-1305 Т-2; ТП-799 Т-1; ТП-799 Т-2; ТП-1148 Т-2; ТП-846 Т-1;ТП-215 Т-1; ТП-576 Т-1; ТП-956 Т-1; ТП-744 Т-1. |
|  |  | Фидер 612 | ТП-968 Т-1; ТП-918 Т-2; ТП-832 Т-1; ТП-1557 Т-1; ТП-139 Т-1; ТП-211 Т-1; ТП-1032 Т-1; ТП-509А Т-2; ТП-509 Т-1; ТП-1958 Т-1. |
|  |  | Фидер 616 | РП-Лучевой Т-1; ТП-1359 Т-1; ТП-1272 Т-1; ТП-574 Т-1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Фидер 624 | РП-Общепит Т-2; ТП-955 Т-1; ТП-964 Т-2; ТП-486 Т-1; РП-Крымский Т-2; ТП-1424 Т-2; ТП-1425 Т-2; ТП-1433 Т-2; ТП-1253 Т-2; ТП-1192 Т-2; ТП-456 Т-2. |
|  |  | Фидер 626 | РП-Химический Т-2; ТП-771 Т-2; ТП-513 Т-2; ТП-1032 Т-2; ТП-233 Т-1; ТП-1069 Т-1; ТП-1173 Т-2; ТП-1186 Т-2; ТП-777 Т-2; ТП-229 Т-1;.ТП-1254 Т-2; ТП-1112 Т-2; ТП-1300 Т-2; ТП-1470 Т-2; ТП-1870 Т-2. |
| 5 | ПАО «Cаратовский НПЗ» ПС ГПП (НПЗ) Т-1 110/6кВ. секция шин 1, секция шин 3. РУ-6 кВ | Фидер 639 | ТП-931 Т-2; ТП-934 Т-2; ТП-1490 Т-2. ТП-1404 Т-2; ТП-1172 Т-1. |
| 6 | ПАО «Cаратовский НПЗ» ПС ГПП (НПЗ) Т-2 110/6кВ. секция шин 2, секция шин 4. РУ-6 кВ | Фидер 611 | ТП-931 Т-1; ТП-932 Т-1; ТП-932 Т-2;ТП-934 Т-1; ТП-935 Т-1; ТП-923 Т-1; ТП-620 Т-1; ТП-938 Т-1; ТП-502 Т-1; ТП-937 Т-1; ТП-1172 Т-2; ТП-96 Т-2; ТП-1489 Т-2; ТП-1318 Т-2. |
| 7 | ПАО «Т Плюс» ПС ГРЭС 35/6кВ. секция шин 1. РУ-6 кВ | Фидер 606 | ТП-356 Т-1; ТП-124 Т-1; ТП-124 Т-2; ТП-411 Т-2; ТП-1200 Т-1; ТП-140 Т-1; ТП-140 Т-2; ТП-1354 Т-2; ТП-500 Т-1;ТП-521 Т-1; ТП-422 Т-2; ТП-375 Т-2; ТП-132 Т-1; ТП-423 Т-2; ТП-202 Т-1; ТП-675 Т-1. |
|  |  | Фидер 610 | РП-615 Т-1; ТП-84 Т-1; ТП-1 Т-2; ТП-425 Т-1; ТП-12 Т-1; ТП-540 Т-2. |
|  |  | Фидер 611 | РП-Бабушкин Т-1; ТП-429 Т-1; ТП-1361 Т-1; РП-Знание Т-1; ТП-265 Т-1; ТП-37 Т-1; ТП-512 Т-1; ТП-2 Т-1; ТП-358 Т-1; ТП-1298 Т-1; ТП-1029 Т-1; ТП-1131 Т-1; ТП-1467 Т-2;ТП-368 Т-1; ТП-368 Т-2; ТП-269 Т-1; ТП-1467 Т-1; ТП-716 Т-1; ТП-28 Т-1. |
|  |  | Фидер 612 | РП-АТС Т-1; ТП-419 Т-1; ТП-419 Т-2; ТП-53 Т-1; ТП-1479 Т-2; ТП-1349 Т-1; ТП-20 Т-1; ТП-20 Т-2; ТП-1214 Т-1; ТП-1028 Т-1; ТП-247 Т-1; ТП-460 Т-1; ТП-350 Т-1; ТП-164 Т-1; ТП-7 Т-2; ТП-674 Т-2; ТП-1299 Т-2; ТП-208 Т-2; ТП-431 Т-1; ТП-256 Т-1; ТП-55 Т-2; ТП-205 Т-1; ТП-1315 Т-1; ТП-1017 Т-1; ТП-709 Т-1; РП-Волжский Т-1. |
|  |  | Фидер 625 | ТП-1450 Т-2; ТП-364 Т-1; ТП-1421 Т-1; ТП-156 Т-2; ТП-1051 Т-2; ТП-627 Т-2; ТП-49 Т-1; ТП-721 Т-2; ТП-1019 Т-1; ТП-1019 Т-2; ТП-595 Т-1; ТП-760 Т-2; ТП-59 Т-1; ТП-59 Т-2; ТП-1475 Т-1; ТП-156 Т-3; ТП-67 Т-1; ТП-354 Т-1; ТП-1022 Т-1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | ПАО «Т Плюс» ПС ГРЭС 35/6кВ. секция шин 2, секция шин 3. РУ-6 кВ | Фидер 608 | ТП-39 Т-2; ТП-1066 Т-2; ТП-688 Т-2; ТП-665 Т-1; ТП-40 Т-2; ТП-51 Т-1; ТП-1220 Т-1; ТП-500 Т-2; ТП-1465 Т-2; ТП-361 Т-1; ТП-361 Т-2; ТП-358 Т-2;ТП-1468 Т-2; ТП-78 Т-1; ТП-359 Т-1. |
|  |  | Фидер 613 | ТП-469 Т-1; ТП-37 Т-2; ТП-512 Т-2; ТП-547 Т-1; ТП-1361 Т-2; ТП-1075 Т-2; РП-Обуховский Т-2; ТП-421 Т-1; ТП-421 Т-2; ТП-715 Т-1; ТП-1050 Т-1; ТП-31 Т-2; ТП-1464 Т-2; ТП-717 Т-2; ТП-632 Т-2; ТП-362 Т-2; ТП-223 Т-1; ТП-262 Т-2; ТП-1082 Т-1; ТП-1294 Т-1; ТП-33 Т-1; ТП-33 Т-2; ТП-1104 Т-2; РП-Бабушкин Т-2. |
|  |  | Фидер 615 | ТП-1354 Т-1; РП-615 Т-2. |
|  |  | Фидер 616 | ТП-1 Т-1; ТП-55 Т-1; ТП-1026 Т-1; ТП-910 Т-1; ТП-1174 Т-1; ТП-1417 Т-1; ТП-1332 Т-2; ТП-1199 Т-2; ТП-1291 Т-1; ТП-1044 Т-1; ТП-142 Т-1; РП-Экономический Т-1. |
|  |  | Фидер 632 | ТП-39 Т-1; ТП-1420 Т-1; ТП-1015 Т-1; ТП-1015 Т-2; ТП-11 Т-2; ТП-66 Т-1; ТП-688 Т-1; ТП-71 Т-1; ТП-1862 Т-1;ТП-1862 Т-1; ТП-1045 Т-1; ТП-1604 Т-1; ТП-1604 Т-2; ТП-40 Т-1;ТП-1066 Т-1; ТП-1022 Т-2; ТП-1097 Т-1; ТП-354 Т-2; ТП-665 Т-2. |
|  |  | Фидер 633 | РП-Волжский Т-2; ТП-709 Т-2; ТП-428 Т-1; ТП-1026 Т-2; ТП-473 Т-1; ТП-473 Т-2; ТП-1312 Т-2; ТП-1419 Т-2; ТП-910 Т-2; ТП-1241 Т-2; ТП-3 Т-1; ТП-3 Т-2; ТП-130 Т-2; ТП-422 Т-1; ТП-1468 Т-1; ТП-29 Т-1; ТП-2 Т-2; ТП-375 Т-1; ТП-400 Т-2; ТП-675 Т-2; ТП-1419 Т-1; ТП-423 Т-1. |
|  |  | Фидер 636 | РП-Знание Т-2; ТП-28 Т-2; ТП-1298 Т-2; ТП-1029 Т-2; ТП-1005 Т-1; ТП-1050 Т-2; ТП-1131 Т-2; ТП-269 Т-2; ТП-547 Т-2; ТП-262 Т-1; ТП-521 Т-2;ТП-716 Т-2. |
|  |  | Фидер 637 | РП-Обуховский Т-1; ТП-30 Т-1; ТП-141 Т-1; ТП-166 Т-1; ТП-715 Т-2; ТП-101 Т-1; ТП-559 Т-1; ТП-32 Т-1; ТП-1339 Т-1; ТП-717 Т-1; ТП-540 Т-1; ТП-632 Т-1; ТП-362 Т-1; ТП-389 Т-1. |
| 9 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Гуселка Т-1 110/6кВ; секция шин 1. РУ-6 кВ | Фидер 602 | РП-Питомник Т-1; ТП-1471 Т-1; ТП-741 Т-1; РП-Дубки Т-1; ТП-462 Т-1; ТП-462 Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Гуселка Т-2 110/6кВ; секция шин 2. РУ-6 кВ | Фидер 620 | РП-Питомник Т-2; ТП-1471 Т-2; ТП-1935 Т-1; ТП-741 Т-2. |
| 11 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС ДОК Т-1 35/6кВ, секция шин 1. РУ-6 кВ | Фидер 606 | ТП-1295 Т-1; ТП-1241 Т-1; ТП-36 Т-1; ТП-1004 Т-1; ТП-1073 Т-1; ТП-587 Т-1; ТП-1061 Т-1; ТП-872 Т-1; ТП-1061 Т-2; ТП-161 Т-1; ТП-161 Т-2; ТП-1293 Т-1; ТП-4 Т-1; ТП-1154 Т-1; ТП-669 Т-1; ТП-670 Т-1; ТП-1291 Т-2; ТП-578 Т-2; ТП-499 Т-2; РП-Фрунзенский Т-1. |
|  |  | Фидер 607 | РП-Братиславский Т-1; ТП-388 Т-1; ТП-388 Т-2; ТП-61 Т-1; ТП-1017 Т-2; ТП-1315 Т-2; ТП-56 Т-1; ТП-401 Т-1; ТП-1282 Т-1; ТП-585 Т-1; ТП-220 Т-1; ТП-99 Т-1; ТП-66 Т-2; ТП-355 Т-1; ТП-355 Т-2; ТП-1014 Т-2; ТП-471 Т-2; ТП-471 Т-4; ТП-1496 Т-2. |
|  |  | Фидер 608 | ТП-1466 Т-2; ТП-432 Т-1; ТП-432 Т-2; ТП-270 Т-1; ТП-261 Т-1; ТП-130 Т-1; ТП-1004 Т-2; ТП-118 Т-1; ТП-118 Т-2; РП-Белоглинский Т-2. |
|  |  | Фидер 609 | ТП-1332 Т-1; ТП-1199 Т-1; ТП-1118 Т-1; ТП-1118 Т-2; ТП-100 Т-1; ТП-100 Т-2; ТП-367 Т-1; ТП-485 Т-1; ТП-485 Т-2; ТП-499 Т-1; ТП-578 Т-1; ТП-1291 Т-1; РП-606 Т-1. |
| 12 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС ДОК Т-2 35/6кВ, секция шин 2. РУ-6 кВ | Фидер 612 | ТП-1285 Т-2; ТП-1282 Т-2; ТП-255 Т-1; ТП-234 Т-1; ТП-79 Т-1; ТП-11 Т-1; ТП-1312 Т-1; ТП-80 Т-2; ТП-585 Т-2; ТП-80 Т-4; ТП-257 Т-1; ТП-135 Т-1; ТП-135 Т-2; ТП-1014 Т-1; ТП-81 Т-2; РП-Братиславский Т-2. |
|  |  | Фидер 617 | ТП-218 Т-1; ТП-218 Т-2; ТП-396 Т-1; ТП-396 Т-2; ТП-1154 Т-2; ТП-417 Т-1; ТП-417 Т-2; ТП-446 Т-1; ТП-1099 Т-1; ТП-1099 Т-2; ТП-1073 Т-2; ТП-587 Т-2; ТП-1295 Т-2; ТП-1281 Т-2; ТП-548 Т-2; ТП-36 Т-2; ТП-236 Т-1; ТП-236 Т-2; ТП-259 Т-1; ТП-861 Т-2; ТП-4 Т-2; ТП-669 Т-2; ТП-670 Т-2; РП-Фрунзенский Т-2. |
|  |  | Фидер 620 | ТП-1466 Т-1; ТП-84 Т-2; ТП-1200 Т-2; ТП-400 Т-1; ТП-1171 Т-1; ТП-1293 Т-2; РП-Белоглинский Т-1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Елшанка-II Т-1 110/10кВ. секция шин 1, секция шин 3. РУ-10 кВ | Фидер 1007 | ТП-282 Т-1; ТП-947 Т-1; ТП-192 Т-1; РП-Поливановский Т-1; ТП-1103 Т-2 |
|  |  | Фидер 1015 | ТП-538 Т-2; ТП-465-Т-2; ТП-1141 Т-2; ТП-1153 Т-2; ТП-108 Т-2; ТП-1177-Т-2; ТП-1367 Т-2; ТП-536 Т-2; ТП-1486-Т-2; ТП-1378 Т-1; ТП-1378 Т-2; ТП-1481 Т-1; ТП-1481 Т-2; ТП-1367 Т-1; ТП-1484 Т-2. |
|  |  | Фидер 1017 | ТП-454 Т-1; ТП-819 Т-1; ТП-1068 Т-1. |
|  |  | Фидер 1029 | РП-Буровой Т-1; РП-Тюльпан Т-1; ТП-726 Т-1; ТП-346 Т-1; ТП-1036 Т-1; ТП-1057 Т-1; ТП-1166 Т-1; ТП-495 Т-1; ТП-1123 Т-1; ТП-1123 Т-2; ТП-496 Т-1; ТП-591 Т-1; ТП-1056 Т-1; ТП-1215 Т-1; ТП-660 Т-1; ТП-1125 Т-1; ТП-768 Т-1; ТП-759 Т-1; ТП-1375 Т-1; ТП-1375 Т-2; ТП-1374 Т-1; ТП-1149 Т-1; ТП-489 Т-1; ТП-492 Т-1; ТП-1093 Т-1; РП-Магистральный Т-1. |
|  |  | Фидер 1037 | ТП-683 Т-1; ТП-481 Т-1; ТП-753 Т-1; ТП-753 Т-2; ТП-676 Т-1; ТП-110 Т-1; ТП-111 Т-1; ТП-111 Т-2; ТП-193 Т-1; ТП-195 Т-1; ТП-195 Т-2; ТП-347 Т-1; ТП-347 Т-2; ТП-187 Т-1; ТП-1411 Т-1;ТП-348 Т-1; ТП-1415 Т-1; ТП-1416 Т-1; ТП-503 Т-1; ТП-1982 Т-1; ТП-1982 Т-2. |
|  |  | Фидер 1039 | РП-Строитель Т-1; ТП-1255 Т-1; ТП-1414 Т-1; ТП-551 Т-1; РП-Панфиловский Т-1; ТП-1296 Т-1; ТП-200 Т-1; ТП-1413 Т-1; ТП-1412 Т-1; ТП-1412 Т-2; ТП-683 Т-2; ТП-481 Т-2. |
| 14 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Елшанка-II Т-2 110/10кВ. секция шин 2, секция шин 4. РУ-10 кВ | Фидер 1008 | РП-Буровой Т-2; РП-Магистральный Т-2; ТП-1036 Т-2; ТП-491 Т-1; ТП-346 Т-2; ТП-726 Т-2; ТП-1057 Т-2; ТП-1206 Т-1; ТП-1206 Т-2; ТП-1166 Т-2; ТП-495 Т-2; ТП-591 Т-2; ТП-1283 Т-1; ТП-1283 Т-2; ТП-489 Т-2; РП-Московский Т-2; ТП-1040 Т-1; ТП-1040 Т-2; ТП-1056 Т-2; ТП-1215 Т-2; ТП-660 Т-2; ТП-1035 Т-1; ТП-1035 Т-2; ТП-1160 Т-1; ТП-1160 Т-2; ТП-1125 Т-2; ТП-496 Т-2. |
|  |  | Фидер 1016 | РП-Строитель Т-2; ТП-1255 Т-2; ТП-524 Т-1; ТП-1414 Т-2; ТП-551 Т-2; ТП-1296 Т-2; ТП-200 Т-2; ТП-335 Т-1; ТП-752 Т-2; ТП-1413 Т-2; РП-Панфиловский Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Фидер 1018 | ТП-1103 Т-1; ТП-1034 Т-1; ТП-183 Т-1; ТП-183 Т-2; ТП-191 Т-1; ТП-191 Т-2; ТП-348 Т-2; ТП-188 Т-1; ТП-727 Т-1; ТП-727 Т-2; ТП-189 Т-1; ТП-193 Т-2; ТП-503 Т-2; ТП-1411 Т-2; ТП-1415 Т-2; ТП-1416 Т-2. |
|  |  | Фидер 1020 | РП-Поливановский Т-2; ТП-282 Т-2; ТП-192 Т-2; ТП-196 Т-1; ТП-196 Т-2; ТП-1034 Т-2; ТП-1010 Т-1; ТП-1010 Т-2; ТП-1000 Т-1; ТП-1000 Т-2. |
|  |  | Фидер 1032 | ТП-752 Т-1; ТП-1141 Т-1; ТП-108 Т-1; ТП-1153 Т-1; ТП-516 Т-2; ТП-1177 Т-1; ТП-1121 Т-1; ТП-536 Т-1; ТП-465 Т-1; ТП-1486 Т-1; ТП-1485 Т-1; ТП-1485 Т-2; ТП-1483 Т-1;ТП-1482 Т-1; ТП-1482 Т-2; ТП-1369 Т-1;ТП-1369 Т-2; ТП-538 Т-1; ТП-639 Т-1; РП-Дачный Т-1. |
|  |  | Фидер 1042 | ТП-454 Т-2; ТП-550 Т-1; ТП-520 Т-1; ТП-520 Т-2. |
| 15 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Жасминная Т-1 110/10кВ. секция шин 1, секция шин 3. РУ-10 кВ | Фидер 1011 | РП-Жасмин Т-1; ТП-1001 Т-1; ТП-1371 Т-1; ТП-1372 Т-1; ТП-1373 Т-1; ТП-528 Т-1; ТП-946 Т-1; ТП-1370 Т-1. |
|  |  | Фидер 1021 | РП-Московский Т-1; РП-Тюльпан Т-2; ТП-747 Т-1; ТП-493 Т-1; ТП-1374 Т-2; ТП-1149 Т-2; ТП-1683 Т-1. |
| 16 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Жасминная Т-2 110/10кВ. секция шин 2, секция шин 4. РУ-10 кВ | Фидер 1016 | РП-Жасмин Т-2; ТП-1371 Т-2; ТП-1372 Т-2; ТП-1373 Т-2; ТП-528 Т-2; ТП-1370 Т-2; ТП-1001 Т-2. |
| 17 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Жилрайон Т-1 110/10кВ. секция шин 1, секция шин 3. РУ-10 кВ | Фидер 1001 | ТП-840 Т-1; ТП-841 Т-1; РП-Элита Т-1; ТП-842 Т-1; ТП-843 Т-1; ТП-844 Т-1; ТП-834 Т-1; ТП-835 Т-1; ТП-836 Т-1; ТП-839 Т-1; ТП-830 Т-1; ТП-845 Т-1. |
|  |  | Фидер 1003 | РП-Солнечный Т-2; ТП-1229 Т-2; ТП-1230 Т-2; ТП-1270 Т-2; ТП-1289 Т-2. |
|  |  | Фидер 1007 | ТП-802 Т-1; ТП-803 Т-1; РП-Безымянный Т-1; ТП-806 Т-1; ТП-805 Т-1; ТП-823 Т-1; ТП-804 Т-1; ТП-812 Т-1; ТП-820 Т-1; РП-Антонов Т-1. |
|  |  | Фидер 1009 | РП-Тарховский Т-1; ТП-1231 Т-1; ТП-1232 Т-1; ТП-1287 Т-1; ТП-1274 Т-1; ТП-1316 Т-1; ТП-1278 Т-1; ТП-833 Т-1; ТП-1277 Т-1; ТП-1276 Т-1; ТП-1275 Т-1; ТП-1268 Т-1; ТП-1269 Т-1; ТП-1247 Т-1; ТП-1248 Т-1; ТП-1249 Т-1; ТП-1252 Т-1; ТП-1251 Т-1; ТП-1364 Т-1; ТП-681 Т-1; ТП-452 Т-2; ТП-1250 Т-1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Фидер 1013 | ТП-1236 Т-1; ТП-1234 Т-1; ТП-1201 Т-1; ТП-1265 Т-1; ТП-1212 Т-1; ТП-1213 Т-1; ТП-1196 Т-1; ТП-1457 Т-1; ТП-1197 Т-1; ТП-1198 Т-1; РП-Степной Т-1; |
|  |  | Фидер 1021 | РП-Батавин Т-1; ТП-873 Т-1; ТП-865 Т-1; ТП-864 Т-1; ТП-860 Т-1; ТП-851 Т-1; ТП-897 Т-1; ТП-899 Т-1; ТП-900 Т-1; ТП-921 Т-1. |
|  |  | Фидер 1023 | РП-Топольчанский Т-1; ТП-699 Т-1; ТП-697 Т-1; ТП-852 Т-1; ТП-857 Т-1; ТП-881 Т-1; ТП-871 Т-1; ТП-853 Т-1; ТП-837 Т-1; ТП-884 Т-1; ТП-882 Т-1; ТП-757 Т-1; ТП-786 Т-1; ТП-698 Т-1; ТП-838 Т-1; ТП-863 Т-1; РП-Школьный Т-1; ТП-867 Т-1 |
| 18 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Жилрайон Т-2 110/10кВ. секция шин 2, секция шин 4. РУ-10 кВ | Фидер 1004 | ТП-695 Т-2; ТП-1236 Т-2; ТП-1234 Т-2; ТП-1265 Т-2; ТП-1212 Т-2; ТП-1213 Т-2; ТП-1201 Т-2; ТП-1210 Т-2; ТП-1209 Т-2; ТП-1239 Т-2;ТП-596 Т-2; ТП-1196 Т-2; ТП-1457 Т-2;ТП-1197 Т-2; ТП-1198 Т-2; РП-Степной Т-2. |
|  |  | Фидер 1008 | РП-Солнечный Т-1; ТП-1229 Т-1; ТП-1230 Т-1; ТП-1270 Т-1; ТП-1289 Т-1; ТП-1210 Т-1; ТП-1209 Т-1;ТП-1239 Т-1; ТП-596 Т-1. |
|  |  | Фидер 1010 | ТП-840 Т-2; ТП-841 Т-2; РП-Элита Т-2; ТП-842 Т-2; ТП-843 Т-2; ТП-844 Т-2; ТП-834 Т-2; ТП-835 Т-2; ТП-836 Т-2; ТП-839 Т-2; ТП-830 Т-2; ТП-787 Т-1; ТП-845 Т-2. |
|  |  | Фидер 1012 | РП-Тарховский Т-2; ТП-1247 Т-2; ТП-1248 Т-2; ТП-1249 Т-2; ТП-1268 Т-2; ТП-1269 Т-2; ТП-1252 Т-2; ТП-1251 Т-2; ТП-1364 Т-2; ТП-681 Т-2; ТП-451 Т-2; ТП-588 Т-2; ТП-1250 Т-2; ТП-1231 Т-2; ТП-1232 Т-2; ТП-1287 Т-2; ТП-1274 Т-2; ТП-1316 Т-2; ТП-1278 Т-2;ТП-833 Т-2; ТП-1277 Т-2; ТП-1276 Т-2; ТП-1275 Т-2. |
|  |  | Фидер 1014 | ТП-802 Т-2; ТП-803 Т-2; РП-Безымянный Т-2; ТП-806 Т-2; ТП-805 Т-2; ТП-823 Т-2; ТП-804 Т-2; ТП-812 Т-2; ТП-820 Т-2; РП-Антонов Т-2. |
|  |  | Фидер 1022 | РП-Батавин Т-2; ТП-860 Т-2; ТП-851 Т-2; ТП-897 Т-2; ТП-873 Т-2; ТП-865 Т-2; ТП-864 Т-2; ТП-899 Т-2; ТП-900 Т-2; ТП-921 Т-2 |
|  |  | Фидер 1024 | РП-Топольчанский Т-2; ТП-699 Т-2; ТП-697 Т-2; ТП-852 Т-2; ТП-857 Т-2; ТП-881 Т-2; ТП-853 Т-2; ТП-884 Т-2; ТП-882 Т-2; ТП-837 Т-2; ТП-871 Т-2; ТП-757 Т-2; ТП-786 Т-2; ТП-698 Т-2; ТП-838 Т-2; ТП-863 Т-2; РП-Школьный Т-2; ТП-867 Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Западная Т-1 110/6кВ. секция шин 1, секция шин 3. РУ-6 кВ | Фидер 603 | ТП-1381-Т-1; ТП-6 Т-1; ТП-6 Т-2; ТП-1233 Т-1; ТП-1461 Т-2; ТП-10-Т-1; ТП-369-Т-1; ТП-1382-Т-1. |
|  |  | Фидер 605 | ТП-1346 Т-2; ТП-468 Т-1; ТП-1347 Т-2; ТП-1317 Т-2; ТП-25 Т-2. |
|  |  | Фидер 611 | РП-Аткарский Т-1; ТП-448 Т-1; ТП-554 Т-1; ТП-1217 Т-1; ТП-1161 Т-1; ТП-147 Т-1; ТП-755 Т-1; ТП-755 Т-2. |
|  |  | Фидер 615 | ТП-1256 Т-1; ТП-1256 Т-2; ТП-1257 Т-2; ТП-1258 Т-2; ТП-1259 Т-2; ТП-1462 Т-2; ТП-797 Т-2. |
|  |  | Фидер 617 | РП-Тракторный Т-1; ТП-1336 Т-1; ТП-630 Т-1; ТП-943 Т-1;ТП-943 Т-2; ТП-1235 Т-2; ТП-241 Т-1;ТП-248 Т-1; ТП-1107 Т-1; ТП-658 Т-1; ТП-14 Т-1;ТП-1145 Т-2; ТП-165 Т-2; ТП-1223 Т-1;ТП-751 Т-1; ТП-390 Т-1;ТП-217 Т-1; ТП-467 Т-1; ТП-1446 Т-2;ТП-467 Т-2. |
|  |  | Фидер 621 | ТП-1308 Т-2; ТП-822 Т-2; ТП-159 Т-1; ТП-275 Т-2; ТП-735 Т-2; ТП-447 Т-1; ТП-1313 Т-1; ТП-443 Т-1; ТП-8 Т-1; ТП-8 Т-2; ТП-170 Т-1; ТП-1127 Т-2; ТП-1228 Т-1; ТП-1228 Т-2; ТП-168 Т-1; ТП-1027 Т-1; ТП-1313 Т-2; ТП-1379 Т-1; ТП-116 Т-1; РП-Политехнический Т-2. |
|  |  | Фидер 623 | ТП-171 Т-2; ТП-178 Т-1; ТП-1292 Т-2; ТП-1122 Т-1; ТП-1122 Т-2; ТП-169 Т-1; ТП-1345 Т-2; ТП-154 Т-1; ТП-271 Т-2; ТП-366 Т-2; ТП-373 Т-2; РП-Арбатский Т-2. |
| 20 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Западная Т-2 110/6кВ. секция шин 2, секция шин 4. РУ-6 кВ | Фидер 602 | ТП-714 Т-1; РП-Арбатский Т-1; ТП-1345 Т-1; ТП-271 Т-1; ТП-1292 Т-1; ТП-366-Т-1; ТП-373-Т-1; ТП-710-Т-1. |
|  |  | Фидер 604 | РП-Политехнический Т-1; ТП-1308 Т-1; ТП-822 Т-1; ТП-735 Т-1; ТП-275-Т-1; ТП-1076-Т-1; ТП-370-Т-1; ТП-1127 Т-1; ТП-1077-Т-2. |
|  |  | Фидер 608 | ТП-1355 Т-2; ТП-19 Т-1; ТП-19 Т-2; ТП-103 Т-1; ТП-112 Т-1; ТП-630 Т-2; ТП-1336 Т-2; ТП-1223-Т-2; ТП-1107 Т-2; ТП-658 Т-2; ТП-751 Т-2; РП-Тракторный Т-2; ТП-213-Т-1; ТП-490 Т-1; ТП-105-Т-1; ТП-105-Т-2; ТП-1039-Т-1; ТП-1355 Т-1; ТП-1071-Т-1; ТП-1071-Т-2; ТП-219-Т-1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Фидер 626 | ТП-1346 Т-1; ТП-754 Т-1; ТП-1164 Т-1; ТП-106 Т-1; ТП-445 Т-1; ТП-171 Т-1; ТП-487 Т-1; ТП-272 Т-1; ТП-272 Т-2; ТП-1347 Т-1; ТП-25 Т-1. |
|  |  | Фидер 628 | ТП-508 Т-1; ТП-798 Т-1; ТП-1257 Т-1; ТП-1258 Т-1; ТП-1259 Т-1; ТП-1462 Т-1; ТП-797 Т-1. |
|  |  | Фидер 630 | ТП-554 Т-2; ТП-1217 Т-2; ТП-147 Т-2; ТП-484 Т-1; ТП-484 Т-2; ТП-1461 Т-1; ТП-1235 Т-1; РП-Аткарский Т-2; ТП-117 Т-1; ТП-442 Т-1; ТП-435 Т-1; ТП-435 Т-2; ТП-1142 Т-1; ТП-448 Т-2; ТП-274 Т-1; ТП-369 Т-2; ТП-85 Т-1; ТП-10 Т-2; ТП-1384 Т-1; ТП-1161 Т-2; ТП-1164 Т-2; ТП-754 Т-2; ТП-1380 Т-1; РП-Сеноман Т-2. |
|  |  | Фидер 632 | ТП-444 Т-1; ТП-444 Т-2; ТП-374 Т-1; ТП-85 Т-2; ТП-1384 Т-2; ТП-1379 Т-2; ТП-27 Т-1; ТП-1317 Т-1; ТП-402 Т-1; ТП-1077 Т-1. |
| 21 | ПАО «МРСК Волги» ПС Затон Т-1 110/6 кВ; секция шин 1, секция шин 3. РУ-6 кВ | Фидер 603 | РП-Трудовой Т-1; ТП-1046 Т-2; ТП-1288 Т-1; ТП-98 Т-1; ТП-1047 Т-1. |
|  |  | Фидер 607 | РП-Победа Т-2; ТП-98 Т-2; ТП-426 Т-1; ТП-679 Т-2; ТП-679 Т-4;. |
|  |  | Фидер 617 | РП-Корт Т-2; ТП-1006 Т-2; ТП-83 Т-1; ТП-83 Т-2; ТП-42 Т-2. |
|  |  | Фидер 619 | РП-Кузнечный Т-2; ТП-1339 Т-2; ТП-1075 Т-1; ТП-1464 Т-1; ТП-427 Т-1; ТП-427 Т-2; ТП-32 Т-2; ТП-1465 Т-1; ТП-1128 Т-2; ТП-1020 Т-1; ТП-546 Т-2; ТП-1092 Т-2; ТП-552 Т-2; ТП-549 Т-2; ТП-267 Т-1; ТП-129 Т-2; ТП-430 Т-1; ТП-101 Т-2; ТП-549 Т-1; ТП-1090 Т-1. |
|  |  | Фидер 623 | РП-Мост Т-1; ТП-403 Т-1; ТП-1155 Т-2; ТП-263 Т-1; ТП-268 Т-1; ТП-1418 Т-1; ТП-145 Т-1; ТП-1046 Т-1. |
| 22 | ПАО «МРСК Волги» ПС Затон Т-2 110/6 кВ; секция шин 2, секция шин 4. РУ-6 кВ. | Фидер 602 | РП-Кузнечный Т-1; ТП-1092 Т-1; ТП-546 Т-1; ТП-850 Т-2; ТП-74 Т-1; ТП-1128 Т-1; ТП-129 Т-1; ТП-552 Т-1; ТП-1090 Т-2; ТП-357 Т-1; ТП-357 Т-2; ТП-1020 Т-2. |
|  |  | Фидер 604 | РП-Мост Т-2; ТП-397 Т-1; ТП-397 Т-2; ТП-403 Т-2; ТП-263 Т-2; ТП-1418 Т-2; ТП-268 Т-2; ТП-145 Т-2; ТП-114 Т-1; ТП-114 Т-2; ТП-264 Т-1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Фидер 610 | РП-Победа Т-1; ТП-1288 Т-2; ТП-679 Т-1; ТП-679 Т-3. |
|  |  | Фидер 612 | РП-Трудовой Т-2, ТП-1047 Т-2; ТП-526 Т-1; ТП-136 Т-1; ТП-1155 Т-1; ТП-149 Т-1; ТП-104 Т-1; ТП-34 Т-2. |
|  |  | Фидер 614 | РП-Корт Т-1; ТП-1104 Т-1; ТП-1006 Т-1; ТП-42 Т-1. |
| 23 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Кировская Т-1 110/35/6кВ; секция шин 1, секция шин 3. РУ-6 кВ | Фидер 601 | РП-Кирпичный Т-1; ТП-609 Т-2; ТП-1025 Т-1; ТП-104 Т-2; ТП-87 Т-1; ТП-250 Т-1; ТП-1494 Т-1; ТП-1494 Т-2; ТП-433 Т-1;ТП-87 Т-2. |
|  |  | Фидер 603 | ТП-1243 Т-1; ТП-1138 Т-3; ТП-1445 Т-1; ТП-1049 Т-1; ТП-404 Т-1; ТП-404 Т-2; ТП-54 Т-1;ТП-1188 Т-1. |
|  |  | Фидер 605 | ТП-1183 Т-1. |
|  |  | Фидер 615 | ТП-123 Т-1; ТП-127 Т-1; ТП-1114 Т-2; ТП-245 Т-2; ТП-327 Т-1; ТП-327 Т-2; ТП-377 Т-1; ТП-377 Т-2; ТП-437 Т-1; ТП-703 Т-1; ТП-1440 Т-1; ТП-1453 Т-1; ТП-434 Т-1; ТП-434 Т-2; ТП-749 Т-1; ТП-1438 Т-1; ТП-207 Т-2; ТП-245 Т-1; ТП-1114 Т-1; РП-Жуковский Т-1; ТП-1454 Т-1. |
|  |  | Фидер 619 | РП-Симбирский Т-1; ТП-1306 Т-1; ТП-1285 Т-1; ТП-70 Т-1; ТП-251 Т-1; ТП-424 Т-1; ТП-1129 Т-2; ТП-144 Т-2; ТП-510 Т-1; ТП-58 Т-1; ТП-90 Т-1; ТП-453 Т-1; ТП-60 Т-1; ТП-1476 Т-1; ТП-708 Т-1; ТП-133 Т-2. |
| 24 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Кировская Т-2 110/35/6кВ; секция шин 2, секция шин 4. РУ-6 кВ | Фидер 602 | РП-Симбирский Т-2; ТП-41 Т-1; ТП-69 Т-1; ТП-63 Т-1; ТП-420 Т-1; ТП-621 Т-1; ТП-70 Т-2; ТП-510 Т-2; ТП-707 Т-2. |
|  |  | Фидер 604 | РП-Экономический Т-2; ТП-1044 Т-2; ТП-1150 Т-1; ТП-461 Т-1; ТП-398 Т-1; ТП-41 Т-2; ТП-1095 Т-2. |
|  |  | Фидер 606 | РП-Жуковский Т-2; ТП-749 Т-2; ТП-1437 Т-1; ТП-1443 Т-1; ТП-1443 Т-2; ТП-1442 Т-1; ТП-1438 Т-2; ТП-1453 Т-2; ТП-579 Т-2; ТП-216 Т-1; ТП-1194 Т-1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Фидер 612 | ТП-252 Т-1; ТП-663 Т-1; ТП-153 Т-1; ТП-415 Т-1; ТП-1139 Т-2; ТП-57 Т-1; ТП-581 Т-1; ТП-260 Т-1; ТП-1393 Т-1; ТП-609 Т-1; ТП-608 Т-2 |
|  |  | Фидер 614 | ТП-581 Т-2; ТП-1449 Т-1; ТП-437 Т-2; ТП-703 Т-2; ТП-207 Т-1; ТП-1194 Т-2. |
|  |  | Фидер 616 | ТП-253 Т-1; ТП-453 Т-2; ТП-1360 Т-1; ТП-144 Т-1; ТП-1129 Т-1; ТП-73 Т-1; ТП-73 Т-2; ТП-461 Т-2; ТП-75 Т-1; ТП-1862 Т-2; ТП-71 Т-2; ТП-850 Т-1; ТП-128 Т-1; ТП-128 Т-2; ТП-72 Т-1. |
| 25 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Ленинская Т-1 110/10 кВ; секция шин 1. РУ-10 кВ. | Фидер 1001 | РП-Тверской Т-1; ТП-537 Т-1; ТП-1072 Т-1; ТП-622 Т-1; ТП-1204 Т-1; ТП-514 Т-1; ТП-514 Т-2; ТП-854 Т-1; ТП-807 Т-1, РП-Лунный Т-1; ТП-483 Т-2; ТП-1158 Т-2; ТП-1280 Т-1; ТП-631 Т-1, ТП-332 Т-1; ТП-332 Т-2; ТП-856 Т-1; ТП-856 Т-2; ТП-668 Т-1. |
|  |  | Фидер 1027 | РП-Полковой Т-1; ТП-1363 Т-1; ТП-1363 Т-2; ТП-504 Т-1; ТП-544 Т-1; ТП-542 Т-1; ТП-590 Т-1; ТП-718 Т-1. |
|  |  | Фидер 1031 | ТП-791 Т-1; ТП-680 Т-1; ТП-770 Т-1; ТП-333 Т-1; ТП-333 Т-2; ТП-569 Т-1; ТП-1376 Т-1; ТП-341 Т-1; ТП-1053 Т-1; ТП-148 Т-1; ТП-302 Т-1; ТП-651 Т-1; ТП-811 Т-1; ТП-855 Т-1; ТП-925 Т-1; ТП-808 Т-2. |
| 26 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Ленинская Т-2 110/10 кВ; секция шин 2. РУ-10 кВ. | Фидер 1006 | ТП-1280 Т-2; ТП-1033 Т-2; ТП-494 Т-2; ТП-1204 Т-2; ТП-584 Т-2; ТП-537 Т-2; ТП-1072 Т-2; ТП-631 Т-2; ТП-651 Т-2; ТП-637 Т-1;РП-Тверской Т-2; ТП-637 Т-2; ТП-1266 Т-1; ТП-1031 Т-2; РП-Лунный Т-2. |
|  |  | Фидер 1024 | РП-Красноармейский Т-2; ТП-809 Т-1; ТП-1377 Т-1; ТП-569 Т-2; ТП-712 Т-1; ТП-1376 Т-2; ТП-303 Т-1; ТП-181 Т-1; ТП-800 Т-1; ТП-680 Т-2; ТП-855 Т-2; ТП-925 Т-2; ТП-286 Т-2. |
|  |  | Фидер 1030 | РП-Полковой Т-2; ТП-542 Т-2; ТП-590 Т-2; ТП-504 Т-2; ТП-544 Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | ПАО «МРСК Волги» ПС Мельзаводская Т-1, 110/6 кВ; секция шин 1. РУ-6 кВ. | Фидер 617 | ТП-150 Т-1; ТП-150 Т-2; ТП-1469 Т-1. |
|  |  | Фидер 619 | РП-Спорт Т-1; ТП-545 Т-2; РП-Фрегат Т-2; ТП-1102 Т-2. |
|  |  | Фидер 625 | ТП-1221 Т-1; ТП-1051 Т-1; ТП-627 Т-1; ТП-384 Т-1; ТП-384 Т-2; ТП-409 Т-1; ТП-409 Т-2; ТП-548 Т-1; ТП-728 Т-1; ТП-1207 Т-2; ТП-18 Т-2; ТП-95 Т-1; ТП-15 Т-1; ТП-1386 Т-1; ТП-1116 Т-2; ТП-1043 Т-1; ТП-1116 Т-1; ТП-674 Т-1. |
|  |  | Фидер 629 | РП-Волгарь Т-1; ТП-1387 Т-1; ТП-561 Т-1; ТП-711 Т-1; ТП-1460 Т-1. |
| 28 | ПАО «МРСК Волги» ПС Мельзаводская Т-2, 110/6 кВ; секция шин 2. РУ-6 кВ. | Фидер 616 | ТП-1221 Т-2; ТП-378 Т-1; ТП-378 Т-2; ТП-81 Т-1; ТП-635 Т-1; ТП-1055 Т-1; ТП-1055 Т-2; ТП-1060 Т-1; ТП-501 Т-1; ТП-1043 Т-2; ТП-1207 Т-1; ТП-1281 Т-1; ТП-1838 Т-1; ТП-728 Т-2. |
|  |  | Фидер 622 | ТП-1383 Т-2; ТП-278 Т-2;ТП-120 Т-2; РП-Фрегат Т-1; ТП-545 Т-1; ТП-214 Т-1; ТП-240 Т-1. |
|  |  | Фидер 626 | РП-Волгарь Т-2; ТП-1387 Т-2; ТП-47 Т-1; ТП-47 Т-2; ТП-273 Т-1; ТП-1385 Т-1; ТП-1385 Т-2;ТП-276 Т-1; ТП-15 Т-2; ТП-1081 Т-1; ТП-1081 Т-2; ТП-561 Т-2; ТП-711 Т-2. |
| 29 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Мирный Т-1 110/10кВ. секция шин 1, секция шин 3. РУ-10 кВ | Фидер 1005 | РП-Авангард Т-1; РП-Елочки Т-1; ТП-353 Т-1; ТП-564 Т-1; ТП-1391 Т-2; ТП-224 Т-1; ТП-225 Т-1; ТП-225 Т-2; ТП-35 Т-1; ТП-1473 Т-1; ТП-1392 Т-1; ТП-258 Т-1; ТП-163 Т-1; ТП-1391 Т-1; ТП-1492 Т-1. |
|  |  | Фидер 1007 | ТП-48 Т-2; ТП-180 Т-2; ТП-724 Т-1. |
|  |  | Фидер 1009 | ТП-563 Т-2; ТП-562 Т-2; ТП-725 Т-1; ТП-662 Т-1. |
| 30 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Мирный Т-2 110/10кВ. секция шин 2, секция шин 4. РУ-10 кВ | Фидер 1006 | РП-Авангард Т-2; ТП-705 Т-3; ТП-750 Т-1; ТП-1472 Т-1; ТП-1392 Т-2; ТП-1492 Т-2; ТП-174 Т-1; ТП-174 Т-2; ТП-769 Т-1; ТП-743 Т-1; ТП-664 Т-1; ТП-167 Т-1; ТП-645 Т-2; ТП-647 Т-1; ТП-648 Т-1; ТП-705 Т-1. |
|  |  | Фидер 1010 | РП-Придорожный Т-1; ТП-562 Т-1; ТП-563 Т-1; ТП-206 Т-1; ТП-48 Т-1; ТП-180 Т-1; ТП-410 Т-1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Новосоколовогорская Т-1 110/10кВ. секция шин 1, секция шин 3. РУ-10 кВ | Фидер 1005 | РП-Новосоколовогорский Т-2; ТП-614 Т-2; ТП-1311 Т-2; ТП-1328 Т-2; ТП-734 Т-2; ТП-527 Т-1; ТП-568 Т-2; ТП-613 Т-2; ТП-1331 Т-2; ТП-1330 Т-2; ТП-1329 Т-2; ТП-580 Т-2; ТП-1350 Т-1; ТП-201 Т-1; ТП-266 Т-1; ТП-616 Т-1; ТП-1493 Т-2; ТП-1321 Т-2; ТП-1322 Т-2; ТП-1390 Т-2; ТП-1323 Т-2; ТП-1474 Т-2. |
|  |  | Фидер 1017 | РП-Кардан Т-1; ТП-687 Т-1. |
|  |  | Фидер 1021 | РП-Юбилейный Т-1; ТП-1326 Т-1; ТП-1327 Т-1;ТП-1325 Т-1; ТП-1324 Т-1; ТП-737 Т-1; ТП-739 Т-1; ТП-657 Т-1; ТП-738 Т-1; ТП-742 Т-1 |
| 32 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Новосоколовогорская Т-2 110/10кВ. секция шин 2, секция шин 4. РУ-10 кВ | Фидер 1006 | РП-Юбилейный Т-2; ТП-1326 Т-2; ТП-1327 Т-2; ТП-1325 Т-2; ТП-1324 Т-2; ТП-737 Т-2; ТП-739 Т-2; ТП-738 Т-2; ТП-742 Т-2. |
|  |  | Фидер 1008 | РП-Кардан Т-2; ТП-687 Т-2. |
|  |  | Фидер 1024 | РП-Новосоколовогорский Т-1; ТП-1493 Т-1; ТП-1321 Т-1; ТП-1322 Т-1; ТП-1390 Т-1; ТП-1323 Т-1; ТП-1290 Т-1; ТП-1351 Т-1; ТП-1351 Т-2; ТП-160 Т-1; ТП-160 Т-2; ТП-997 Т-1; ТП-1331 Т-1; ТП-1330 Т-1; ТП-1474 Т-1; ТП-1329 Т-1; ТП-580 Т-1; ТП-613 Т-1; ТП- 734 Т-1; ТП-740 Т-1; ТП-736 Т-1; ТП-736 Т-2; ТП-568 Т-1; ТП-614 Т-1; ТП-1311 Т-1; ТП-1328 Т-1. |
| 33 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Пищевая Т-1 110/10кВ. секция шин 1. РУ-10 кВ | Фидер 1011 | РП-Сокурский Т-1; 1458 Т-1; ТП-1458 Т-2; ТП-314 Т-1; ТП-314 Т-2; ТП-315 Т-1; ТП-315 Т-2; ТП-316 Т-1; ТП-316 Т-2; ТП-308 Т-1; ТП-308 Т-2; ТП-1184 Т-1; ТП-1181 Т-1; ТП-1106 Т-1; ТП-1021 Т-1;ТП-1021 Т-2; ТП-1366 Т-1; ТП-678 Т-1; ТП-686 Т-1; ТП-692 Т-1; ТП-318 Т-1. |
| 34 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Пищевая Т-2 110/10кВ. секция шин 2. РУ-10 кВ | Фидер 1010 | РП-Сокурский Т-2; ТП-1181 Т-2; ТП-1106 Т-2; ТП-1054 Т-2; ТП-497 Т-1; ТП-319 Т-2; ТП-686 Т-2; ТП-692 Т-2; ТП-678 Т-2;ТП-319 Т-1; ТП-312 Т-1; ТП-312 Т-2; ТП-307 Т-1; ТП-307 Т-2; ТП-311 Т-1; ТП-311 Т-2; ТП-1184 Т-2. |
| 35 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Проммаш Т-1 110/10кВ; секция шин 1. РУ-10 кВ | Фидер 1001 | РП-Базовый Т-1; РП-Проммаш Т-1; ТП-974 Т-1; ТП-994 Т-1; ТП-529 Т-1; ТП-1996 Т-1; ТП-1996 Т-2. |
|  |  | Фидер 1007 | ТП-1509 Т-1; ТП-746 Т-1; ТП-659 Т-1.. |
| 36 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Проммаш Т-2 110/10кВ; секция шин 2. РУ-10 кВ | Фидер 1012 | ТП-1509 Т-2; ТП-748 Т-1; ТП-640 Т-1; ТП-792 Т-1; ТП-507 Т-1. |
|  |  | Фидер 1014 | РП-Базовый Т-2; ТП-974 Т-2; РП-Проммаш Т-2; ТП-994 Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Промышленная Т-1 110/6кВ; секция шин 1, секция шин 3. РУ-6 кВ | Фидер 602 | ТП-88 Т-1; ТП-634 Т-1. |
|  |  | Фидер 607 | ТП-930 Т-1; ТП-927 Т-1;ТП-557 Т-1; ТП-783 Т-1; ТП-782 Т-1;ТП-1089 Т-1; ТП-1431 Т-1; ТП-901 Т-1;ТП-928 Т-1; ТП-706 Т-1; ТП-951 Т-1; ТП-957 Т-1; ТП-1110 Т-1; ТП-1111 Т-1; ТП-950 Т-1; ТП-1008 Т-1. |
|  |  | Фидер 609 | ТП-1344 Т-2; ТП-472 Т-1; ТП-472 Т-2; ТП-379 Т-1; ТП-1227 Т-2; ТП-1301 Т-2; ТП-93 Т-1; ТП-93 Т-2; ТП-926 Т-1; ТП-685 Т-2; ТП-1434 Т-2; ТП-780 Т-1; ТП-821 Т-2. |
|  |  | Фидер 616 | ТП-1108 Т-1; ТП-1108 Т-2; ТП-1109 Т-1; ТП-929 Т-1; ТП-1430 Т-1; ТП-1105 Т-1; ТП-789 Т-1; ТП-875 Т-1; ТП-944 Т-1; ТП-1394 Т-1; ТП-889 Т-1; ТП-890 Т-1; ТП-575 Т-1; ТП-1260 Т-1; ТП-1085 Т-1; ТП-1396 Т-1; ТП-1152 Т-1; ТП-874 Т-1; ТП-1105 Т-2. |
|  |  | Фидер 618 | РП-Авиатор Т-1; ТП-97 Т-1. |
| 38 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Промышленная Т-2 110/6 кВ; секция шин 2, секция шин 4. РУ-6 кВ. | Фидер 627 | РП-Авиатор Т-2; ТП-97 Т-2. |
|  |  | Фидер 631 | ТП-1132 Т-1; ТП-1132 Т-2; ТП-1435 Т-1; ТП-1435 Т-2; ТП-391 Т-1; ТП-391 Т-2. |
|  |  | Фидер 632 | ТП-1333 Т-2; ТП-1059 Т-2; ТП-519 Т-1; ТП-903 Т-2; ТП-619 Т-2; ТП-745 Т-2; ТП-906 Т-1; ТП-905 Т-1; ТП-1319 Т-1; ТП-1491 Т-2; ТП-1091 Т-2; ТП-1272 Т-2; ТП-908 Т-1; ТП-908 Т-2; ТП-395 Т-1; ТП-395 Т-2; ТП-324 Т-1; ТП-324А Т-2; ТП-915 Т-2; ТП-1067 Т-1; ТП-1067 Т-2. |
|  |  | Фидер 634 | ТП-94 Т-1; ТП-94 Т-2. |
|  |  | Фидер 636 | ТП-1434 Т-1; ТП-818 Т-1; ТП-1101 Т-1; ТП-821 Т-1; ТП-914 Т-1; ТП-685 Т-1; ТП-408 Т-1; ТП-408 Т-2; ТП-45 Т-1; ТП-1344 Т-1; ТП-1227 Т-1. |
|  |  | Фидер 638 | РП-Заводской Т-1; ТП-1085 Т-2; ТП-575 Т-2; ТП-456 Т-1; ТП-887 Т-2; ТП-1428 Т-1; ТП-1428 Т-2; ТП-1429 Т-1; ТП-1430 Т-2; ТП-1109 Т-2; ТП-929 Т-2; ТП-1395 Т-1; ТП-1397 Т-1; ТП-1398 Т-1; ТП-1398 Т-2 |
|  |  | Фидер 641 | РП-Самолет Т-2; ТП-927 Т-2; ТП-930 Т-2; ТП-914 Т-2; ТП-1089 Т-2; ТП-1152 Т-2; ТП-1396 Т-2; ТП-1431 Т-2; ТП-901 Т-2; ТП-928 Т-2; ТП-706 Т-2; ТП-950 Т-2; ТП-392 Т-1; ТП-392 Т-2; ТП-789 Т-2; ТП-1008 Т-2; ТП-773 Т-1; ТП-773 Т-2; ТП-876 Т-1; ТП-876 Т-2; ТП-1459 Т-1; ТП-1459 Т-2; ТП-875 Т-2; ТП-944 Т-2; ТП-1110 Т-2; ТП-1111 Т-2; ТП-557 Т-2; ТП-783 Т-2; ТП-782 Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Раховская Т-1 110/6кВ; секция шин 1, секция шин 3. РУ-6 кВ | Фидер 601 | ТП-1284 Т-1; ТП-1163 Т-1; ТП-560 Т-1; ТП-385 Т-2; ТП-1016 Т-1; ТП-1016 Т-2; ТП-1041 Т-2; ТП-1218 Т-1; ТП-1115 Т-2; ТП-64 Т-2. |
|  |  | Фидер 603 | РП-Горный Т-2; ТП-1271 Т-2; ТП-1297 Т-2; ТП-560 Т-2; ТП-50 Т-2; ТП-1240 Т-2; ТП-1162 Т-2; ТП-91 Т-1; ТП-138 Т-2; ТП-1202 Т-2; ТП-720 Т-2; ТП-22 Т-2; ТП-535 Т-2; ТП-1476 Т-2; ТП-708 Т-2. |
|  |  | Фидер 607 | ТП-1447 Т-1; ТП-405 Т-1; ТП-920 Т-1; ТП-115 Т-1; ТП-457 Т-1; ТП-1446 Т-1. |
|  |  | Фидер 609 | РП-Программист Т-1; ТП-1139 Т-1; ТП-126 Т-1; ТП-517 Т-1; ТП-511 Т-1; ТП-707 Т-1; ТП-1444 Т-1; ТП-1444 Т-2; ТП-238 Т-1. |
|  |  | Фидер 610 | ТП-1306 Т-2; ТП-1098 Т-1; ТП-1113 Т-1; ТП-626 Т-1. |
|  |  | Фидер 619 | ТП-701 Т-1; ТП-701 Т-2; ТП-119 Т-1. |
|  |  | Фидер 623 | ТП-1388 Т-1; ТП-1188 Т-2; ТП-1945 Т-1; ТП-700 Т-1; ТП-138 Т-1; ТП-414 Т-1;ТП-1452 Т-1. |
|  |  | Фидер 625 | ТП-474 Т-1; ТП-1065 Т-1; ТП-253 Т-2; ТП-1013 Т-1; ТП-209 Т-2; ТП-756 Т-1 |
|  |  | Фидер 627 | РП-Октябрьский Т-2; ТП-1065 Т-2; ТП-136 Т-2; ТП-1170 Т-2; ТП-998 Т-2; ТП-86 Т-2. |
| 40 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Раховская Т-2 110/6кВ; секция шин 2, секция шин 4. РУ-6 кВ | Фидер 604 | ТП-102 Т-2; ТП-26 Т-1; ТП-26 Т-2 |
|  |  | Фидер 612 | РП-Октябрьский Т-1; ТП-1003 Т-1; ТП-1003 Т-2; ТП-1095 Т-1; ТП-179 Т-1; ТП-1170 Т-1; ТП-998 Т-1; ТП-34 Т-1; ТП-89 Т-1; ТП-1182 Т-1; ТП-86 Т-1. |
|  |  | Фидер 614 | ТП-1450 Т-1; ТП-185 Т-1; ТП-80 Т-1; ТП-80 Т-3; ТП-156 Т-1; ТП-401 Т-2; ТП-1422 Т-1; ТП-209 Т-1; ТП-626 Т-2; ТП-595 Т-2; ТП-51 Т-2; ТП-424 Т-2; ТП-1097 Т-2; ТП-760 Т-1; ТП-82 Т-1; ТП-244 Т-1; ТП-635 Т-2; ТП-721 Т-1; ТП-399 Т-1; ТП-399 Т-2; ТП-125 Т-2; ТП-326 Т-1. |
|  |  | Фидер 616 | ТП-246 Т-1; ТП-1208 Т-1; ТП-92 Т-1; ТП-321 Т-1; ТП-125 Т-1; ТП-1297 Т-1; ТП-713 Т-1; ТП-60 Т-2; ТП-1115 Т-1; ТП-64 Т-1; ТП-385 Т-1; ТП-1448 Т-1. |
|  |  | Фидер 618 | РП-Горный Т-1; ТП-1202 Т-1; ТП-720 Т-1; ТП-50 Т-1; ТП-1240 Т-1; ТП-1162 Т-1; ТП-52 Т-1; ТП-470 Т-1; ТП-133 Т-1; ТП-22 Т-1; ТП-535 Т-1; ТП-1271 Т-1. |
|  |  | Фидер 628 | РП-Программист Т-2;ТП-480 Т-1; ТП-517 Т-2; ТП-511 Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Северо-Восточная Т-1 110/10кВ; секция шин 1. РУ-10 кВ | Фидер 1016 | ТП-298 Т-1; ТП-310 Т-1; ТП-310 Т-2; ТП-309 Т-1. |
|  |  | Фидер 1018 | ТП-331 Т-1; ТП-331 Т-2; ТП-1117 Т-2; ТП-320 Т-1; ТП-320 Т-2; ТП-573 Т-1; ТП-340 Т-1; ТП-340 Т-2; ТП-464 Т-1; ТП-345 Т-1; ТП-345 Т-2; ТП-1205 Т-2; ТП-1054 Т-1; ТП-588 Т-1; ТП-451 Т-1; ТП-1205 Т-1; ТП-452 Т-1. |
|  |  | Фидер 1019 | РП-Ипподромный Т-2; РП-Ипподромный Т-4; ТП-1242 Т-2; ТП-522 Т-2; ТП-184 Т-1; ТП-184 Т-2; ТП-1368 Т-1;ТП-1456 Т-1; ТП-1456 Т-2; ТП-182 Т-1. |
|  |  | Фидер 1024 | РП-Рижский Т-1; ТП-1052 Т-1; ТП-498 Т-1; ТП-498 Т-2; ТП-294 Т-1; ТП-1309 Т-2; ТП-1622 Т-1; ТП-1455 Т-1; ТП-723 Т-1. |
|  |  | Фидер 1026 | ТП-301 Т-1; ТП-199 Т-1; РП-Репин Т-1; ТП-199 Т-2; ТП-702 Т-2; ТП-337 Т-1; ТП-1211 Т-1; ТП-190 Т-1; ТП-1193 Т-1; ТП-1064 Т-1; ТП-306 Т-1; ТП-1226 Т-1; ТП-1263 Т-1; ТП-1169 Т-1; ТП-1222 Т-1; ТП-299 Т-1; ТП-1237 Т-1; ТП-1168 Т-1; ТП-173 Т-1; ТП-1304 Т-1; ТП-339 Т-1; ТП-339 Т-2; ТП-440 Т-1; РП-Гусельский Т-1. |
|  |  | Фидер 1027 | РП-Вышивка Т-1; ТП-695 Т-1; ТП-1120 Т-1; ТП-691 Т-1; ТП-477 Т-1; ТП-1135 Т-1; ТП-1136 Т-1. |
| 42 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Северо-Восточная Т-2 110/10кВ; секция шин 2. РУ-10 кВ | Фидер 1002 | ТП-1168 Т-2; ТП-306 Т-2; РП-Гусельский Т-2; ТП-1064 Т-2; ТП-1002 Т-2; ТП-336 Т-1; ТП-336 Т-2; ТП-173 Т-2; ТП-1304 Т-2; ТП-1002 Т-1; ТП-1169 Т-2; ТП-1263 Т-2; ТП-1222 Т-2; ТП-1226 Т-2; ТП-1193 Т-2; ТП-1237 Т-2; ТП-299 Т-2; ТП-337 Т-2; ТП-1211 Т-2; ТП-801 Т-1. |
|  |  | Фидер 1011 | РП-Зеркальный Т-2; ТП-330 Т-2; ТП-1179 Т-1; ТП-464 Т-2; ТП-1117 Т-1; ТП-573 Т-2; ТП-343 Т-1; ТП-343 Т-2; ТП-344 Т-1; ТП-344 Т-2; ТП-305 Т-1; ТП-305 Т-2; ТП-330 Т-1; ТП-477 Т-2; |
|  |  | Фидер 1012 | РП-Рижский Т-2; ТП-1309 Т-1; ТП-1052 Т-2; ТП-1310 Т-1; ТП-1310 Т-2; ТП-1245 Т-2; ТП-284 Т-1; ТП-577 Т-1; РП-Репин Т-2; ТП-1622 Т-2; РП-Саратов Т-1; ТП-1455 Т-2. |
|  |  | Фидер 1013 | РП-Ипподромный Т-1; РП-Ипподромный Т-3; ТП-317 Т-1; ТП-317 Т-2; ТП-1088 Т-1; ТП-1088 Т-2;ТП-466 Т-1; ТП-466 Т-2; ТП-334 Т-1; ТП-342 Т-1;ТП-342 Т-2; ТП-522 Т-1; ТП-1144 Т-1; ТП-1144 Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Северо-Восточная Т-4 110/10кВ; секция шин 4. РУ-10 кВ | Фидер 1034 | РП-Техстекло Т-1; ТП-1140 Т-1; ТП-828 Т-1;ТП-828 Т-2; ТП-1140 Т-2; ТП-285 Т-1; ТП-1245 Т-1;ТП-826 Т-2; ТП-764 Т-1; ТП-763 Т-1. |
|  |  | Фидер 1046 | РП-Вышивка Т-2; ТП-690 Т-1; ТП-1135 Т-2; ТП-1136 Т-2;ТП-1120 Т-2; ТП-1179 Т-2; ТП-691 Т-2. |
|  |  | Фидер 1048 | РП-Техстекло Т-2; ТП-304 Т-1;ТП-304 Т-2; ТП-338 Т-1; ТП-702 Т-1;ТП-285 Т-2; ТП-291 Т-1; ТП-284 Т-2;ТП-577 Т-2; РП-Саратов Т-2; ТП-440 Т-2; ТП-338 Т-2; ТП-764 Т-2; ТП-767 Т-1; ТП-283 Т-1; ТП-767 Т-2; ТП-847 Т-2. |
| 44 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Северо-Западная Т-1 110/10кВ; секция шин 1, секция шин 3. РУ-10 кВ | Фидер 1010 | ТП-1314 Т-1; ТП-286 Т-1; ТП-1242 Т-1; ТП-334 Т-2; ТП-1130 Т-2; ТП-290 Т-1; ТП-598 Т-2; ТП-885 Т-1; ТП-638 Т-2; ТП-1130 Т-1; ТП-885 Т-2; ТП-293 Т-1. |
|  |  | Фидер 1013 | РП-Одесский Т-2; ТП-593 Т-2; ТП-1176 Т-2; ТП-810 Т-1; ТП-810 Т-2; ТП-919 Т-1; ТП-919 Т-2; ТП-808 Т-1; ТП-807 Т-2; ТП-583 Т-2; ТП-586 Т-2; ТП-718 Т-2;. |
|  |  | Фидер 1042 | РП-Гвардейский Т-1; ТП-1487 Т-1; ТП-1487 Т-2; ТП-531 Т-1; ТП-532 Т-1; ТП-530 Т-2; ТП-623 Т-2; ТП-1484 Т-1; ТП-694 Т-1; ТП-1246 Т-1; ТП-1189 Т-1; ТП-629 Т-1; ТП-704 Т-1; ТП-693 Т-1; ТП-719 Т-1; ТП-902 Т-1; ТП-598 Т-1. |
| 45 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Северо-Западная Т-2 110/10кВ; секция шин 2, секция шин 4. РУ-10 кВ | Фидер 1018 | РП-Одесский Т-1; ТП-593 Т-1; ТП-870 Т-1; ТП-854 Т-2; ТП-1176 Т-1; ТП-586 Т-1;ТП-583 Т-1. |
|  |  | Фидер 1019 | ТП-1314 Т-2; ТП-197 Т-1; ТП-197 Т-2. |
|  |  | Фидер 1036 | РП-Гвардейский Т-2; ТП-902 Т-2; ТП-809 Т-2; ТП-300 Т-1; ТП-704 Т-2; ТП-693 Т-2; ТП-719 Т-2; ТП-638 Т-1; ТП-113 Т-1; ТП-113 Т-2; ТП-629 Т-2; ТП-1246 Т-2; ТП-438 Т-1; ТП-1189 Т-2; ТП-516 Т-1; ТП-1376 Т-1; ТП-694 Т-2; ТП-531 Т-2; ТП-532 Т-2; ТП-533 Т-1; ТП-623 Т-1; ТП-534 Т-1; ТП-530 Т-1. |
| 46 | ОАО « Саратовнефтегаз» ПС Соколовогорская Т-1 35/6кВ; секция шин 1. РУ-6 кВ | Фидер 607 | ТП-599 Т-1; ТП-599 Т-2; ТП-600 Т-1; ТП-601 Т-1; ТП-601 Т-2. |
|  |  | Фидер 625 | ТП-602 Т-1; ТП-603 Т-1; ТП-608 Т-1; РП-Весенний Т-1; ТП-610 Т-1; ТП-610 Т-2; ТП-611 Т-1; ТП-611 Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47 | ОАО « Саратовнефтегаз» ПС Соколовогорская Т-2 35/6кВ; секция шин 2. РУ-6 кВ | Фидер 606 | ТП-606 Т-1; ТП-606 Т-2; ТП-607 Т-1; ТП-607 Т-2 |
|  |  | Фидер 624 | РП-Весенний Т-2; ТП-602 Т-2; ТП-604 Т-1; ТП-604 Т-2; ТП-603 Т-2. |
| 48 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Станок Т-1 110/6 кВ; секция шин 1. РУ-6 кВ. | Фидер 601 | РП-Станок Т-1; ТП-230 Т-1; ТП-1402 Т-1; ТП-1137 Т-1; ТП-597 Т-1; ТП-619 Т-1; ТП-933 Т-1; ТП-1356 Т-1. |
|  |  | Фидер 603 | ТП-371 Т-1; ТП-936 Т-1; ТП-1319 Т-2; ТП-1424 Т-1; ТП-1425 Т-1; ТП-1433 Т-1; ТП-1253 Т-1; ТП-239 Т-1; ТП-889 Т-2; ТП-1192 Т-1; ТП-226 Т-1; ТП-221 Т-1; ТП-886 Т-1; ТП-891 Т-1; ТП-1423 Т-1; ТП-1423 Т-2; ТП-887 Т-1; ТП-237 Т-1; РП-Крымский Т-1; РП-Крымский Т-3. |
|  |  | Фидер 611 | ТП-733 Т-1; ТП-911 Т-1; ТП-682 Т-1; ТП-325 Т-1; ТП-912 Т-1; ТП-553 Т-1; ТП-745 Т-1; ТП-907 Т-1; ТП-1007 Т-1; ТП-1491 Т-1; ТП-1091 Т-1; ТП-324А Т-1; ТП-1333 Т-1; ТП-915 Т-1; ТП-322 Т-1; ТП-1059 Т-1; ТП-323 Т-1;ТП-729 Т-1. |
| 49 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Станок Т-2 110/6 кВ; секция шин 2. РУ-6 кВ. | Фидер 602 | РП-Динамовский Т-1; РП-Динамовский Т-2; ТП-1260 Т-2; ТП-455 Т-1; ТП-455 Т-2; ТП-962 Т-1; ТП-962 Т-2; ТП-877 Т-1; ТП-877 Т-2; ТП-904 Т-1; ТП-816 Т-1. |
|  |  | Фидер 604 | РП-Станок Т-2; ТП-597 Т-2; ТП-816 Т-2; ТП-1402 Т-2; ТП-1356 Т-2; ТП-1267 Т-1; ТП-1267 Т-2; ТП-478 Т-1; ТП-1436 Т-1; ТП-176 Т-1; ТП-1432 Т-1; ТП-817 Т-1; ТП-682 Т-2; ТП-933 Т-2; ТП-122 Т-2; ТП-1320 Т-1; ТП-479 Т-1; ТП-731 Т-1; ТП-1070 Т-1; ТП-903 Т-1. |
| 50 | ПАО « МРСК ВОЛГИ ПС Техническая Т-1 110/10 кВ; секция шин 1, секция шин 3. РУ-10 кВ. | Фидер 1002 | ТП-152 Т-2; ТП-162 Т-2; ТП-1012 Т-1; ТП-1261 Т-1; ТП-1224 Т-2; ТП-382 Т-2; ТП-650 Т-2; ТП-647 Т-2; ТП-648 Т-2; ТП-380 Т-1; ТП-43 Т-2; ТП-1018 Т-2; ТП-705 Т-2; ТП-705 Т-4; ТП-750 Т-2; ТП-653 Т-1; ТП-653 Т-2; ТП-643 Т-1; ТП-643 Т-2; ТП-644 Т-1; ТП-644 Т-2; ТП-652 Т-1; ТП-652 Т-2. |
|  |  | Фидер 1004 | ТП-1203 Т-1; ТП-1165 Т-1; ТП-1165 Т-2; ТП-494 Т-1; ТП-1094 Т-1; ТП-1219 Т-1; ТП-1225 Т-1; ТП-1159 Т-1; ТП-1191 Т-1; ТП-1216 Т-1; ТП-1365 Т-1; ТП-1352 Т-1; ТП-1158 Т-1; ТП-1033 Т-1; ТП-483 Т-1; ТП-584 Т-1; ТП-1273 Т-1; ТП-488 Т-1; ТП-1023 Т-1; ТП-281 Т-1; РП-Алексеевский Т-1 |
|  |  | Фидер 1010 | РП-Стрелка Т-1; ТП-1024 Т-1;ТП-1009 Т-1; ТП-289 Т-1; ТП-1100 Т-1; ТП-1337 Т-1; ТП-1337 Т-2; ТП-1286 Т-1; ТП-1147 Т-1; ТП-566 Т-1; ТП-292 Т-1; ТП-558 Т-1; ТП-1146 Т-1; ТП-1180 Т-1; ТП-1238 Т-1; ТП-157 Т-1; ТП-439 Т-1; ТП-134 Т-1; ТП-134 Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 51 | ПАО « МРСК ВОЛГИ ПС Техническая Т-2 110/10 кВ; секция шин 2, секция шин 4. РУ-10 кВ | Фидер 1015 | ТП-1273 Т-2; ТП-488 Т-2; ТП-1100 Т-2; ТП-1338 Т-2; ТП-1216 Т-2; ТП-1191 Т-2; ТП-543 Т-1; ТП-288 Т-1; ТП-1365 Т-2; ТП-1352 Т-2; ТП-1203 Т-2; ТП-1159 Т-2; ТП-1219 Т-2; ТП-1225 Т-2; |
|  |  | Фидер 1017 | РП-Стрелка Т-2; ТП-292 Т-2; ТП-558 Т-2; ТП-1146 Т-2; ТП-1180 Т-2; ТП-1238 Т-2; ТП-1286 Т-2; ТП-1147 Т-2; ТП-566 Т-2; ТП-1338 Т-1; ТП-1024 Т-2; ТП-1009 Т-2. |
|  |  | Фидер 1021 | ТП-1018 Т-1; ТП-539 Т-1; ТП-539 Т-2; ТП-43 Т-1; ТП-645 Т-1; ТП-649 Т-1; ТП-646 Т-2; ТП-152 Т-1; ТП-406 Т-1; ТП-416 Т-2; ТП-162 Т-1; ТП-1224 Т-1; ТП-382 Т-1; ТП-249 Т-1 ТП-1012 Т-2; ТП-1261 Т-2; ТП-416 Т-1; ТП-650 Т-1. |
| 52 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Техстекло Т-1 110/10кВ. секция шин 1, секция шин 3. РУ-10 кВ | Фидер 1003 | ТП-858 Т-1; ТП-794 Т-2; ТП-859 Т-2;ТП-815 Т-2; ТП-827 Т-2; ТП-829 Т-2;ТП-862 Т-1; ТП-672 Т-2; ТП-198 Т-1; ТП-198 Т-2; ТП-684 Т-2; ТП-673 Т-2; ТП-1303 Т-2; ТП-190 Т-2; ТП-758 Т-2; ТП-297 Т-1; ТП-313 Т-1; ТП-313 Т-2; ТП-730 Т-1;ТП-730 Т-2; ТП-945 Т-2; ТП-1068 Т-2; ТП-766 Т-1; ТП-1119 Т-2. |
| 53 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Техстекло Т-2 110/10кВ. секция шин 2, секция шин 4. РУ-10 кВ | Фидер 1032 | ТП-924 Т-1; ТП-924 Т-2; ТП-831 Т-1; ТП-758 Т-1; ТП-945 Т-1; ТП-1334 Т-1; ТП-1119 Т-1; ТП-859 Т-1; ТП-765 Т-1; ТП-765 Т-2; ТП-779 Т-1; ТП-779 Т-2; ТП-763 Т-2;ТП-788 Т-1; ТП-788 Т-2; ТП-287 Т-1; ТП-296 Т-1; ТП-295 Т-1; ТП-672 Т-1; ТП-194 Т-1; ТП-671 Т-1; ТП-684 Т-1; ТП-831 Т-2; ТП-826 Т-1; ТП-829 Т-1; ТП-827 Т-1; ТП-815 Т-1; ТП-794 Т-1; ТП-813 Т-1; ТП-813 Т-2; ТП-847 Т-1; ТП-673 Т-1; ТП-1303 Т-1. |
| 54 | ПАО «Т Плюс» ТЭЦ-1 110/35/6кВ, секция шин 1, секция шин 3. РУ-6 кВ | Фидер 619 | РП-Кожзавод Т-2; ТП-1124 Т-2; ТП-624 Т-2; ТП-778 Т-2; ТП-227 Т-2; ТП-450 Т-1 ТП-1134 Т-2. |
|  |  | Фидер 627 | РП-Пролетарский Т-2; ТП-363 Т-1; ТП-363 Т-2; ТП-1167 Т-1; ТП-1167 Т-2; ТП-784 Т-2; ТП-177 Т-1; ТП-137 Т-1; ТП-1190 Т-2; ТП-479 Т-2; ТП-1320 Т-2; ТП-1137 Т-2; ТП-731 Т-2. |
|  |  | Фидер 634 | ТП-1244 Т-2; ТП-9 Т-2; ТП-1343 Т-1; ТП-1343 Т-2; ТП-172 Т-1; ТП-1102 Т-1; ТП-1383 Т-1; ТП-761 Т-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Фидер 647 | ТП-1134 Т-1; ТП-1030 Т-1; ТП-1030 Т-2; ТП-1084 Т-2; ТП-1342 Т-2; ТП-158 Т-2; ТП-1124 Т-1; ТП-624 Т-1; ТП-778 Т-1; ТП-227 Т-1; ТП-1038 Т-2; ТП-1096 Т-2; ТП-9 Т-1; ТП-278 Т-1; ТП-120 Т-1; РП-Кожзавод Т-1. |
|  |  | Фидер 626 | ТП-1264 Т-2; ТП-1080 Т-2; ТП-1353 Т-1; ТП-1133 Т-1; ТП-1133 Т-2; РП-Нагорный Т-2; РП-Новоастраханский Т-2. |
|  |  | Фидер 654 | ТП-386 Т-1; ТП-784 Т-1; ТП-642 Т-1; ТП-1427 Т-1; ТП-1151 Т-1; ТП-1070 Т-2; ТП-383 Т-1; ТП-1426 Т-2; ТП-1335 Т-2; ТП-506 Т-1; РП-Метизный Т-1. |
| 55 | ПАО «Т Плюс» ТЭЦ-1 110/35/6кВ, секция шин 2, секция шин 4. РУ-6 кВ | Фидер 633 | ТП-1058 Т-2; ТП-23 Т-1; РП-633 Т-2; ТП-655 Т-1; ТП-1301 Т-1; ТП-1074 Т-1. |
|  |  | Фидер 642 | ТП-1058 Т-1; РП-633 Т-1. |
|  |  | Фидер 645 | ТП-1084 Т-1; ТП-1096 Т-1; ТП-1038 Т-1; ТП-1342 Т-1; ТП-158 Т-1; РП-Чернышевский Т-1; ТП-365 Т-1; ТП-1244 Т-1 |
|  |  | Фидер 603 | ТП-122 Т-1; ТП-277 Т-1; ТП-351 Т-1; ТП-1190 Т-1; РП-Пролетарский Т-1. |
|  |  | Фидер 605 | РП-Метизный Т-2; ТП-506 Т-2; ТП-1151 Т-2; ТП-46 Т-1; ТП-781 Т-1; ТП-642 Т-2; ТП-386 Т-2; ТП-131 Т-1; ТП-131 Т-2; ТП-235 Т-1. |
|  |  | Фидер 609 | РП-Нагорный Т-1; ТП-1037 Т-1; ТП-1037 Т-2; ТП-1264 Т-1; ТП-1080 Т-1; ТП-1335 Т-1; ТП-1426 Т-1; РП-Новоастраханский Т-1. |
| 56 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Университетская Т-1 35/6кВ; секция шин 1 РУ-6 кВ. | Фидер 617 | ТП-1389 Т-1; ТП-16 Т-1; ТП-16 Т-2; ТП-1041 Т-1; ТП-1188 Т-2. |
|  |  | Фидер 618 | ТП-1243 Т-2; ТП-1138 Т-2; ТП-381 Т-1; ТП-1389 Т-2; ТП-1208 Т-2; ТП-92 Т-2; ТП-1049 Т-2; ТП-515 Т-2; ТП-65 Т-1; ТП-243 Т-1. |
|  |  | Фидер 619 | ТП-1279 Т-2; ТП-1078 Т-2; ТП-242 Т-1; ТП-242 Т-2; ТП-1284 Т-2; ТП-1163 Т-2; ТП-185 Т-2; ТП-1175 Т-1; ТП-1214 Т-2; ТП-222 Т-1; ТП-460 Т-2; ТП-326 Т-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 57 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Университетская Т-2 35/6кВ; секция шин 2. РУ-6 кВ | Фидер 612 | ТП-1126 Т-1; ТП-958 Т-1; ТП-958 Т-2; ТП-1945 Т-2; ТП-1042 Т-1; ТП-1828 Т-1. |
|  |  | Фидер 613 | ТП-352 Т-1; ТП-352 Т-2; ТП-21 Т-1; ТП-1078 Т-1; ТП-1279 Т-1; ТП-212 Т-1; ТП-463 Т-1; ТП-463 Т-2; ТП-515 Т-1. |
| 58 | ПАО « МРСК ВОЛГИ» ПС Увек Т-2 35/6кВ; секция шин 2, РУ-6 кВ | Фидер 605 | ТП-518 Т-1; ТП-888 Т-1; ТП-888 Т-2. |

Исполнитель:	                                                                     Заказчик:

Директор                                                                            Генеральный директор

АНО «УМИТЦ»                                                                    ЗАО «СПГЭС»

___________________/В.В. Баскаков/                           _________________/С.В. Козин/