## ТП новая-ООО "Гос.жил.строит."
Приложение № 2 к договору № 1641П от 14.01.2019 г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  | Первый заместитель
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н.Куликов |  |  |  | _____________Е.Н.Стрелин
"___" ____________ 2019 г. |  |  |  | "___" ____________ 2019 г.
Смета №
на рабочую документацию
Строительство ТП №23 (по генплану) по типу К-42-1000м4 с установкой трансформаторов ТСГЛ- 1000-10/0,4 - 2шт. и монтажом комплекта оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-394-03-4шт; КСО-394-04-2шт и РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70-1-44-2шт; ЩО-70-1-03-4шт; ЩО-70-1-73-2шт).
Монтаж двух КЛ-10кВ, от РУ-10кВ ТП №23 (по генплану) - до РП "Ипподромный".
Монтаж двух КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП №23 (по генплану) - до ВРУ 1 ж/д №10 , ул.В.Аржаного3.
Монтаж двух КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП №23 (по генплану) - до ВРУ 2 ж/д №10 , ул.В.Аржаного3.
Монтаж двух КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП №23 (по генплану) - до ВРУ 1 ж/д №11 , ул.В.Аржаного3А.
Монтаж двух КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП №23 (по генплану) - до ВРУ 2ж/д №11,ул.В.Аржаного 3А.
Монтаж двух КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП №23 (по генплану) - до ВРУ 1 ж/д №12,ул.М.Булгакова 6.
Монтаж двух КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП №23 (по генплану) - до ВРУ 2 ж/д №12,ул.Мбулгакова 6.
Монтаж двух КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП №23 (по генплану) - до ВРУ 3 ж/д №12, ул.М.Булгакова 6.
Монтаж выключателя вакуумного BB/TEL-10/630 в РП "Ипподромный".
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Строительство ТП |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.052(млн.руб); Аслед=0.085(млн.руб); Спред=0.6(млн.руб); Сслед=1.0(млн.руб); Стоим строит. Стек=3,541373(млн.руб) Сбаз=3,541373/5,51*1=0.642717423(млн.руб); | (Aслед - (Aслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек (0.085 - (0.085 - 0.052) / (1 - 0.6) * (1 - 0.642717423)) * 1 * 3.83 * 0.15 | 31898.65
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (15.0%) = 15%
2 | Установка трансформаторов ТСЛГ 1000 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); Стоим строит. Стек=1,92454846(млн.руб) Сбаз=1,92454846/5,26*1=0.365883738(млн.руб); | (Aслед - (Aслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек (0.035 - (0.035 - 0.018) / (0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.365883738)) * 1 * 3.83 * 0.85 | 104501.93
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
3 | Установка камер: КСО-394-03 (4шт), КСО-394-04 (2шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,43774078(млн.руб) Сбаз=0,43774078/5,26*1=0.083220681(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.083220681 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 24383.24
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
4 | Установка панелей ЩО-70-1-44 (2шт), ЩО-70-1-03 (4шт), ЩО-70-1-73 (2шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); Стоим строит. Стек=1,31960814(млн.руб) Сбаз=1,31960814/5,26*1=0.250876072(млн.руб); | (Aслед - (Aслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек (0.035 - (0.035 - 0.018) / (0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.250876072)) * 1 * 3.83 * 0.85 | 72677.3
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
5 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 500 до 1000 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.3 A=8.265 тыс.руб; B=0.041 тыс.руб; Осн. показ. Х=822 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (8265 руб + 41 руб * 822) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.1 * 1.4 * 0.825 | 245054.46
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
6 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Xмин=100; Осн. показ. Х=75 (м) Количество = 2 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * (0.4 * 100 + 0.6 * 75)) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.775 | 62165.2
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 10.0%) = 77.5%
7 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Xмин=100; Осн. показ. Х=75 (м) Количество = 2 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * (0.4 * 100 + 0.6 * 75)) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.775 | 62165.2
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 10.0%) = 77.5%
8 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Xмин=100; Осн. показ. Х=93 (м) Количество = 2 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * (0.4 * 100 + 0.6 * 93)) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.775 | 64653.34
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 10.0%) = 77.5%
9 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=103 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 103) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.775 | 66312.11
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 10.0%) = 77.5%
10 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Xмин=100; Осн. показ. Х=82 (м) Количество = 2 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * (0.4 * 100 + 0.6 * 82)) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.775 | 63132.81
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 10.0%) = 77.5%
11 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=125 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 125) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.775 | 71380.55
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 10.0%) = 77.5%
12 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=125 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 125) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.775 | 71380.55
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 10.0%) = 77.5%
13 | Монтаж выключателя вакуумного BB/TEL-10/630 в РП "Ипподромный" |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,678920174(млн.руб) Сбаз=0,678920174/5,26*1=0.129072276(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.129072276 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 37817.53
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
14 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 9 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) * 9 * 0.50 * 3.83 | 13788
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
15 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=1.22 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 3 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 1220 руб * 1) * 3 * 0.68 * 3.83 | 9532.1
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.68
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
16 | Итого по смете: |  |  |  | 1000842.97
17 | Сбор исходных данных |  |  | 10% от п.16 | 100084.3
18 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | Проектные | 261817
19 | Расчет фундамента |  |  | Проектные | 175254.65
20 | Согласование с организациями города |  |  | Проектные | 26000
21 | Итого без НДС |  |  | Сумма от п.16 - 20 | 1563998.92
22 | НДС |  |  | 20% от п.21 | 312799.78
23 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.21-22 | 1876798.7
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
ГолахО.И. _____________________
Проверил:
____________________