Приложение № 1

к договору № 1407 М от 06.05.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ЭЛТОС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________А. В. Ковалев |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6258-18-ип от 05.02.2018 года. ТУ №6258 от 05.02.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1097 до вновь устанавливаемого ШРС, взамен РК-1 ТП-1097 и перезаводкой действующих кабелей из РК во вновь устанавливаемый ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Яблочкова, 9 (пр. Кирова, д. 26). |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж существующей РК -1 ТП – 1097 по адресу: г. Саратов, ул. Яблочкова, д. 9. 2.2 Монтаж ШРС -1А – 51У3 - 1 шт. по адресу: ул. Яблочкова, д. 9. 2.3 Монтаж заземляющего устройства ШРС. 2.4 Прокладка КЛ – 0,4кВ кабелем АСБл -1 сеч. 4х120мм2 от РУ – 0,4кВ ТП – 1097 до устанавливаемого ШРС протяженностью ориентировочно – 28 метров. 2.5 Перезаводка всех действующих кабельных линий 0,4кВ из РК -1 во вновь устанавливаемый ШРС по адресу: ул. Яблочкова, д. 9 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 06.05.2019 года по 31.05.2019 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию кабельной сети с установкой ШРС – 1-51У3, взамен РК – 1 ТП – 1097. Перезаводка действующих кабелей из РК – 1 в вновь устанавливаемый ШРС, по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, д. 26 (шифр 07-18-80 ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 3.Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |