Приложение № 10

ДОГОВОР ПОСТАВКИ   № ___

г. Саратов 								         «___» ________ 2019 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _________________________________________________________________________, в лице ____________________________, действующей на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить кабельно-проводниковую продукцию (далее «Товар»), в полном соответствии с техническими характеристиками Товара (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью договора, в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Настоящий договор заключен Покупателем на основании Протокола __________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 4/19 от 20 марта 2019 года).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Продавец поставляет (отгружает) Товар в количестве, ассортименте и комплектности, указанных в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Поставка товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

2.3. Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, изготовлен не ранее 1 квартала 2019 г. В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Покупателя относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС – 004/2011).

2.4. Датой поставки Товара является дата товарной накладной.

2.5. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента передачи Товара представителю Покупателя на складе Покупателя, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 43Д.

2.6. Поставка Товара производится только уполномоченному представителю Покупателя, действующему по доверенности, выданной Покупателем по форме, установленной действующим законодательством. В доверенности в обязательном порядке должны быть указаны верные и точные реквизиты Поставщика и Покупателя, а также паспортные данные представителя. Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

2.7. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента отгрузки Товара Покупателю на складе Покупателя, что подтверждается подписанием соответствующей накладной представителем Покупателя.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

3.2. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и срокам поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору отказаться от подписания товарных накладных и от приемки такого Товара. В этом случае Товар считается не поставленным, и Покупатель ответственности за нарушение сроков оплаты не несет.

3.3. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленного Товара документам, представленным Поставщиком, Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара направить Продавцу Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.4. Поставщик возмещает Покупателю стоимость недопоставленной Продукции на основании Актов ТОРГ-2.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Товара по настоящему Договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ________________, 
в том числе НДС 20 % - _________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 4.1 изложен в следующей редакции:

«Стоимость Товара по настоящему договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ___________________________________, без НДС.»

4.2. Покупатель оплачивает 100 % стоимости Товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты поставки Товара.

4.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

4.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 3 лет.

5.2.	Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами при определении ассортимента Товара:

5.2.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока;

5.2.2. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен, срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления.

5.2.3.Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае отказа Поставщика от подписания акта назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на Поставщика.

5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

5.3.1.замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

5.3.2. соразмерного уменьшения цены;

5.3.3. безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;

5.3.4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

5.3.5. возврата уплаченной за Товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в части приемки некачественного Товара.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара.

5.5. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 10 % (процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, 
но не более чем 10 % (процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

6.4. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии, забастовки), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

7.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора:

8.3.1. Основаниями для одностороннего расторжения договора могут быть (в том числе, но не исключительно):

- задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от Покупателя более, чем на 10 дней с даты поставки Товара по настоящему Договору;

- поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, по качеству, количеству, ассортименту и комплектности;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком в составе Заявки на участие в запросе цен в электронной форме, по результатам которого заключен настоящий договор;

- установление факта проведения процедуры ликвидации Поставщика или принятия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установление факта наличия возбужденной процедуры ликвидации участника закупки и наличия решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

- установление факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период.

- установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.3.2. Поставщик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Покупателем в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Покупатель уведомляет Поставщика 
за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Покупателя о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

8.4. Порядок расторжения Договора:

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 (десяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.

8.4.3. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Каждая из сторон гарантирует, что она учреждена, зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством РФ. Лица, подписавшие настоящий договор от имени своей Стороны имеют полномочия на заключение и подписание такого договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2:

Спецификация на Товар;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 64540006283 КПП 645401001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Поволжский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |  |
| Генеральный директор ____________________ С.В. Козин | ____________________/_________________/ |

Приложение № 1 к договору поставки

№ ____ от «___» ___________2019 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельно-проводниковой продукции (Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, изготовлен не ранее 1 квартала 2019 г.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Покупателя относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС – 004/2011).

Качество Товара также должно соответствовать требованиям нормативной документации, указанной в Перечне и характеристиках Товара.

- Требования к маркировке и упаковке Товара:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

При транспортировке Товара должны учитываться и соблюдаться требования, установленные Межгосударственным стандартом ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Товар должен быть передан в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован знаком обращения на рынке.

Товар, в зависимости от вида и строительной длины должен наматываться на барабаны, катушки, в бухты или непосредственно со станка укладываться в специальные контейнеры по стандартам или техническим условиям на контейнеры.

Товар, должен наматываться на барабаны, катушки и сматываться в бухты без ослабления и перепутывания витков.

- Перечень и характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Соответствие требованиям нормативной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ШВВП 2х0,75 | Марка: ШВВП Количество жил: 2 Сечение жилы: 0.75 мм2 Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Напряжение: 380 В Тип изделия Провод Диапазон рабочих температур: от -25 до +40 Номинальный ток: 15 А Диаметр 5.7мм Форма жилы: Круглая Цвет: Белый Расцветка провода: Белый Температура эксплуатации от -25 до + 40С | Межгосударственный стандарт ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» |
| 2 | RG-6 100м (белый) | Количество жил: 1 Сечение жилы: 1 мм2 Марка RG 6 Материал изоляции: Полиэтилен вспененный Материал оболочки: ПВХ (PVC) Наличие экрана: Да Диаметр: 6,6 мм Цвет: Белый Наличие защитного покрова: Нет Конструкция жилы: Однопроволочная Форма жилы: Круглая Тип изделия: Кабель Диапазон рабочих температур от -20 до +50 Материал жилы: Медь | Не подлежит обязательной сертификации |
| 3 | Кабель КВК-2П 2х0,75 | Упаковки: 200 м Марка: КВК Материал жилы: Медь Количество жил: 3 Материал оболочки: Полиэтилен светостабилизированный Диаметр жилы 0.36 мм Тип изделия: Кабель Исполнение: Внешнее Наличие экрана: Да Конструкция жилы: Многопроволочная Материал изоляции: сплошной полиэтилен | Не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Витая пара U/UTP категория 6 4 парв 23 AWG solid (305м) LSZH | Категория: 6 Тип U/UTP Применение внешняя/внутренняя прокладка Проводник Материал одножильный, электротехническая медь Диаметр 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG) Изоляция проводника: Материал полиэтилен высокой плотности (HDPE) Диаметр проводника по изоляции: 1,02 ± 0,05 мм Оболочка кабеля: Материал малодымный безгалогенный компаунд LSZH стойкий к UV Толщина: 0,55 ± 0,05мм Диаметр кабеля: 6,2 ± 0,4 мм Цвет: черный Параметры кабеля Упаковка: фанерный барабан | Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54429 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия» |
| 5 | Кабель F/UTP экранированный категория 6 4 пары 23 AWG одножильный LDPE внешний | Кабель витая пара U/FTP, кат.6a(10GBE), 4пары(23AWG), одножил.(solid), каждая пара в экране, без общего экрана, для исп. в неэкран.системах, PVC, серый Цвет: Серый Тип изделия: Витая пара Исполнение: Внутреннее Количество жил: 8 Материал оболочки: ПВХ (PVC) Наличие экрана: U/FTP Материал жилы: Медь Количество пар: 4 Категория кабеля: 6a Диаметр жилы: 0.57 Способ монтажа: Внутренний Марка: U/FTP | Не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Кабель UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя с тросом Cu Standard (UTP 4x2x0,48 Out/Cu Тр) | Артикул: UTP 4x2x0,48 Out/Cu Тр Марка: Standard Материал жилы: Медь Наличие экрана: Нет Количество жил: 8 Материал изоляции: Полиэтилен Материал оболочки: Полиэтилен (PE) Сечение жилы троса: 0.18 мм2 Напряжение: 72 В Исполнение: Внешнее Тип изделия: Витая пара Категория кабеля: 5e Способ монтажа: Наружная (Outdoor) Количество пар: 4 Диаметр жилы: 0.48 Цвет: Черный Материал изделия: Полиэтилен Диаметр внешний: 13мм. | Не подлежит обязательной сертификации |
| 7 | Кабель телефонный плоский 4 провода многожильный белый | Цвет: Белый Количество жил: 4 Конструкция жилы: Многопроволочная Количество пар: 2 Категория кабеля: 2 Тип изделия: Кабель телефонный Способ монтажа: Внутренний Материал оболочки: ПВХ (PVC) Материал жилы: Медь Исполнение: Внутреннее Сечение жилы: 0.072 мм2 | Не подлежит обязательной сертификации |
| 8 | Провод АВТ 2х16 | Токопроводящие жилы - алюминиевые, не ниже класса 2 Несущий трос - из семи стальных оцинкованных проволок диаметром 0.5 мм, скрученных правильной скруткой. Изоляция - из ПВХ пластиката темных цветов. Скрутка - изолированные жилы скручены вокруг троса. Срок службы кабеля - 7 лет. Температура эксплуатации при полной фиксации конечного оборудования: -50°С до +50°С. Максимальная температура жил - 70 С. Рабочее напряжение – 220-380 В Разрывное усилие троса – не менее 2300 Н Монтаж провода при температуре не ниже -15°С | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 9 | Кабель АВВГ 4х35 | Токопроводящая жила — Алюминиевая, класса 1 однопроволочная, сечением 35мм2 Количество жил — 4 Изоляция — поливинилхлоридный пластикат с отличительной окраской: Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Оболочка — поливинилхлоридный пластикат без защитного покрова. Номинальное напряжение — 0,66 кВ Сопротивление изоляции при температуре +70°С не менее (Мом*км) — 0,005. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей — +70°С. Температура жил при работе в аварийном режиме — +80°С. Максимальная температура при коротком замыкании в течение 4 сек не более — +160°С. Срок службы — 30 лет. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 10 | Провод ПВС 3х0,75 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 0,75 мм2. Количество жил — 3. Номинальный наружный диаметр - 6,4 мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 11 | Провод ПВС 3х2,5 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Количество жил — 3. Номинальный наружный диаметр — 9,2мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 12 | Провод ПВС 2х2,5 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Количество жил — 2. Номинальный наружный диаметр — 9,1мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 13 | Провод ПуГВ 1х2,5 | Номинальное переменное напряжение: 450/750 В частотой до 400 Гц Изоляция-ПВХ Номинальное сечение жилы 2,5 мм Номинальное постоянное напряжение:1000 В Длительно допустимая токовая нагрузка: 32 А Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 5 МОм·км Сопротивление изоляции при 70 °С не менее 0,009 МОм·км Допустимая температура нагрева жил: 70 °C Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур−50...+65 °C Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления Расчетная масса (вес) 35,0 кг/км Наружный диаметр 3,6 мм | Межгосударственный стандарт ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 в включительно» |
| 14 | Провод ПуГВ 1х1,5 | Номинальное переменное напряжение: 450/750 В частотой до 400 Гц Изоляция-ПВХ Номинальное сечение жилы 1,5 мм Номинальное постоянное напряжение:1000 В Длительно допустимая токовая нагрузка: 23 А Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 5 МОм·км Сопротивление изоляции при 70 °С не менее 0,01 МОм·км Допустимая температура нагрева жил: 70 °C Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур−50...+65 °C Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления Расчетная масса (вес) 22,0 кг/км Наружный диаметр 3,0 мм | Межгосударственный стандарт ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 в включительно» |
| 15 | Провод ПуГВ 1х2,5 ж/з | Номинальное переменное напряжение: 450/750 В частотой до 400 Гц Изоляция-ПВХ Цвет изоляции: желто-зеленый Номинальное сечение жилы 2,5 мм Номинальное постоянное напряжение:1000 В Длительно допустимая токовая нагрузка: 32 А Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 5 МОм·км Сопротивление изоляции при 70 °С не менее 0,009 МОм·км Допустимая температура нагрева жил: 70 °C Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур−50...+65 °C Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления Расчетная масса (вес) 35,0 кг/км Наружный диаметр 3,6 мм | Межгосударственный стандарт ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 в включительно» |
| 16 | Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 | Токопроводящая жила - медная класса 1 или 2 Количество жил — 3. Сечение токопроводящей жилы – 2,5 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Номинальное напряжение — 0.66кВ Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 81 миллиметров. Растягивающее усилие при прокладке кабелей не должно превышать 150 Ньютонов. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 градусов. Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 градусов. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет 350 градусов Цельсия. Срок службы кабеля не менее 30 лет с даты изготовления. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 17 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 | Токопроводящая жила - медная класса 1 или 2 Количество жил — 3. Сечение токопроводящей жилы – 1,5 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Номинальное напряжение — 0.66кВ Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 81 миллиметров. Растягивающее усилие при прокладке кабелей не должно превышать 150 Ньютонов. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 градусов. Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 градусов. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет 350 градусов Цельсия. Срок службы кабеля не менее 30 лет с даты изготовления.. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 18 | Кабель ВВГнг 4х4 | Токопроводящая жила - медная класса 1 или 2 Количество жил — 4. Сечение токопроводящей жилы – 4 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Испытательное переменное напряжение: 3 кВ частотой 50 Гц Длительно допустимая токовая нагрузка : 34 А на воздухе, 44 А в земле Допустимый ток односекундного КЗ: 0,43 кА Сопротивление изоляции при 20 °С : не менее 10 МОм·км Расчетная масса (вес): 251,0 кг/км Наружный диаметр: 11,8 мм Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля:7,5 наружних диаметров. Допустимая температура нагрева жил 70°C Максимальная температура нагрева жил при эксплуатации 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ Срок службы кабеля не менее 30 лет с даты изготовления. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 19 | Провод ПВ-1 2,5 Б | Токопроводящая жила — медная, класса 1. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Диаметр единичных проволок в жиле — 1.76 мм Номинальный наружный диаметр 3.4мм Рабочая температура — от -50°с до +70°с. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°с. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°с. Радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | Государственный стандарт союза ССР ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок» |
| 20 | Провод ПВ-1 6 (белый) | Токопроводящая жила — медная, класса 1. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 6 мм2. Диаметр единичных проволок в жиле — 2.73 мм Номинальный наружный диаметр 4.3мм Рабочая температура — от -50°с до +70°с. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°с. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°с. Радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | Государственный стандарт союза ССР ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок» |
| 21 | Провод ПВ-3 0,75 | Токопроводящая медная жила номинальным сечением 0,75 мм2 изоляция из ПВХ пластиката суммарной номинальной толщиной 0,6 мм. Номинальное переменное напряжение 450/750 В частотой до 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 1000 В Испытательное переменное напряжение 2500 В частотой 50 Гц Длительно допустимая токовая нагрузка 15 А Сопротивление изоляции при 20 °С: не менее 1 МОм·км Сопротивление изоляции при 70 °С: не менее 0,011 МОм·км Допустимая температура нагрева жил: 70 °C Минимальный радиус изгиба: 5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −50...+70 °C Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления | Государственный стандарт союза ССР ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок» |
| 22 | Провод ПВ-3 6 б | Токопроводящая жила — медная, многопроволочная, класса 5 изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 6 мм2. Диаметр токопроводящей жилы — 3,2мм Номинальный наружный диаметр 4.8мм Рабочая температура — от -50°с до +70°с. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°с. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°с. Радиус изгиба — 5 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | Государственный стандарт союза ССР ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок» |
| 23 | Кабель КВВГ 10х2,5 | Токопроводящая жила — медная, однопроволочная. Количество жил — 10. Сечение жил — 2,5 мм². Наружный диаметр кабеля: 14,9 миллиметров Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Скрутка — изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил. Оболочка — поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Срок службы — при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах, не менее: 15 лет; | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 24 | Провод ПВС 4х1,5 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 1,5 мм2. Количество жил — 4. Номинальный наружный диаметр - 9,6мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 25 | Провод ПВС 5х2,5 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Количество жил — 5. Номинальный наружный диаметр - 10,8 мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 26 | Кабель ВВГнг 4х10 | Токопроводящая жила — Алюминиевая, класса 1 однопроволочная, сечением 10мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012 Количество жил — 4 Изоляция — поливинилхлоридный пластикат с отличительной окраской: Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Оболочка — поливинилхлоридный пластикат без защитного покрова. Длительно допустимая токовая нагрузка: 61 А на воздухе, 71 А в земле Номинальное напряжение — 0,66 кВ Сопротивление изоляции при температуре +20°С не менее 7 МОм·км Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей — +70°С. Температура жил при работе в аварийном режиме — +80°С. Максимальная температура при коротком замыкании в течение 4 сек не более — +160°С. Расчетная масса (вес): 526,0 кг/км Наружный диаметр: 15,9 мм Срок службы — 30 лет. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 27 | Кабель UTP U/UTP категория 5е 2 пары 24 AWG серый PVC (500м) | Количество жил - 4 Сечение жилы (мм/кв) - 0.22 Материал жилы - Медь Материал изоляции - ПЭ Материал оболочки - ПВХ Максимальный вес (кг/м) - 0.0201 Максимальный наружный диаметр (мм) - 5.7 Электрическое сопротивление жилы (ом/км) - 95 Диапазон температур эксплуатации (°С) от -50 до +70 Срок службы 30 лет Диаметр жилы (мм) - 0.52 Сопротивление изоляции (Мом\км) - 5000 Электрическая ёмкость пары (пФ/м) - 56 Код товара UTP 2х2х0,52 | Межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» |
| 28 | ПЭТВ-1,06 | Медная проволока диаметром 1,06±0,011 мм Изоляция типа 1 из полиэфирного лака минимальной диаметральной толщиной 0,045 мм. Пробивное напряжение изоляции: не менее 2700 В Электрическое сопротивление: не более 0,0203 Ом/м Диапазон рабочих температур: −60...+130 °C Минимальная наработка: 20 000 ч при 130 °С Расчетная масса (вес): 7,968 кг/км Наружный диаметр: 1,130 мм | Не подлежит обязательной сертификации |
| 29 | ПЭВ-2 0,3 | Медная проволока: номинальным диаметром 0,3 мм. Изоляция: типа 2 из лака марки ВЛ-931 минимальной диаметральной толщиной: 0,03 мм. Пробивное напряжение изоляции не менее: 2200 В Номинальное электрическое сопротивление: 0,244 Ом/м Диапазон рабочих температур: −60...+105 °C Минимальная наработка: 20 000 ч при 105 °С Расчетная масса (вес): 0,652 кг/км Наружный диаметр: 0,355 мм | Государственный стандарт СССР ГОСТ 26615-85 «Провода обмоточные с эмалевой изоляцией общие технические условия» |
| 30 | ПБД 1,8 | ПБД – провод медный с двухслойной хлопчатобумажной изоляцией Необходим круглого сечения ГОСТ 16513 – 70г (79г) Диаметр провода 1,79 мм | ГОСТ 16513-79 «Провода обмоточные с хлопчатобумажной изоляцией. Технические условия» |
| 31 | ПБД 2,24 | ПБД – провод медный с двухслойной хлопчатобумажной изоляцией Необходим круглого сечения ГОСТ 16513 – 70г (79г) Диаметр провода 2,24 мм | ГОСТ 16513-79 «Провода обмоточные с хлопчатобумажной изоляцией. Технические условия» |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор ____________________ С.В. Козин | Поставщик: ____________________/_________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2019 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР

г. Саратов								 «___» ______________ 2019 г.

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во Товара | Ед. измерения | Цена за единицу Товара, руб. с НДС (без НДС) | Общая стоимость Товара, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Итого (Цена договора): |  |  |  |  |  |
| из них НДС 20% (без НДС) |  |  |  |  |  |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: _____________ _____________________/________________/ |
| --- | --- |