Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроматериалов (далее - Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока установленного Производителем Товара.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС – 004/2011), а также ГОСТам: Р 51853-2001, 17242-86, 9581-80, 7386-80, 17717-79, Р 52726-2007, 5862-79, 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001), 20493-2001, 22261-94.

- Требования к маркировке, упаковке Товара, составу технической и эксплуатационной документации:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Товар должен быть передан в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Способ укладки и транспортировки электроустановочных изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

- Наименование, количество и начальные (максимальные) цены за единицу Товара

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Количество Товара | Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г | шт | 10 | 14 856,20 |
| 2 | Клещи токоизмерительные АТК-2200 с поверкой | шт | 2 | 42 749,04 |
| 3 | Клещи измерительные МастерЭлектрик М266 TDM | шт | 13 | 475,62 |
| 4 | Лампа ЛОН 60Вт(154) | шт | 1 900 | 9,44 |
| 5 | Переключатель 4G-20-52U | шт | 48 | 931,09 |
| 6 | Светильник НСП 02-100-003 с решеткой Владасвет 10112 | шт | 179 | 269,02 |
| 7 | Светильник НПП1201х100 (б) IP54 IEK | шт | 595 | 400,55 |
| 8 | Светильник НПП1101х100 (б) IP54 IEK | шт | 60 | 400,55 |
| 9 | Бокс КМПн на 2 авт с крышкой 2/2 IEK | шт | 265 | 67,92 |
| 10 | Изолента ПВХ 0,18х19 мм синяя 20 м IEK | шт | 450 | 37,28 |
| 11 | Гильза алюминиевая ГА 50-9 EKF gl-50-9 | шт | 30 | 13,28 |
| 12 | Гильза алюминиевая ГА 25-7 EKF gl-25-7 | шт | 30 | 9,86 |
| 13 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 PROxima EKF ГОСТ | шт | 250 | 6,40 |
| 14 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 PROxima EKF ГОСТ | шт | 220 | 9,29 |
| 15 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 PROxima EKF ГОСТ | шт | 220 | 9,46 |
| 16 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 PROxima EKF ГОСТ | шт | 230 | 11,84 |
| 17 | Наконечник алюминиевый DL- 70 EKF PROxima ГОСТ | шт | 260 | 15,74 |
| 18 | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 PROxima EKF ГОСТ | шт | 210 | 17,78 |
| 19 | Вставка плавкая ПН2-100-31.5А-У3-КЭАЗ | шт | 200 | 84,92 |
| 20 | Плавкая вставка ППН-33 160/50А габарит 00 EKF PROxima | шт | 27 | 115,66 |
| 21 | Плавкая вставка ППН-33 100/63А габарит 00С EKF PROxima | шт | 12 | 103,45 |
| 22 | Колпачок К-5А УХЛ1 | шт | 30 | 3,75 |
| 23 | TYCO Коробка распределительная 80х50мм IP55 белая 67025Б | шт | 220 | 27,23 |
| 24 | Наконечник медный прессованный DT- 10 (новый) IEK | шт | 20 | 31,92 |
| 25 | Наконечник медный прессованный DT- 16 (новый)IEK | шт | 20 | 39,33 |
| 26 | Наконечник медный прессованный DT- 25 (новый) IEK | шт | 10 | 57,02 |
| 27 | Наконечник медный прессованный DT- 35 (нов. кратность) IEK | шт | 10 | 69,24 |
| 28 | Лампа люминесцентная линейная L 18/765 18W/G13/6500K OSRAM | шт | 75 | 42,40 |
| 29 | ЗПП-15Э 25мм2 ф.з. винтовой, заземление переносное для распределительных устройств | шт | 20 | 2 611,93 |
| 30 | Комплект принадлежностей П4126М2 | шт | 2 | 4 602,00 |
| 31 | Фонарь ФОС 3-5/6 аккумуляторный без ЗУ с защитой от переразряда (ЗУ: АЗУ6/7.2П) | шт | 3 | 3 620,15 |
| 32 | Удлинитель силовой УКз16-004 TDM (IP44 4 места/30м ПВС 3х1,5) | шт | 1 | 2 258,76 |
| 33 | Клемма JxB 70А (серый ЗНИ-10) IEK | шт | 200 | 22,96 |
| 34 | Наконечники с отверстием под винт 1,5-2,5мм 2В10Р (100) | уп | 200 | 9,71 |
| 35 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (100шт) TDM | уп | 8 | 42,80 |
| 36 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (100шт) TDM | уп | 14 | 29,59 |
| 37 | Лампа AD16-22HS (LED) матрица d22мм зеленый PROxima EKF | шт | 10 | 61,34 |
| 38 | Лампа AD16-22HS (LED) матрица d22мм красный PROxima EKF | шт | 10 | 61,34 |
| 39 | АГАТ-200.АВ 52021000-00 | шт | 3 | 51 920,00 |
| 40 | КМ 63А 3NО+NC (3 мод.) EKF km-3-63-31 | шт | 4 | 1 765,06 |
| 41 | Реле РП 01М 220В | шт | 4 | 1 809,65 |
| 42 | Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М УХЛ4, ток нагрузки 63А, регулируемые пороги Uниз - 90-200В, Uверх - 230-280В, задержка включения 6 мин/10 с, корпус 2 модуля МЕАНДР | шт | 3 | 2 268,43 |
| 43 | Лента спиральная SWB-12 D=12мм d=9мм (10м) PROxima EKF | уп | 10 | 149,83 |
| 44 | Указатель напряжения ПИН-90М до 1000В | шт | 50 | 222,03 |
| 45 | Приемник поисковой ПП-500К | шт | 1 | 70 800,00 |
| 46 | Патрон ПТ-1.1-10-20-12,5УЗ | шт | 5 | 353,00 |
| 47 | Предохранитель ПН 01-10УЗ | шт | 15 | 529,23 |
| 48 | Наконечник медно-алюминиевый ТАМ 16-8-5,4 PROxima EKF | шт | 190 | 21,11 |
| 49 | Наконечник медно-алюминиевый ТАМ 25-8-7 PROxima EKF | шт | 250 | 22,08 |
| 50 | Наконечник медно-алюминиевый ТАМ 35-10-8 PROxima EKF | шт | 270 | 27,78 |
| 51 | Наконечник медно-алюминиевый ТАМ 50-10-9 PROxima EKF | шт | 270 | 37,55 |
| 52 | Наконечник медно-алюминиевый ТАМ 70-10-12 PROxima EKF | шт | 270 | 47,31 |
| 53 | Наконечник медно-алюминиевый ТАМ 95-12-13 PROxima EKF | шт | 270 | 57,61 |
| 54 | ET-UVN102 УВН-80Э-ТФ указатель высокого напряжения | шт | 8 | 1 233,10 |
| 55 | Клещи измерительные КЭИ-1 (10кВ) с поверкой | шт | 2 | 43 449,96 |
| 56 | Э000055287 СЭМ-03 сумка электромонтера | шт | 5 | 970,30 |
| 57 | Лампа светодиодная зеркальная PLED-SP R63 11Вт 230В Е27 3000K 630Лм Jazzway | шт | 75 | 112,93 |
| 58 | Панель светодиодная PPL 595/R 36w 3000Lm 6500K IP20 350mA с драйвером Jazzway | шт | 6 | 585,16 |
| 59 | Беларусь Выключатель одноклавишный IP54 наружный (А1 6-222(03)) | шт | 100 | 97,68 |
| 60 | Светильник НБП 02-60-004.03У ("Евро" корпус и защитная сетка, белый) TDM | шт | 1 337 | 105,37 |
| 61 | Коробка распределительная 100х100х50 о/п КР2604 (74) IP55 Hegel | шт | 350 | 56,23 |
| 62 | Автомат ВА47-29 2п 10А (C) IEK | шт | 200 | 183,86 |
| 63 | Труба ПНД строительная безгалогенная НF с зондом 16 мм (100 м/уп) черная Промрукав | м | 800 | 7,15 |
| 64 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 EKF серая (156м/уп) (3м.) EKF | м | 400 | 9,57 |
| 65 | Держатель с дюбелем d16мм 51316 (200) ДКС | шт | 1 600 | 14,42 |
| 66 | Изолента ПВХ 0,18х19 мм синяя 20 м IEK | шт | 400 | 37,28 |
| 67 | Лампа ртутная высокого давления прямого включения ДРВ 250Вт Е40 TDM | шт | 9 | 200,27 |
| 68 | Лампа светодиодная ESS LEDBulb 9Вт E27 4000К 230В 1CT/12 RCA Philips | шт | 20 | 106,20 |
| 69 | ET-UVN109 УВН-10Э-СЗ указатель высокого напряжения | шт | 5 | 1 900,09 |
| 70 | ET-UVN109 УВН-10Э-СЗ указатель высокого напряжения | шт | 3 | 1 900,09 |
| 71 | UVN108 УВНУ-2М ТФ указатель высокого напряжения (световая индикация) | шт | 1 | 1 912,27 |
| 72 | Рубильник РБ-4 номинальный ток 400 А, с боковой рукояткой, вал 205мм, левый(правый) | шт | 5 | 2 824,92 |
| 73 | Рубильник РПС-2 250лев номинальный ток 250 А, с боковой рукояткой, вал 205мм, левый(правый) | шт | 10 | 2 623,14 |
| 74 | Рубильник РПС-2 250прав. номинальный ток 250 А, с боковой рукояткой, вал 205мм, левый(правый) | шт | 10 | 2 623,14 |
| 75 | Рубильник РС-6-630 прав. номинальный ток 630 А, с боковой рукояткой, левый(правый) | шт | 25 | 4 102,86 |
| 76 | Зажим контактный для выводов НН ТМГ 630 М27х1,5 | шт | 16 | 1 522,20 |
| 77 | Разъединитель РЛНД1-10-400У1 с приводом ПРНЗ-10 | шт | 2 | 7 434,00 |
| 78 | Предохранитель ПКТ-103-10-50-12,5 УЗ | шт | 28 | 2 245,32 |
| 79 | Предохранитель ППН41-ХО 1000А плавкая вставка | шт | 24 | 3 003,75 |
| 80 | Контакт основания к ПН2 100 А (медь) | шт | 90 | 51,98 |
| 81 | Контакт основания к ПН2 250А (медь) | шт | 30 | 124,67 |
| 82 | Наконечник медный прессованный DT- 50 (новый)IEK | шт | 132 | 109,27 |
| 83 | Колпак изолирующий ИК-10Р | шт | 3 | 3 823,20 |
| 84 | Колпак изолирующий ИК-10Ж | шт | 3 | 2 520,48 |
| 85 | Лампа ЛОН 95Вт(154) | шт | 700 | 9,44 |
| 86 | Лампа ЛОН 40Вт(154) | шт | 50 | 9,44 |
| 87 | Лампа люминесцентная линейная L 18/765 18W/G13/6500K OSRAM | шт | 650 | 42,40 |
| 88 | Лампа ДРЛ 250 Е40 TDM | шт | 45 | 176,62 |
| 89 | Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 20Вт 2700К Т2 IEK | шт | 150 | 183,28 |
| 90 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 20/827 Е14 D50x115 спираль (94297 NCL-SF10) | шт | 15 | 116,24 |
| 91 | Лампа накаливания CONC SP FB R80 60Вт 240В E27 25X1 NCE OSRAM | шт | 50 | 93,89 |
| 92 | Лампа накаливания R63 зеркальная 60Вт 220В Е27 TDM | шт | 100 | 40,60 |
| 93 | Лампа накаливания R50 зеркальная 40Вт 220В Е14 TDM | шт | 160 | 33,08 |
| 94 | Лампа светодиодная ECO A60 шар 9Вт 230В E27 4000К IEK | шт | 300 | 49,56 |
| 95 | Лампа светодиодная ECO A60 шар 7Вт 230В E27 4000К IEK | шт | 150 | 48,38 |
| 96 | Лампа светодиодная ECO A60 шар 11Вт 230В E27 4000К IEK | шт | 150 | 50,74 |
| 97 | Стартер ST 151 BASIC 4-22Вт (последовательное) 220-240В OSRAM | шт | 200 | 16,76 |
| 98 | Выключатель о/п 1-кл бел. A16-051-B (130) Прима Schneider electric | шт | 40 | 44,76 |
| 99 | Выключатель о/п 2-кл бел. A56-029-B (130) Прима Schneider electric | шт | 10 | 52,92 |
| 100 | Розетка о/п 1-м с з/к бел. RA16-003-1-B (111) Прима Schneider electric | шт | 40 | 49,45 |
| 101 | Розетка с/п 1-м с з/к бел. RS16-004-B (81) Прима Schneider electric | шт | 40 | 52,98 |
| 102 | Автомат ВА47-29 1п 10А (C) IEK | шт | 39 | 88,35 |
| 103 | Автомат ВА47-29 1п 16А (C) IEK | шт | 39 | 84,32 |
| 104 | Автомат ВА47-29 1п 3А (C) IEK | шт | 5 | 115,39 |
| 105 | Автомат ВА47-29 2п 16А (C) IEK | шт | 10 | 183,60 |
| 106 | УЗО 2п 16А 30мА IEK | шт | 5 | 685,78 |
| 107 | Вилка разборная прямая с з/к 16А белая ВПп10-01-Ст IEK | шт | 40 | 36,13 |
| 108 | Тройник круглый белый 16А Simple EKF | шт | 20 | 97,49 |
| 109 | Разветвитель электрический (четверник) ФОТОН АМ 16-4Е,16А, с заземлением (12326) | шт | 20 | 192,34 |
| 110 | Коврик диэлектрический (750х750) | шт | 9 | 337,48 |
| 111 | ПЗРУ-1Э 25мм2 ф.з. винтовой, заземление переносное для распределительных устройств | шт | 15 | 1 928,12 |
| 112 | ПЗУ-1Э 25мм2 ф.з. "прищепка", заземление переносное для высоковольтной линии | шт | 6 | 2 525,61 |
| 113 | УВНУ-10-2М-ТФ указатель высокого напряжения | шт | 6 | 1 558,19 |
| 114 | Ящик ЯБПВУ-100А IP54 (Электрофидер) | шт | 2 | 1 876,20 |
| 115 | Наконечник медный прессованный DT- 16-8-6 (ТМ) PROxima EKF | шт | 120 | 15,05 |
| 116 | Наконечник медный прессованный DT- 25-8-7 (ТМ) PROxima EKF | шт | 120 | 17,97 |
| 117 | Наконечник медный прессованный DT- 70-12-13 (ТМ) PROxima EKF | шт | 90 | 44,08 |
| 118 | Наконечник DT-95-12-15 (ТМ) EKF | шт | 90 | 76,07 |
| 119 | Плавкая вставка ПН-2 100- 31.5 А | шт | 120 | 52,78 |
| 120 | Плавкая вставка ПН-2 100/ 63 А Референс | шт | 120 | 52,78 |
| 121 | Вставка плавкая ПН2-100-100А-У3-КЭАЗ | шт | 450 | 86,59 |
| 122 | Плавкая вставка ПН-2 250/160 А | шт | 120 | 70,67 |
| 123 | Плавкая вставка ПН-2 250/200 А | шт | 120 | 70,67 |
| 124 | Вставка плавкая ПН2-250-250А-У3-КЭАЗ | шт | 450 | 174,22 |
| 125 | Вставка плавкая ПН2-400-400А-У3-КЭАЗ | шт | 120 | 298,94 |
| 126 | Плавкая вставка ППН-41 1250/1000А габарит 4 EKF fus-41/1250/1000 | шт | 36 | 1 917,39 |
| 127 | Предохранитель кварцевый ПКТ-102 - 6-40-31,5 У3 L=364mm D=72mm | шт | 18 | 1 396,62 |
| 128 | Предохранитель ПКТ-103-6-160-20-У3-КЭАЗ | шт | 5 | 2 437,57 |
| 129 | Предохранитель ПКТ-101-6-31.5-20-У3-КЭАЗ | шт | 18 | 1 293,10 |
| 130 | Патрон Е14 подвесной термостойкий пластик белый PROxima EKF | шт | 45 | 10,82 |
| 131 | Лампа ЛОН 40Вт(154) | шт | 150 | 9,44 |
| 132 | Светильник НПП1402х60 (б) IP54 IEK | шт | 150 | 241,89 |
| 133 | Светильник НПП1301х60 (б) IP54 IEK | шт | 150 | 241,89 |
| 134 | Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM | шт | 150 | 270,81 |
| 135 | Лампа накаливания R63 зеркальная 40Вт 220В E27 215Лм frost Jazzway | шт | 35 | 41,30 |
| 136 | ЛВО 4х18-CSVT Светильник с зеркальным растром с ЭПРАЦБ000000728 | шт | 10 | 918,04 |
| 137 | Светильник LED 71 686 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED 12Вт 4000К IP65 ОНЛАЙТ 71686 | шт | 100 | 388,61 |
| 138 | Лампа светодиодная PLED-HP-T120 50Вт 230В Е40 4000K 4400Лм Jazzway | шт | 10 | 541,62 |
| 139 | Автомат ВА47-29 1п 25А (C) IEK | шт | 12 | 85,15 |
| 140 | Автомат ВА47-29 2п 63А (C) IEK | шт | 20 | 230,84 |
| 141 | Автомат ВА47-29 3п 63А (C) IEK | шт | 20 | 345,26 |
| 142 | Держатель с защёлкой CF16 (100) IEK | шт | 100 | 1,77 |
| 143 | Держатель с защёлкой CF25 (100) IEK | шт | 100 | 2,34 |
| 144 | Дюбель-хомут ДХК-10 для круглого кабеля 5-10мм нейлон белый (100шт) TDM | уп | 25 | 50,76 |
| 145 | Дюбель хомут ДХП 8–5 нейлон белый (100шт) КВТ | уп | 25 | 48,85 |
| 146 | Хомут стандартный 3,6х200 25214 (100) | уп | 220 | 182,90 |
| 147 | Хомут стандартный 4,8х250 25316 (100) | уп | 370 | 304,44 |
| 148 | Хомут стандартный 7,8х300 25326 (100) | уп | 200 | 735,14 |
| 149 | Хомут стандартный, полиамид P6.6, 7.8 х 450 мм, белый | шт | 200 | 1 220,12 |
| 150 | Шина алюминиевая АД0 4х30 | кг | 400 | 261,96 |
| 151 | Бокс КМПн на 4 авт с крышкой 2/4 IEK | шт | 50 | 84,12 |
| 152 | DIN-рейка (200см) оцинкованная | шт | 250 | 121,30 |
| 153 | Коробка испытательн. к электросчетчикам КИ У3 арт. 43Б44КИУ3Э | шт | 1 200 | 256,30 |
| 154 | Клемма СМК 221-413 3 отверстия 0.2-4.0 мм2 (100шт. | шт | 500 | 17,23 |
| 155 | Клемма СМК 221-412 2 отверстия 0.2-4.0 мм2 (100шт.) | шт | 500 | 13,78 |
| 156 | Наконечник-гильза 6мм с изол. фланцем (Е6018) IEK | уп | 2 | 189,05 |
| 157 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.0-8 ¦100шт. -1уп.¦ (КВТ) | шт | 500 | 0,40 |
| 158 | Наконечник НКИ5.5-8 кольцо 4-6мм IEK | уп | 3 | 417,35 |
| 159 | Компьютерная розетка -1 RJ-45 CAT5e REXANT | шт | 500 | 66,49 |