| № п/п | Название продукции | Цена за ед. (руб.) с НДС | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой Ду.50 | 1750,00 | 2 | 3 500,00 |
| 2 | Кран шаровой Ду.20 | 280,00 | 11 | 3 080,00 |
| 3 | Кран шаровой Ду.15 | 180,00 | 5 | 900,00 |
| 4 | Котел газовый Protherm 40 PLO | 71 440,00 | 1 | 71 440,00 |
| 5 | Котел газовый Protherm 50 PLO | 79 640,00 | 2 | 159 280,00 |
| 6 | Комплекс измерительный СГ-ТК Д40 на базе BKG25 | 71 300,00 | 1 | 71 300,00 |
| 7 | Система контроля загазованности МК-3 Ду.25 с пультом диспетчеризации и пож. Изв. ИП 212м | 19 200,0 | 1 | 19 200,00 |
| 8 | Система контроля загазованности МК-3 Ду.50 с пультом диспетчеризации и пож. Изв. ИП 212м | 24 450,00 | 1 | 24 450,00 |
| 9 | ГРПШ-04-2У1-О с Обогревом, регулятор РДНК 400 производство Сигнал | 93 800,00 | 1 | 93 800,00 |

Приложение №1

Спецификация №1 на поставку продукции производственно-технического назначения к договору № _______     от «___» ___________ 2019 г.

Итого: 446 950,00 (четыреста сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 74 491 рубля 67 копеек.

Подписи сторон:

Продавец:                                                                  Покупатель:

__________________/Мухин Д.В. /                        _______________/Козин С.В./

МП.                                                                           МП.