## Дет.сад 195 ПИР
|  | Приложение № |  |  | к договору № от "____"___________ 2019г.
Утверждаю: | [5 empty] | Утверждаю:
Директор | [5 empty] | Первый заместитель генерального
ООО СМП «Элтек» | [5 empty] | директора ЗАО "СПГЭС"
_____________ Д.В. Пивовар | [5 empty] | _____________ Е.Н. Стрелин
"___" _________________ 2019г. | [5 empty] | "___" _________________ 2019г.
Смета № 1
Проектные работы.
Строительство новой ТП с монтажом комплекта оборудования по типу К-42-630м4 здания МДОУ "Детский сад №195, корпус 2 ", на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040823:1089 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Лунная, 27В. Монтаж оборудования в ТП-622 (камеры КСО-394-03106У3 -1шт).Монтаж 2КЛ-10кВ в направлении от новой ТП до места соединения с КЛ-10кВ ТП-1031 – ТП-349. Монтаж 2КЛ-10кВ в направлении ТП-622 – новая ТП. Монтаж 2КЛ-0,4кВ в направлении новая ТП до ВРУ-1 , ВРУ-2.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5
1 | Строительство новой ТП - Тип ТП: К-42-630м4 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.035(млн.руб); Аслед=0.052(млн.руб); Спред=0.4(млн.руб); Сслед=0.6(млн.руб); Стоим строит. Стек=2,300000 (млн.руб) Сбаз=2,300000/5,31*1=0.43314501(млн.руб); |  |  |  | (Aслед - (Aслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 (0.052 - (0.052 - 0.035) / (0.6 - 0.4) * (0.6 - 0.43314501)) * 1 * 4.15 * 0.25 | 39235.4756
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
| Разделы документации | [5 empty] | (15.0% + 10.0%) = 25%
2 | Установка трансформаторов ТМГ-21 630кВА Uн=10/0,4кВ – 2шт |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,81893133(млн.руб) Сбаз=0,81893133/5,01*1=0.16345935(млн.руб); |  |  |  | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.16345935 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15 * 0.7 * 0.85 | 36325.98
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации | [5 empty] | (75.0% + 10.0%) = 85%
3 | Установка панелей ЩО в РУ-0,4кВ (ЩО-70-01-03У3 – 4шт; ЩО-70-01-33У3 – 2шт; ЩО-70-01-71У3 – 1шт;ЩО-70-01-95У3 – 2шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.018(млн.руб); Спред=0.2(млн.руб); Стоим строит. Стек=0,528680(млн.руб) Сбаз=0,528680/5,01*1=0.10552495(млн.руб); |  |  |  | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.10552495млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15 * 0.7 * 0.85 | 23451.0735
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации | [5 empty] | (75.0% + 10.0%) = 85%
4 | Установка камер КСО в РУ-10кВ (КСО-394-04102У3 – 2шт; КСО-394-03106У3 – 4шт;Шинный мост ШМР-2-630У3-1шт; Панель торцевая – 2шт;Панель торцевая с приводом – 2шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.018(млн.руб); Спред=0.2(млн.руб); Стоим строит. Стек=0,389944(млн.руб) Сбаз=0,389944/5,01*1=0.07783313(млн.руб); |  |  |  | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.07783313 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15 * 0.7 * 0.85 | 17297.0511
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации | [5 empty] | (75.0% + 10.0%) = 85%
5 | Установка камер КСО в РУ-10кВ ТП-622 (КСО-394-03106У3 -1шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.018(млн.руб); Спред=0.2(млн.руб); Стоим строит. Стек=0,058000(млн.руб) Сбаз=0,058000/5,01*1=0.011576846(млн.руб); |  |  |  | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.011576846 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15* 0.7 * 0.85 | 2572.7514
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации | [5 empty] | (75.0% + 10.0%) = 85%
6 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности до 100 м. (КЛ-10кВ в направлении от новой ТП до места соединения с КЛ-10кВ ТП-1031 – ТП-349) |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4 A=11.960 тыс.руб; B=-тыс.руб; Осн. показ. Х=30 (м) Количество = 2 |  |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (11960 руб + 1 * 30) * 2 * 0.6 * 4.15* 1,1*1,4*0.825 | 75861.8091
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации | [5 empty] | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
7 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. КЛ-10кВ в направлении ТП-622 – новая ТП |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4 A=7,763 тыс.руб; B=0.042тыс.руб; Осн. показ. Х=400 (м) Количество = 2 |  |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (7763 руб + 42 руб * 400) * 2 * 0.6 * 4.15 * 1.1 * 1.4 * 0.825 | 155412.3117
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации | [5 empty] | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
8 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. КЛ-0,4кВ в направлении новая ТП – ВРУ1 - Кабель АПвБбШп-1- 4х95 |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4 A=7,763 тыс.руб; B=0.042тыс.руб; Осн. показ. Х=200 (м) Количество = 2 |  |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (7763 руб + 42 руб * 200) * 2 * 0.6 * 4.15 * 1.1 * 1.4 * 0.775 | 96066.8917
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации | [5 empty] | (24.5% + 23.5% + 2.5% +17.0% + 10.0%) = 77.5%
9 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. КЛ-0,4кВ в направлении новая ТП – ВРУ1 - Кабель АПвБбШп-1- 4х95 |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4 A=7,763 тыс.руб; B=0.042тыс.руб; Осн. показ. Х=200 (м) Количество = 2 |  |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (7763 руб + 42 руб * 200) * 2 * 0.6 * 4.15 * 1.1 * 1.4 * 0.775 | 96066.8917
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации | [5 empty] | (24.5% + 23.5% + 2.5% +17.0% + 10.0%) = 77.5%
10 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 8 |  |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) *8 * 0.50 * 4.15 | 13280
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
| Разделы документации | [5 empty] | (100%) = 100%
11 | Итого по смете: | [6 empty] | 555570.2357
12 | Сбор исходных данных | [5 empty] | 10% от п.11 | 55557.0236
13 | Согласование с организациями города | [6 empty] | 21000
14 | Инженерно-геодезические изыскания | [6 empty] | 170624
15 | Геология | [6 empty] | 138000
16 | Итого без НДС | [5 empty] | Сумма от п.11-15 | 940751.2592
17 | НДС | [5 empty] | 20% от п.16 | 188150.2518
18 | Всего по смете: | [5 empty] | Сумма от п.16-17 | 1128901.51
| Составил: |  |  |  | Проверил: