## ТП новая-МКУ"Кап.строительство"
Приложение № _____ к договору № _______ от "____"_________________ 2019г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  | Первый заместитель
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н.Куликов |  |  |  | _____________Е.Н.Стрелин
"___" ____________ 2019г. |  |  |  | "___" ____________ 2019г.
Смета №
на рабочую документацию
Строительство ТП (по генплану) по типу К-42-630 с установкой трансформаторов ТМГ-630-6/0,4 - 2шт. и монтажом комплекта оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-394-03-4шт; КСО-394-04-2шт и РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70-1-33-2шт; ЩО-70-1-03-4шт; ЩО-70-1-71-1шт), по ул.Миллеровская.
Монтаж оборудования в ТП 905 6-й Динамовский пр. уг. Огородной.(выключатель нагрузки ВНА 10/630 -1шт)
Монтаж КЛ-6кВ, от РУ-10кВ ТП новая до ТП 231, по ул.Миллеровская около д.55.
Монтаж КЛ-6кВ, от РУ-10кВ ТП новая до ТП 574, по ул.Миллеровская около д.55..
Монтаж КЛ-6кВ, от РУ-10кВ ТП новая до ТП 905, поул.Миллеровская около д.55..
Монтаж КЛ-6кВ, от РУ-10кВ ТП новая до ТП 906, по ул.Миллеровская около д.55.
Монтаж двух КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП новая до ВРУ дет.сада по ул.Миллеровская около д.55.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Строительство ТП |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.035(млн.руб); Аслед=0.052(млн.руб); Спред=0.4(млн.руб); Сслед=0.6(млн.руб); Стоим строит. Стек=2,30000(млн.руб) Сбаз=2,30000/5,51*1=0.417422868(млн.руб); | (Aслед - (Aслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек (0.052 - (0.052 - 0.035) / (0.6 - 0.4) * (0.6 - 0.417422868)) * 1 * 4.15 * 0.25 | 37848.98
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
| Разделы документации |  |  | (15.0% + 10.0%) = 25%
2 | Установка трансформаторов ТМГ 630-10/0,4 (2шт.) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,81843999(млн.руб) Сбаз=0,81843999/5,26*1=0.155596956(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.155596956 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15 * 0.7 * 0.85 | 34578.7
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
3 | Установка камер: КСО-394-03 (4шт), КСО-394-04 (2шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,39413022(млн.руб) Сбаз=0,39413022/5,26*1=0.0749297(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.0749297 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15 * 0.7 * 0.85 | 16651.81
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
4 | Установка панелей ЩО-70-1-03 (4шт), ЩО-70-1-33 (2шт), ЩО-70-1-71 (1шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,56198896(млн.руб) Сбаз=0,56198896/5,26*1=0.106842008(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.106842008 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15 * 0.7 * 0.85 | 23743.77
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
5 | Установка ВНА 10/630(1шт) в ТП 905 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,03567628(млн.руб) Сбаз=0,03567628/5,26*1=0.006782563(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.006782563 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15 * 0.7 * 0.85 | 1507.31
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
6 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=300 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 300) * 1 * 0.6 * 4.15 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.825 | 64419.27
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
7 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=300 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 300) * 1 * 0.6 * 4.15 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.825 | 64419.27
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
8 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=100 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 100) * 1 * 0.6 * 4.15 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.825 | 37845.49
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
9 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=100 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 100) * 1 * 0.6 * 4.15 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.825 | 37845.49
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
10 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=120 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 120) * 2 * 0.6 * 4.15 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.825 | 81005.73
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
11 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 6 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) * 6 * 0.50 * 4.15 | 9960
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
12 | Итого по смете: |  |  |  | 409825.82
13 | Сбор исходных данных |  |  | 10% от п.12 | 40982.58
14 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | Проектные | 61958.73
15 | Расчет фундамента |  |  | Проектные | 177596.38
16 | Согласование с организациями города |  |  | Проектные | 25000
17 | Итого без НДС |  |  | Сумма от п.12 - 16 | 715363.51
18 | НДС |  |  | 20% от п.17 | 143072.7
19 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.17-18 | 858436.21
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
_____________________ГолахО.И.
Проверил:
_____________________Шокурова Ю.Н.