УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«24» января 2019 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 18-19 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 31907450346 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шиллинг Екатерина Сергеевна, Духова Светлана Михайловна. Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение проектных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | ТП-668: 1.Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-668 с заменой трех существующих разъединителей РВ-10/400 на выключатели нагрузки ВНА-10/630 и заменой ошиновки. 2.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-249: 1.Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-249 с заменой существующих камер КСО-3 на камеры КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт.). 2.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ, помещение камеры трансформатора. 3.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-351: 1.Проектирование реконструкции ТП-351: -замена в РУ-6кВ существующих камер КСО-3 на камеры КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт.); -замена в РУ-0,4кВ существующих панелей ЩО-59 на панели ЩО-70 (ЩО-70-1-03-2шт., ЩО-70-1-32-1шт.). 2.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-6кВ, помещение РУ-0,4кВ. 3.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-1374: 1.Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-1374 с заменой существующих камер КСО-3 на камеры КСО-394 (КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт., высоковольтный шинный мост ШМР-1-1шт.). 2.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ. 3.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-1996: 1.Проектирование замены двух силовых трансформаторов на трансформаторы ТМГ-250/10 с заменой направляющих. 2.Проектирование реконструкции РУ-0,4кВ с заменой существующих панелей ЩО-59 на панели ЩО-70 (ЩО-70-1-03-4шт., ЩО-70-1-32-2шт., ЩО-70-1-70-1шт.). 3.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-0,4кВ, камеры трансформаторов №1 и №2. 4.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-315: 1.Проектирование замены двух силовых трансформаторов на трансформаторы ТМГ-250/10 с заменой направляющих. 2.Проектирование реконструкции РУ-10кВ с заменой существующих камер КСО-3 на КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-2шт.). 3.Проектирование реконструкции РУ-0,4кВ с заменой существующих панелей ЩО-59 на ЩО-70 (ЩО-70-2-32-2шт., ЩО-70-2-03-2шт., ЩО-70-2-70-1шт.). 4.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ, камеры трансформаторов №1 и №2, помещение РУ-0,4кВ. 5.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-1456: 1.Проектирование замены двух силовых трансформаторов на трансформаторы ТМГ-630/10 с заменой направляющих. 2.Проектирование реконструкции РУ-10кВ с заменой существующих камер КСО-3 на КСО-394 (КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт., высоковольтный шинный мост ШМР-1шт.). 3.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ, камеры трансформаторов №1 и №2, помещение РУ-0,4кВ. 4.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-1571: 1.Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-1571: -установка ячейки КСО-394-11–1шт.; -установка в существующей ячейке №6 трансформаторов тока ТПЛ-10 – 2шт.; -установка металлического шкафа с счетчиком типа «Меркурий 230», модема Teleofis WRX768-R6U. 2.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-856: 1.Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-856 с заменой существующих камер КСО-3 на камеры КСО-394 (КСО-394-03-3шт., КСО-394-04-1шт.). 2.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ, помещение камеры трансформатора №1. 3.Согласование рабочей документации в установленном порядке. РП-Елшанский: 1.Проектирование реконструкции оборудования РУ-10кВ РП-Елшанский: -замена масляных выключателей в ячейках №3 и №5 на Iс.ш. и ячейках №17 и №18 IIс.ш. на вакуумные выключатели BB/TEL-10/630 – 4шт.; -установка блоков микропроцессорной релейной защиты типа БМРЗ-101 и трансформаторов тока типа ТЗРЛ-10. -2.Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ТП-668 по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 23. ТП-249 по адресу: г. Саратов, ул. Безымянная, напротив дома №4. ТП-351 по адресу: г. Саратов, ул. Ново-Астраханское, вблизи дома №65. ТП-1374 по адресу: г. Саратов, пос. Дачный, ул. Мелиораторов, д.13. ТП-1996 по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт (территория МК-97). ТП-315 по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, 71. ТП-1456 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, вблизи дома №21а. ТП-1571 по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, вблизи дома №17. ТП-856 по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 21. РП-Елшанский по адресу: г. Саратов, Песчано-Уметский тракт. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 494 155 (Четыреста девяносто четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 99 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 43.21.10.290 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 43.21 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.15 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 19/18 от 27 декабря 2018 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.