## Дет.сад 177 ПИР
|  | Приложение № |  |  | к договору № от "____"___________ 2019г.
Утверждаю: | [5 empty] | Утверждаю:
Директор | [5 empty] | Первый заместитель генерального
ООО СМП «Элтек» | [5 empty] | директора ЗАО "СПГЭС"
_____________ Д.В. Пивовар | [5 empty] | _____________ Е.Н. Стрелин
"___" _________________ 2019г. | [5 empty] | "___" _________________ 2019г.
Смета № 1
Проектные работы.
Реконструкция ТП-753 с монтажом комплекта оборудования здания МДОУ "Детский сад комбинированного вида №177, корпус 2 ", на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040730:491 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, 9-я Дачная остановка, б/н. Монтаж 2КЛ-10кВ в направлении ТП-753 – ТП-481 с применением ГНБ. Монтаж 2КЛ-0,4кВ в направлении ТП-753 – ВРУ1. Монтаж 2КЛ-0,4кВ в направлении ТП-753 – ВРУ2.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5
1 | Установка трансформаторов ТМГ-400кВА 10/0,4кВ – 2шт |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,51269023(млн.руб) Сбаз=0,51269023/5,01*1=0.10233338(млн.руб); |  |  |  | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.10233338млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15 * 0.7 * 0.85 | 22741.8029
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации | [5 empty] | (75.0% + 10.0%) = 85%
2 | Установка панелей ЩО в РУ-0,4кВ (ЩО-70-1-03 (4шт), ЩО-70-1-33 (2шт), ЩО-70-1-71 (1шт)) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.018(млн.руб); Спред=0.2(млн.руб); Стоим строит. Стек=0,528680(млн.руб) Сбаз=0,528680/5,01*1=0.10552495(млн.руб); |  |  |  | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.10552495млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15 * 0.7 * 0.85 | 23451.0735
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации | [5 empty] | (75.0% + 10.0%) = 85%
3 | Установка камер КСО в РУ-10кВ (КСО-394-03 (4шт), КСО-394-04 (2шт) Шинный мост ШМР-2-630У3-1шт; ) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.018(млн.руб); Спред=0.2(млн.руб); Стоим строит. Стек=0,70869042(млн.руб) Сбаз=0,70869042/5,01*1=0.14145517(млн.руб); |  |  |  | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.14145517млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15* 0.7 * 0.85 | 31435.9361
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации | [5 empty] | (75.0% + 10.0%) = 85%
4 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. КЛ-10кВ в направлении ТП-753 – ТП-481 |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4 A=7,763 тыс.руб; B=0.042тыс.руб; Осн. показ. Х=260(м) Количество = 2 |  |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (7763 руб + 42 руб * 260) * 2 * 0.6 * 4.15 * 1.1 * 1.4 * 0.825 | 118209.0225
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации | [5 empty] | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
5 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. КЛ-0,4кВ в направлении ТП-753 – ВРУ1- Кабель АПвБбШп-1- 4х95 |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4 A=7,763 тыс.руб; B=0.042тыс.руб; Осн. показ. Х=100 (м) Количество = 2 |  |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (7763 руб + 42 руб * 100) * 2 * 0.6 * 4.15 * 1.1 * 1.4 * 0.775 | 71103.6457
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации | [5 empty] | (24.5% + 23.5% + 2.5% +17.0% + 10.0%) = 77.5%
6 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. КЛ-0,4кВ в направлении ТП-753 – ВРУ12 - Кабель АПвБбШп-1- 4х95 |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4 A=7,763 тыс.руб; B=0.042тыс.руб; Осн. показ. Х=150 (м) Количество = 2 |  |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (7763 руб + 42 руб * 150) * 2 * 0.6 * 4.15 * 1.1 * 1.4 * 0.775 | 83585.2687
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации | [5 empty] | (24.5% + 23.5% + 2.5% +17.0% + 10.0%) = 77.5%
7 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 6 |  |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) *6 * 0.50 * 4.15 | 9960
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
| Разделы документации | [5 empty] | (100%) = 100%
10 | Итого по смете: | [6 empty] | 360486.7492
11 | Сбор исходных данных | [5 empty] | 10% от п.10 | 36048.6749
12 | Согласование с организациями города | [6 empty] | 5000
13 | Инженерно-геодезические изыскания | [6 empty] | 67689
14 | Итого без НДС | [5 empty] | Сумма от п.10-13 | 469224.4242
15 | НДС | [5 empty] | 20% от п.14 | 93844.8848
16 | Всего по смете: | [5 empty] | Сумма от п.15-16 | 563069.31
| Составил: |  |  |  | Проверил: