УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«04» июля 2019 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 183-19 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 31908064040 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шиллинг Екатерина Сергеевна, Духова Светлана Михайловна. Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1.Поставка материалов. 2.Строительно-монтажные работы: -монтаж железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 160 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 102 метра; -монтаж повторного заземления на опорах; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1140 комплекта предохранителей ПН 2-250 с уставкой 80А; -прокладка КЛ-0,4кВ от РУ–0,4кВ ТП-1140 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1140, кабелем АСБ-1-4х120мм2 протяженностью 31 метр. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 04-19-51 ЭС «ВЛИ–0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП–1140 до ВРУ жилых домов №3а, №5а, №7а, №9, №9а, №9б по адресу: г. Саратов, ул. Зеркальная». |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ВЛИ–0,4кВ от ТП–1140 до ВРУ жилых домов №3а, №5а, №7а, №9, №9а, №9б по адресу: г. Саратов, ул. Зеркальная. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 362 046 (Триста шестьдесят две тысячи сорок шесть) рублей 20 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 42.22.12.111 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 42.22 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.15 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 4/19 от 20 марта 2019 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.