Приложение №1

к договору № 1772П от 21.08.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7655-19-ип от 24.06.2019 года. ТУ №7655 от 23.04.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта проектирования | Оборудование РУ-6кВ РП-633 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24 (напротив ТЭЦ-1). Оборудование РУ-6кВ ТП-1650 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26 (на территории Горгаза). Перевод КЛ-6кВ направления к ТП-23 из камеры №12 в камеру №3 РУ-6кВ РП-633. КЛ-6кВ от камеры №12 РУ-6кВ РП-633 до камеры №7 РУ-6кВ ТП-1650. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование реконструкции камеры №3 в РУ-6 кВ РП-633 с монтажом вакуумного выключателя ВВ/TEL-10, линейного и шинного разъединителей и аппаратуры РЗА. 3.По проектированию реконструкции ТП-1650 с монтажом в резервной камере на II с.ш. РУ-6 кВ выключателя ВНАз-6, заменой силовых трансформаторов 250 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВ. 4.По проектированию перевода кабеля 6 кВ направления к ТП-23 из камеры №12 в камеру №3 РУ-6 кВ РП-633. 5.Проектирование строительства КЛ-6 кВ от камеры №12 РУ-6 кВ РП-633 до камеры №7 РУ-6 кВ ТП-1650, протяженностью ориентировочно 500 метров. 6.Согласование проектной документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 21.08.2019 года по 07.02.2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 26. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах. |