## смета
Приложение №_____к договору №_____от"___"__________________2019 г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  | Первый заместитель
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н. Куликов |  |  |  | _____________Е.Н. Стрелин
" _____ " _______________ 2019 г. |  |  |  | " _____ " _______________ 2019 г.
Смета
на рабочую документацию
Проектирование трансформатора ТМГ - 630 (2шт.), ул. Рабочая.
Проектирование камер КСО394-03 (1шт.), ул. Рабочая.
Проектирование панели ЩО70-1-03 (1шт.), ул. Рабочая.
Проектирование КЛ - 6кВ от ТП 3 до соединения с кабелем направления ТП 861, ул. Рабочая.
Проектирование КЛ - 6кВ от ТП 3 до соединения с кабелем направления ТП 1714, ул. Рабочая.
Проектирование КЛ - 0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП 3 до ВРУ - 1 ж/д, ул. Рабочая.
Проектирование КЛ - 0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП 3 до ВРУ - 2 ж/д, ул. Рабочая.
Проектирование КЛ - 0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП 3 до ВРУ - 3 ж/д, ул. Рабочая.
Проектирование КЛ - 0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП 3 до ВРУ - 4 ж/д, ул. Рабочая.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ |  | Ном. частей, глав, таблиц, §§ и пунктов, указаний к разделу или главе справочника базовых цен на проектные работы для строительства. | Расчёт стоимости: общая стоимость строительства) х а%/100хКi | Стоимость руб.
1 | Установка трансформатора ТМГ - 630 (2 шт.) Общая стоимость 1104635,39 руб., в ценах 2001г.-175005,61 руб. |  | СБЦ 2003г. Раздел3.Табл.11 БЦП=15750,50; Раздел1. стр.10 п.1.8.4 К1=0,7; Раздел 3.Табл.А12 п.2 К2= 0,85; Раздел 2. п.2.11 К4(удорож.)=4,15 | 15750,50х0,7х0,85х4,15 | 38891.9221
2 | Установка камер КСО394-03 (1 шт.) Общая стоимость 139154,26 руб., в ценах 2001г.-22045,99 руб. |  | СБЦ 2003г. Раздел3.Табл.11 БЦП=1984,14; Раздел1. стр.10 п.1.8.4 К1=0,7; Раздел 3.Табл.А12 п.2 К2= 0,85; Раздел 2. п.2.11 К4(удорож.)=4,15 | 1984,14х0,7х0,85х4,15 | 4899.3377
3 | Установка установка панели ЩО70-1-03 (1 шт.) Общая стоимость 122678,30 руб., в ценах 2001г.-19435,73 руб. |  | СБЦ 2003г. Раздел3.Табл.11 БЦП=1749,22; Раздел1. стр.10 п.1.8.4 К1=0,7; Раздел 3.Табл.А12 п.2 К2= 0,85; Раздел 2. п.2.11 К4(удорож.)=4,15 | 1749,22х0,7х0,85х4,15 | 4319.2615
4 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности до 100 м (от ТП 3 к ТП 861) |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=11,960 тыс.руб; В=0тыс.руб.; Осн. Показ. Х= объект Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (11,960тыс.руб + 0 тыс.руб *1)* 1 * 0,6 * 4,15 * 1,4 * (1+0,1) * 0,825 | 37835.9982
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0,6 Ктек = 4,15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
5 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности до 100 м (от ТП 3 к ТП 1714) |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=11,960 тыс.руб; В=0тыс.руб.; Осн. Показ. Х= объект Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (11,960тыс.руб + 0 тыс.руб *1)* 1 * 0,6 * 4,15 * 1,4 * (1+0,1) * 0,825 | 37835.9982
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0,6 Ктек = 4,15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
6 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности от 100 до 500 м (от ТП 3 к ВРУ 1) |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=7,763 тыс.руб; В=0,042тыс.руб.; Осн. Показ. Х= 146 (м) Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (7,763тыс.руб + 0,042 тыс.руб *146)*1* 0,6 * 4,15 * 1,4 * (1+0,1) * 0,775 | 41293.3694
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0,6 Ктек = 4,15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
7 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности от 100 до 500 м (от ТП 3 к ВРУ 2) |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=7,763 тыс.руб; В=0,042тыс.руб.; Осн. Показ. Х= 146 (м) Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (7,763тыс.руб + 0,042 тыс.руб *146)*1* 0,6 * 4,15 * 1,4 * (1+0,1) * 0,775 | 41293.3694
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0,6 Ктек = 4,15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
8 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности от 100 до 500 м (от ТП 3 к ВРУ 3) |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=7,763 тыс.руб; В=0,042тыс.руб.; Осн. Показ. Х= 146 (м) Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (7,763тыс.руб + 0,042 тыс.руб *146)*1* 0,6 * 4,15 * 1,4 * (1+0,1) * 0,775 | 41293.3694
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0,6 Ктек = 4,15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
9 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности от 100 до 500 м (от ТП 3 к ВРУ 4) |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=7,763 тыс.руб; В=0,042тыс.руб.; Осн. Показ. Х= 188 (м) Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (7,763тыс.руб + 0,042 тыс.руб *188)*1* 0,6 * 4,15 * 1,4 * (1+0,1) * 0,775 | 46535.6511
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0,6 Ктек = 4,15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
10 | Расчет токов короткого замыкания |  | СБЦ 2003г. Раздел 4.2 Табл.30 п.1 Раздел 4.2 Табл.30 столбец 7 К2(1) | Срп(п)=(а+вх)*К2(1)* *Кинд *К3 (0+800*3)*0,5*4,15 | 4980
11 | Сбор исходных данных 10% |  | От п.1 - 10 | 29917.8277 | 29917.8277
12 | Согласование с организациями города |  | Гор.газ, Тепловые сети, НЭСК, Ростелеком |  | 12314.44
13 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  | 26788.12
| ИТОГО |  |  |  | 368198.6648
| НДС 20% |  |  |  | 73639.733
| ВСЕГО |  |  |  | 441838.3977
Исполнитель:
Инженер-сметчик ООО "ГЭС"
Балтаева С.А._____________________
Проверил:
Шокурова Ю.Н.___________________