## ТП 1379-АО Волгокапстрой
Приложение № _____ к договору № _______ от "____"_________________ 2019г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  | Первый заместитель
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н.Куликов |  |  |  | _____________Е.Н.Стрелин
"___" ____________ 2019г. |  |  |  | "___" ____________ 2019г.
Смета №
на рабочую документацию
Проектирование оборудования в ТП 379, 2-я Садовая 115/121 . (трансформатор ТМГ 400-6/0,4 -2шт.)
Проектирование четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП 1379 до ВРУ №1 , 2-й Детский пр.з/у№34.
Проектирование КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП 1379 до ВРУ №2 , 2-й Детский пр.з/у№34.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Установка трансформаторов ТМГ 400-6/0,4 (2шт.) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,76526787(млн.руб) Сбаз=0,76526787/5,26*1=0.145488188(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.145488188 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.15 * 0.7 * 0.85 | 32332.2
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
2 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Xмин=100; Осн. показ. Х=85 (м) Количество = 4 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * (0.4 * 100 + 0.6 * 85)) * 4 * 0.6 * 4.15 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.775 | 137713.91
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 10.0%) = 77.5%
3 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=110 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 110) * 1 * 0.6 * 4.15 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.775 | 36799.99
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 10.0%) = 77.5%
4 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 3 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) * 3 * 0.50 * 4.15 | 4980
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек = 4.15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
5 | Итого по смете: |  |  |  | 211826.1
6 | Сбор исходных данных |  |  | 10% от п.5 | 21182.61
7 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | Проектные | 26788.12
8 | Согласование с организациями города |  |  | Проектные | 16666.67
9 | Итого без НДС |  |  | Сумма от п.5 - 8 | 276463.5
10 | НДС |  |  | 20% от п.9 | 55292.7
11 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.9-10 | 331756.2
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
_____________________ГолахО.И.
Проверил:
_____________________Шокурова Ю.Н.