## РП-Моторный Каримов Ф.А
Приложение № _____ к договору № _______ от "____"_________________ 2019г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  | Первый заместитель
ООО "ГорЭнергоСервис" |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
__________________А.Н. Куликов |  |  |  | _________________Е.Н. Стрелин
"_____" ______________ 2019 г. |  |  |  | "_____" ______________ 2019 г.
Смета №
на рабочую документацию
Проектирование КТП-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250-10/0,4. Проектирование реконструкции на II с.ш. РУ-10 кВ РП-Моторный линейной камеры №18 с монтажом вакуумного выключателя ВВ/ТЕL, трансформаторов тока и линейного разъединителя. Проектирование 2КЛ-10кВ от РП-Моторный до новой КТП, Московское шоссе, д.23Б
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
1 | Монтаж КТП-10/0,4кВ с трансформатором ТМГ- 250-10/0,4 -1шт |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 3.3 Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до35 кВ п.3 Акрайнее=18000; (Скрайнее=200000); Стоим строит. Стек= 960776,17 Сбаз=960776,17/5,26*1=182657,07 |  | С*(Акрайнее/Скрайнее)*Кст*Ктек 182657,07*(0,018/0,2)*1*4,15*0,85 | 57989.0533
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 1
Ктек = 4,15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
| Разделы документации |  |  |  | (75.0%+10.0%) = 85%
2 | Установка вакуумного выключателя ВВ/ТЕL -1шт |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 3.3 Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до35 кВ п.3 Акрайнее=18000; (Скрайнее=200000); Стоим строит. Стек= 838433,47 Сбаз=838433,47/5,26*1=159397,99 |  | С*(Акрайнее/Скрайнее)*Кст*Ктек 159397,99*(0,018/0,2)*1*4,15*0,85 | 50604.8769
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 1
Ктек = 4,15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
| Разделы документации |  |  |  | (75.0%+10.0%) = 85%
3 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=200 (м) Количество = 2 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 200) * 2 * 0.6 * 4,15 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.825 | 102264.7557
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4,15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
4 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 4.2. Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20кВ п.1 В=1.22 тыс.руб. Осн. Показ. Х=1 (1сеть) Количество =1 Коэфф.перехода в тек. цены: Ктек=4,15 Стадия: Рабочий проект Кст=0,68 |  | (а+В*Хзад)*Количество*Кст*Ктек (0тыс.руб.+1,22тыс.руб.*1)*1*0,68*4,15 Процент РПД: (100%)=100% | 3442.84
5 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) * 1 * 0.50 * 4,15 | 1660
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек = 4,15 Письмо Минстроя России от 17.05.2019 №17798-ДВ/09
| Разделы документации |  |  |  | (100%) = 100%
6 | Итого по смете: |  |  |  |  | 215961.5258
7 | Сбор исходных данных |  |  |  | 10% от п.6 | 21596.1526
8 | Согласование с организациями города |  |  |  | Проектные | 20218.43
9 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  | Проектные | 28584.02
10 | Итого без НДС |  |  |  | Сумма от п.6 - 9 | 286360.1284
11 | НДС |  |  |  | 20% от п.10 | 57272.03
12 | Всего по смете: |  |  |  | Сумма от п.10-11 | 343632.1584
Составил:
Инженер-сметчик ООО "ГЭС"
Лоскуткина С.Д. _____________________
Проверил:
Шокурова Ю.Н.______________________