Приложение № 1

к договору № 41 КР от 25.09.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

|  | Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 г. п.11.11. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |
|  | Наименование и место расположения объекта | Ремонт системы отопления в здании производственной базы литер 08 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 64А. |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Установка секций водонагревателей скоростных 3.Установка радиаторов стальных 4. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружным диаметром – 63, 50, 40, 32, 25, 20 мм2 5. Монтаж соединительной арматуры. |  |
|  | Сроки выполнения работ | с «_25_» ___09___ 2019 г. – «_14_»___10___2019 г. |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектная ведомость. |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 5.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |  |
|  | Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы. |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |