Приложение № 1 к договору купли-продажи

№ 2019/02-кп от 14 октября 2019 года

Спецификация

| Наименование имущества | Количество | Цена за единицу |  | Общая сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Т 1. Трансформатор марки ТМ-250/9 | 1 шт. | 38 500 | 38 500,00 |  |
| - В 2. Выключатель нагрузки (ВН16) | 1 шт. | 18 500,00 | 18 500,00 |  |
| - Р 3. Разъединитель высоковольтный (РВ 10/400) | 1 шт. | 7 400,00 | 7 400,00 |  |
| - К 4. Камера сборная односторонняя (КСО-366) | 2 шт. | 4 900,00 | 9 800,00 |  |
| - П 5. Панель ЩО-70 | 2 шт. | 4 300,00 | 8 600,00 |  |
| - К 6. Кабельная линия напряжением 6 кВ, марки АСБ3*95 | 1472 м. | 100,00 | 147 200,00 |  |
| - К 7. Кабельная перемычка напряжением 6 кВ, марки АСБ 3*95 | 12 м. | 100,00 | 1 200,00 |  |
|  |  | ИТОГО | 231 200,00 |  |

| Продавец: ООО «Элмон» Директор _____________Игнатьева М.Н. | Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _______________________Козин С.В. |
| --- | --- |