Договор № 1833

г. Саратов                                                                                                                «29» ноября 2019 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности № 2 от 12.01.2018 г., и Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется в сроки, указанные в п. 5.1 настоящего договора и согласно письменной заявке (Приложение № 2) Заказчика оказать услуги по проведению механических испытаний средств защиты:

- одноколенчатых и двухколенчатых лестниц;

- монтерского инструмента (лазы, когти).

1.2. Механические испытания одноколенчатых и двухколенчатых  лестниц,  когтей и лазов монтёрских осуществляются в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н «Правила по охране труда при работе на высоте»; в соответствии с РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденной Приказом Минэнерго СССР от 30.04.1985 № 42. Разделы 5,6;  в соответствии с Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п. 2.21.6 (утверждено приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003г. № 261).

1.3. В письменной заявке Заказчик указывает перечень и количество средств защиты, предоставляемых для проведения испытаний (Приложение № 2). Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй у Исполнителя.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп. 2.1.15 п.2.1 Р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 4/19 от 20 марта 2019 года).

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Определить объем проводимых механических испытаний, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями, и провести механические испытания предоставленных Заказчиком средств защиты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика;

2.1.2. На выдержавшие испытания средства защиты, поставить штамп следующей формы:

№ __________

Дата следующего испытания "____"______________ 20 ___ г.

_________________________________________________________________________

(наименование организации-исполнителя)

На средствах защиты, не выдержавших испытания, нанести штамп, который должен быть перечеркнут красной краской.

2.1.3. В случае обнаружения механических повреждений, некомплектности или отсутствия необходимых данных (маркировки изготовителя, заводского номера), в течение 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме уведомить Заказчика о несоответствии представленных средств защиты нормативно - техническим требованиям;

2.1.4. По окончании проведения испытаний предоставить Заказчику протоколы проведения испытаний с указанием результатов. (Приложение № 3, Приложение №4)

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Не проводить испытания до устранения Заказчиком всех недостатков, указанных в п.2.1.3 настоящего договора.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Исполнителю одновременно с заявкой (Приложение №2) средства защиты для проведения испытаний. Предоставляемые средства защиты должны соответствовать перечню, указанному в заявке;

2.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

2.3.3. Предоставлять по требованию Исполнителя информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему договору.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов.

3.1. Стоимость проведения испытаний средств защиты, указанных в п. 1.1. настоящего договора, определяется на основании соглашения о договорной цене (Приложение №1) и составляет 404 992 (Четыреста четыре тысячи девятьсот девяносто два) рубля 97 копеек, в том числе НДС 20 %.

3.2. Расчёты между сторонами настоящего договора производятся в безналичном порядке.

3.3. Заказчик производит 100 % предоплату стоимости работ на основании счета Исполнителя по соответствующей заявке Заказчика. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

4. Ответственность сторон.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей по оплате стоимости услуг по настоящему договору, Исполнитель вправе требовать неустойку в виде пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Исполнителем своих обязательств по заявке Заказчика на сумму 404 992 (Четыреста четыре тысячи девятьсот девяносто два)  рубля 97 копеек, в том числе НДС 20%, но не позднее 25 декабря 2019 года.

5.2. Настоящий договор не может быть изменён в одностороннем порядке, изменение условий договора возможно только по дополнительному письменному соглашению сторон.

5.3. Споры, возникшие между сторонами настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

5.4. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

5.5.1. Соглашение о договорной цене (Приложение №1)

5.5.2. Письменная Заявка (Приложение №2).

5.5.3. Форма протокола механических испытаний (лестницы) (Приложение №3)

5.5.4. Форма протокола механических испытаний (когти, лазы) (Приложение №4)

Адреса и юридические реквизиты сторон:

Заказчик: 						Исполнитель:

ЗАО «СПГЭС» 				            ООО «ГорЭнергоСервис»

| 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | 410048 г. Саратов Ново-Астраханское шоссе, д. 119 ИНН 6454074043 КПП 645101001 р/с 40702810956020102008 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора _____________________/ Е.Н. Стрелин / м.п. | Директор ___________________/А.Н. Куликов/ м.п. |

Приложение №1

к договору № 1833

от «29»  ноября 2019г.

Соглашение о договорной цене

г. Саратов								                «29»  ноября 2019г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании Доверенности № 2 от 12.01.2018 г. и      Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, заключили настоящее соглашение о величине договорных цен на оказание услуг, в том числе:

| № | Наименование услуг | Кол-во, шт. | Цена в руб. с НДС за одну шт. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испытание монтерского инструмента (лазы) | 131 | 1 405,04 | 184 060,24 |
| 2. | Испытание монтерского инструмента (когти) | 136 | 1 086,36 | 147 744,96 |
| 3. | Испытание одноколенчатой лестницы | 63 | 326,54 | 20 572,02 |
| 4. | Испытание двухколенчатой лестницы | 53 | 992,75 | 52 615,75 |
| 6. | Общая стоимость с НДС |  |  | 404 992,97 |

Настоящее соглашение является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Заказчик: 					             Исполнитель:

ЗАО «СПГЭС» 				                 ООО «ГорЭнергоСервис»

| 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | 410048 г. Саратов Ново-Астраханское шоссе, д. 119 ИНН 6454074043 КПП 645101001 р/с 40702810956020102008 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора _____________________/ Е.Н. Стрелин / м.п. | Директор ___________________/А.Н. Куликов/ м.п. |

Приложение №2

к договору № 1833

от «29»  ноября  2019 г.

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ЗАО «СПГЭС»

_____________В. Д. Реймер

«____» ____________20___ г.

ЗАЯВКА №_____

| № п/п | Наименование средств защиты, подлежащих механическим испытаниям | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |

Форму утверждаю:	                               Форму утверждаю:

| Первый заместитель генерального директора _____________________/ Е.Н. Стрелин / м.п. | Директор ___________________/А.Н. Куликов/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №3

к  договору № 1833

от «29» ноября 2019 г.

ФОРМА

ИСПОЛНИТЕЛЬ:________________________

(предприятие, организация)

ЗАКАЗЧИК: ___________________________

(владелец средств защиты)

Адрес: г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40

Дата испытания «____»  ___________ 20___г.

ПРОТОКОЛ №______

эксплуатационных механических испытаний средств защиты (лестницы)

Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытанию.

Дата получения заявки на испытания (номер договора)                     «_____»__________20__г.  № _____

Программа испытаний                                                               Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п. 2.21.6 (утверждено приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003г. № 261),

Правила по охране труда при работе с                                 инструментом и приспособлениями, РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (раздел 5).

______________________________________

Вид испытаний	Механические_____________________

Результаты внешнего осмотра:                 - проверен инвентарный номер;

- проверена устойчивость;

- проверено отсутствие видимых повреждений;

- проверено на наличие видимых деформаций, трещин, на отсутствие

нарушений крепления ступенек к тетивам.

Замечания      __________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Результаты испытания:

| № п/п | Наименование средства защиты | Заводской (инвентарн.) номер | Вид испытания статической нагрузки | Продолжительность испытания, мин. | Нагрузки при испытании кгс |  | Вывод о соответствии | Дата следующего испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норматив | Фактическая |  |  |
| 1. | 1-о коленная деревянная лестница | №……. | На изгиб | 2,0 | 125 | 125 | Годен | через 6 месяцев |

Перечень применяемого испытательного оборудования

| Наименование, тип ИО,СИ | Заводской номер | Диапазон измерений | Класс точности | Погрешность | Свидетельство о поверке | Дата поверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | последняя | очередная |
| Стенд для механических испытаний лестниц, когтей и лазов | б/н | 0-10000 кгс |  |  | Паспорт №...... |  |  |
| Динамометр ДПУ-10-1 | №……. |  | 1 | 1% | №………. | ………………… | ……………… |

Заключение:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол составлен в двух экземплярах (один экз. – заказчику, второй экз. – в дело)

Дата регистрации протокола «_____»______________20___г.

Испытания произвел:_________________________/__________________________/

Руководитель Организации - Исполнителя:_____________________/___________________________/

М.П.

«____»__________________20__г.

Протокол получил: _________________________/___________________________/

Форму утверждаю:	                               Форму утверждаю:

| Первый заместитель генерального директора _____________________/ Е.Н. Стрелин / м.п. | Директор ___________________/А.Н. Куликов/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №4

к  договору № 1833

от «29» ноября 2019 г.

ФОРМА

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________

(предприятие, организация)

ЗАКАЗЧИК: ___________________________

(владелец средств защиты)

Адрес: г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40

Дата испытания «____»  ___________ 20___г.

ПРОТОКОЛ №______

эксплуатационных механических испытаний средств защиты (когти, лазы)

Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытанию.

Дата получения заявки на испытания (номер договора)               «_____»__________20___г.  № _____

Программа испытаний                                                               Правила по охране труда при работе с                                 инструментом и приспособлениями, РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (раздел 6).

______________________________________

Вид испытаний	Механические_____________________

Результаты внешнего осмотра:                   -   проведена целостность нитей корда и прошивки                   ремней,  надежность прошивки пряжек;

-   проверено целостность сварных швов и              твердосплавных вставок шипов;

-   проверено отсутствие деформации, трещин, надломов, заусенец и острых кромок, коррозии металлических деталей;

-  проверено наличие маркировки;

-  проверено состояние закрепления всех деталей (серповидной части, шипов);

-  наличие, степень затяжки и зашплинтованность стопорной гайки.

Замечания      _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Результаты испытания:

| № п/п | Наименование средства защиты | Заводской (инвентарн.) номер | Вид испытания статической нагрузки | Продолжительность испытания, мин. (п.6.7.) | Нагрузки при испытании кгс |  | Вывод о соответствии | Дата следующего испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норматив | Фактическая |  |  |
| 1. | Лазы | №…….. | На разрыв | 5,0 | 135 | 135 | Годен | через 6 месяцев |

Перечень применяемого испытательного оборудования

| Наименование, тип ИО,СИ | Заводской номер | Диапазон измерений | Класс точности | Погрешность | Свидетельство о поверке | Дата поверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | последняя | очередная |
| Стенд для механических испытаний лестниц, когтей и лазов | б/н | 0-10000 кгс |  |  | Паспорт №...... |  |  |
| Динамометр ДПУ-10-1 | №……. |  | 1 | 1% | №………. | ………………… | ……………… |

Заключение:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол составлен в двух экземплярах (один экз. – заказчику, второй экз. – в дело)

Дата регистрации протокола «_____»______________20___г.

Испытания произвел:_________________________/__________________________/

Руководитель Организации-Исполнителя:_____________________/___________________________/

М.П.

«____»__________________20____г.

Протокол получил: _________________________/___________________________/

Форму утверждаю:	                               Форму утверждаю:

| Первый заместитель генерального директора _____________________/ Е.Н. Стрелин / м.п. | Директор ___________________/А.Н. Куликов/ м.п. |
| --- | --- |