Приложение № 1

к договору №35КР от 12.02.2019

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 2019 г. |  |  | " _____ " ________________ 2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019г.: п.10.1; п.10.2; п.10.3; п.10.4; п.10.5. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Окраска ШРС ЗАО «СПГЭС»: 2 участок - ШРС -1 от ТП-82 (Б. Казачья, 86) - ШРС -2 от ТП-82 (Рахова, 141) - ШРС -1 от ТП-119 (Соколовая, 332) - ШРС -4 от ТП-125 (Б.Казачья, 69/73) - ШРС -2 от ТП-243 (Б.Горная, 310) - ШРС -1 от ТП-321 (Кутякова, 106) - ШРС -1 от ТП-381 (Астраханская, 113/107) - ШРС -1 от ТП-352 (Б. Казачья, 114) - ШРС -2 от ТП-352 (Б. Казачья, 114) - ШРС -3 от ТП-352 (Университетская, 57) - ШРС -1 от ТП-352 (Ст.Разина, 50) - ШРС -1 от ТП-1297 (ул. Киселева, 69) - ШРС -1 от ТП-1445 (Посадского, 320) - ШРС -1 от ТП-1208 (ул. Железнодорожная, 43/45) - участок: - ШРС-1 от РП-АТС (Железнодорожная, 44) - ШРС-1 от РП- Братиславский (Пушкина, 20) - ШРС-2 от РП- Братиславский (Пушкина, 27) - ШРС-1 от ТП-1051 (Советская, 57) - ШРС-2 от ТП-1051 (Советская, 49) - ШРС-1 от ТП-1066 (М.Горького, 32) - ШРС-2 от ТП-1066 (М.Горького, 34) - ШРС-3 от ТП-1097 (пр. Кирова, 20) - ШРС-1 от ТП-11 (Сакко и Ванцетти, 23) - ШРС-2 от ТП-11 (Сакко и Ванцетти, 23) - ШРС-1 от ТП-1156 (пр.Кирова, 13) - ШРС-1 от ТП-1162 (Челюскинцев, 125) - ШРС-1 от ТП-1202 (Б.Горная, 245-265) - ШРС-2 от ТП-1282 (пр.Кирова, 38) - ШРС-4 от ТП-1282 (Дзержинского, 20) - ШРС-3 от ТП-1306 ( Московская, 114) - ШРС-2 от ТП-144 (Мясницкая, 2) - ШРС-1 от ТП-155 (пр.Кирова, 12) - ШРС-3 от ТП-156 (пл. Кирова, 1) - ШРС-2 от ТП-1580 (Дзержинского, 43) - ШРС-3 от ТП-1604 (Радищева, 23) - ШРС-3 от ТП-209 (ул. Б. Каазчья ,47) - ШРС-1 от ТП-220 (ул. Дзержинского, 2) - ШРС-1 от ТП-251 (Киселева, 16) - ШРС-2 от ТП-254 (Ульяновская, 24) - ШРС-5 от ТП-354 (Вольская, 44) - ШРС-1 от ТП-409 (Пугачева, 78) - ШРС-1 от ТП-428 (Советская, 6-8) - ШРС-1 от ТП-51 (Яблочкова, 5) - ШРС-10 от ТП-51 (М.Горького, 37) - ШРС-3 от ТП-51 (Яблочкова, 9) - ШРС-4 от ТП-51 (Яблочкова, 12) - ШРС-5 от ТП-51 (ул. Яблочкова, 15) - ШРС-6 от ТП-51 (Яблочкова, 20) - ШРС-7 от ТП-51 (ул. Яблочкова, 19-21) - ШРС-2 от ТП-52 (ул. Московская, 102) - ШРС-1 от ТП-571 (Мичурина, 38-42) - ШРС-2 от ТП-62 (Детский парк) - ШРС-1 от ТП-63 (Гоголя, 71) - ШРС-11 от ТП-70 (Киселева, 6) - участок: - ШРС-1 от ТП-28 (Мичурина, 138) - ШРС-1 от ТП-40 (Московская, 30) - ШРС-2 от ТП-40 (Московская, 59) - ШРС-3 от ТП-40 (Радищева, 30) - ШРС-1 от ТП-42 (Б. Затонская, 19/21) - ШРС-2 от ТП-74 (Московская, 44) - ШРС-1 от ТП-101 (Соляная, 32) - ШРС-2 от ТП-101 (Соляная, 32) - ШРС-3 от ТП-101 (Соляная, 29) - ШРС-4 от ТП-101 (Московская, 25) - ШРС-1 от ТП-124 (Чернышевского, 189) - ШРС-4 от ТП-128 (Радищева, 34/83) - ШРС-1 от ТП-130 (Бахметьевская, 18) - ШРС-1 от ТП-141 (Наб. Космонавтов, 6) - ШРС-2 от ТП-141 (Наб. Космонавтов, 6) - ШРС-1 от КТП-264 (Б. Затонская, у переправы) - ШРС-1 от ТП-357 (Октябрьская, Глеб.овраг) - ШРС-1 от ТП-362 (Нескучный пер., 3) - ШРС-1 от ТП-368 (Лермонтова, 7) - ШРС-1 от ТП-376 (Чернышевского, 197-а) - ШРС-2 от ТП-546 (Московская, 47) - ШРС-1 от ТП-1003 (Волочаевский пр-д, 3) - ШРС-1 от ТП-1005 (пр-д Котовского, 3) - ШРС-1 от ТП-1026 (Мичурина, 96) - ШРС-2 от ТП-1026 (Мичурина, 96) - ШРС-1 от ТП-1104 (Песковский пер., 6) - ШРС- от ТП-1339 (Комсомольская, 48) 6 участок: - ШРС-1 от ТП-642 (Ново-Астраханское шоссе, 51) - ШРС-3 от ТП-1428 (Барнаульский туп., 8) - ШРС-1 от ТП-1428 (пр. Энтузиастов, 54) - ШРС-1 от ТП-914 (пр. Энтузиастов, 28) - ШРС-1 от ТП-789 (Кавказская, 11) - ШРС-1от ТП-45 (Орджоникидзе, 9) - участок: - ШРС 1 от ТП-767 (2-я Прокатная, 8-а) - ШРС-2 от ТП-767 (Ломоносова, 10) - ШРС-1 от ТП-763 (Ломоносова, 3) - ШРС-2 от ТП-763 (Зеркальная, 2-а) - ШРС-1 от ТП-779 (Ломоносова, 6) - ШРС-2 от ТП-779 (Измайлова, 5) - ШРС-1 от ТП-285 (пр-кт Строителей, 42/2) - ШРС-2 от ТП-285 (пр-кт Строителей, 40) |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Очистка поверхностей металлическими щётками. 3. Обеспыливание/огрунтовка поверхности. 4. Окраска масляной краской. 5. Вывоз мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 08.04.2019 г. по 29.08.2019 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. - 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2. «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» - 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» - 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - 8. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Краска ПФ-115 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 49-70%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 60 и не более 120с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 40см. Твердость пленки 0,1у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Блеск пленки не менее 50%. Уайт-спирит. Плотность при 20 °С, не более 0,790 г/см3. Фракционный состав: температура начала кипения, не выше 160°С. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, не выше 170°С. Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, не выше 195°С. Фракционный состав: 200 % перегоняется при температуре, не выше 98°С. Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки, не более 2,0%. Температура вспышки, не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка, не выше 65°С. Массовая доля ароматических углеводородов, не более 16%. Массовая доля серы, не более 0,025%. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |