Приложение №1

к договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 20 г. |  |  | " _____ " ________________ 20 г. |  |

- ЗАДАНИЕ на ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7386-19-ип от 07.02.2019 года. ТУ №7386-1 от 18.07.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта проектирования | РП-Октябрьский по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, д.143/62. 2КЛ-0,4кВ от РП-Октябрьский до пунктовой опоры. ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский от границ земельного участка. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Октябрьский до пунктовой опоры протяженностью ориентировочно 2х70 метров. 3.Проектирование реконструкции РУ-0,4кВ РП-Октябрьский: перезаводка кабельной линии 0,4кВ из панели №2 рубильник №1 I с.ш. в панель №6 рубильник №4 II с.ш. 4.Проектирование строительства ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский до границ земельного участка заявителя по адресу: ул. Октябрьская, д. 90 протяженностью ориентировочно 300 метров. 5. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 15.04.2019 года по 16.08.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 90. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 г. № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Требования к инженерно-геодезическим изысканиям | 1.Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке. 2.Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов». |
| Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Федеральный закон Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ; - Правила землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; - Правила устройства электроустановок; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229; - ГКИНП-02-033-82. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 5.10.1979 с изменениями и дополнениями; - ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», утвержден Постановлением Госстроя РФ от 21.11.2001 N 120); - СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Особые указания | Рабочая документация должна содержать технико-экономические показатели в отношении каждой линий электропередачи, в том числе сведения о протяженности и глубине заложения (для подземных кабелей). |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерно-геодезических изысканиях – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре. 3. Сметная документация на строительно-монтажные работы, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. |
| Особые требования к оформлению результатов работ | 1. Документы, являющиеся Результатом работ, на бумажном носителе должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль |
| Порядок сдачи работ | В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику - документы, являющиеся Результатом работ на бумажном и электронном носителях в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ» настоящего задания на проектирование; - акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах; - справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах. |

Главный инженер                                                                                               В. Д. Реймер