Приложение № 2 к договору поставки

№1906 от 27 марта 2020 г.

Эскизы

метизных изделий

1. Шпилька М20                           Материал: Латунь ЛС 59-1 круг диаметром 20 мм

М20			М20

50								70

237±1

2. Шпилька ВН                            Материал: Латунь ЛС 59-1 круг диаметром 16 мм

М8	М12

5		60

100

116

3. Колпак А-21          Материал: Алюминий - Д16Т круг диаметром 60 (55) мм

Ø32±1

9

28±1

8

5

А

Ø32±1

Ø46±1

Ø55±1

4. Спец.гайка М20         Материал: Алюминий - Д16Т круг диаметром 60 мм

Ø37±1

М20(М16)

16

8

Ø58±1

5. Гайка М12 (S22)         Материал: латунь ЛС 59-1 шестигранник 22 мм

10

М12

22

6. Гайка М16 (S27)      Материал: Латунь ЛС 59-1 шестигранник 27 мм

16

М16

27

Покупатель: 					Поставщик:

| ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | ООО «ГорЭнергоСервис» 410048 г. Саратов Ново-Астраханское шоссе, д. 119 ИНН 6454074043 КПП 645101001 р/с 40702810956020102008 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора _____________________/ Е.Н. Стрелин / м.п. | Директор ___________________/А.Н. Куликов/ м.п. |