УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«13» мая 2020 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 153-20 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32009144242 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Духова Светлана Михайловна. Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт. 2.2 Демонтаж существующих шин. 2.3 Монтаж силовых трансформаторов ТСДГЛ-1000/10/0,4кВ – 2 шт. 2.4 Силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ медными шинами CU 80х8. 2.5.Замена направляющих под установочные размеры силовых трансформаторов ТСДГЛ-1000/10/0,4кВ с последующей заливкой полов. 2.6. Установка силовых трансформаторов на виброизоляторы с последующим демонтажем колес трансформаторов. 2.7. Соединение выводов 0,4кВ силовых трансформаторов со сборными шинам гибкой связью. 2.8. Питание силовых ящиков управления принудительной вентиляции для силовых трансформаторов выполнить от щита собственных нужд. 2.9. Монтаж в РУ-0,4 кВ на I с.ш. и II с.ш. сборных шин CU 80х8, взамен шин меньшего сечения. 2.10 Монтаж в РУ-10 кВ (камера № 3 I c.ш. и камера № 4 II c.ш.) комплекта предохранителей ПКТ 103-10-100-12,5УЗ с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала. 2.11 Монтаж в РУ-0,4 кВ (панель № 2 I с.ш. и панель 6 IIс.ш.) вводных разъединителей РЕ -19-43 на Iном.-1600А. предохранителей ППН-41-1600 и трансформаторов тока Т-0,66 -1500/5, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.12 Замена в РУ-0,4 кВ II с.ш. в панели № 8 существующих линейных рубильников РПС-2 на линейные рубильники РПС-4с комплектом предохранителей ПН-2/400А. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ТП-834 по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д. 41/1. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 3 686 718 (Три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот восемнадцать) рублей 46 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 16.01.2020 г. № 6. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.