Приложение № 2 к дополнительному

соглашению №1 от 28.08.2020 г.

Приложение № 6 к договору подряда №13СМР

на выполнение строительно-монтажных работ

от 08.07.2020 г.

**Перечень по установке приборов учета на опорах ВЛ-0,4кВ ТП - 1067**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора | Лицевой счёт № | Адрес | | Фазность | Кол-во существ. вводов | Кол-во требуемых вводов | |
|
| 2-01/08 | 6531150 | 2й Надежденский пр 43 | | 1 | 1 |  | |
| 6530070 | 2й Надежденский пр 45 кв 1 | | 1 | 1 |  | |
| 6530080 | 2й Надежденский пр 45 кв 2 | | 1 |  | 1 | |
| 2-01/07 | 6530060 | 2й Надежденский пр 47 | | 1 | 1 |  | |
| 6530050 | 2й Надежденский пр 49 | | 1 | 1 |  | |
| 2-01/06 | 6530040 | 2й Надежденский пр 51 | | 1 | 1 |  | |
| 2-01/05 | 6530020 | 2й Надежденский пр 55 | | 1 | 1 |  | |
| 6530010 | 2й Надежденский пр 55А | | 1 | 1 |  | |
| 2-00/07 | 6530100 | 1й Сиреневый пр 44 | | 1 | 1 |  | |
| 2-00/06 | 6530110 | 1й Сиреневый пр 46 | | 1 | 1 |  | |
| 2-00/05 | 6530120 | 1й Сиреневый пр 48 | | 1 | 1 |  | |
| 2-00/4 | 6530130 | 1й Сиреневый пр 50 | | 1 | 1 |  | |
| 6530140 | 1й Сиреневый пр 52 | | 1 | 1 |  | |
| 2-00/03 | 6530150 | 1й Сиреневый пр 54 | | 1 | 1 |  | |
| 2-00/1 | 6530170 | 1й Сиреневый пр 60 кв 1 | | 1 | 1 |  | |
| 1-02/09 | 6530320 | Сиреневая 35 | | 1 | 1 |  | |
| 1-08/01 | 6530310 | Сиреневая 72 | | 1 | 1 |  | |
| 1-08/02 | 6530300 | Сиреневая 74 | | 1 | 1 |  | |
| 6530290 | Сиреневая 76 | | 1 | 1 |  | |
| 1-02/07 | 6530330 | Сиреневая 39 | | 1 | 1 |  | |
| 6530340 | Сиреневая 41 | | 1 | 1 |  | |
| 1-02/06 | 6530350 | Сиреневая 43 | | 1 | 1 |  | |
| 1-08/03 | 6530280 | Сиреневая 78 | | 1 | 1 |  | |
| 6530270 | Сиреневая 80 | | 1 | 1 |  | |
| 6530260 | Сиреневая 82 кв 1 | | 1 | 1 |  | |
| 6531050 | Сиреневая 82 кв 2 | | 1 |  | 1 | |
| 1-02/04 | 6530360 | Сиреневая 49 | | 1 | 1 |  | |
| 1-02/01 | 6530240 | Сиреневая 51 | | 1 | 1 |  | |
| 1-02/03 | 6530230 | Сиреневая 53 | | 1 | 1 |  | |
| 6530220 | Сиреневая 55 | | 1 | 1 |  | |
| 1-02/04 | 6530210 | Сиреневая 57 | | 1 | 1 |  | |
| 1-02/02 | 6530200 | Сиреневая 86 | | 1 | 1 |  | |
| 1-08/04 | 6530190 | Сиреневая 88 | | 1 | 1 |  | |
| 6530180 | Сиреневая 90 | | 1 | 1 |  | |
| 1/03/09 | 6530550 | 2й Сиреневый пр 38 | | 1 | 1 |  | |
| 1-03/10 | 6530510 | 2й Сиреневый пр 42 | | 1 | 1 |  | |
| 1-03/08 | 6530530 | 2й Сиреневый пр 46 | | 1 | 1 |  | |
| 6530540 | 2й Сиреневый пр 15 | | 1 | 1 |  | |
| 1-03/05 | 6530700 | 2й Сиреневый пр 21 кв 1 | | 1 | 1 |  | |
| 6530490 | 2й Сиреневый пр 21 кв 2 | | 1 |  | 1 | |
| 6530500 | 2й Сиреневый пр 48 кв 1 | | 1 | 1 |  | |
| 6531220 | 2й Сиреневый пр 48 кв 2 | | 1 |  | 1 | |
| 1-03/06 | 6530470 | 2й Сиреневый пр 50 кв 1 | | 1 | 1 |  | |
| 6530480 | 2й Сиреневый пр 50 кв 2 | | 1 |  | 1 | |
| 1-03/04 | 6530460 | 2й Сиреневый пр 52 | | 1 | 1 |  | |
| 1-03/07 | 6530520 | 2й Сиреневый пр 17 | | 1 | 1 |  | |
| 6530740 | 2й Сиреневый пр 19 | | 1 | 1 |  | |
| 1-03/02 | 6530750 | 2й Сиреневый пр 25 | | 1 | 1 |  | |
| 1-03/03 | 6530450 | 2й Сиреневый пр 27 | | 1 | 1 |  | |
| 6530420 | 2й Сиреневый пр 29 | | 1 | 1 |  | |
| 6530400 | 2й Сиреневый пр 31 | | 1 | 1 |  | |
| 6530440 | 2й Сиреневый пр 54 | | 1 | 1 |  | |
| 6530430 | 2й Сиреневый пр 56 | | 1 | 1 |  | |
| 1-03/04 | 6531040 | 2й Сиреневый пр 33 | | 1 | 1 |  | |
| 6530410 | 2й Сиреневый пр 58 | | 1 | 1 |  | |
| 6530390 | 2й Сиреневый пр 60 | | 1 | 1 |  | |
| 1-03/05 | 6530380 | 2й Сиреневый пр 35 | | 1 | 1 |  | |
| 1-06/06 | 6530560 | 3й Сиреневый пр 4 | | 1 | 1 |  | |
| 1-06/03 | 6530570 | 3й Сиреневый пр 9 кв 1 | | 1 | 1 |  | |
| 6530710 | 3й Сиреневый пр 9 кв 2 | | 1 |  | 1 | |
| 1-06/02 | 6530580 | 3й Сиреневый пр 11 | | 1 | 1 |  | |
| 1-06/01 | 6530780 | 3й Сиреневый пр 14 | | 1 | 1 |  | |
| 6530590 | 3й Сиреневый пр 13 | | 1 | 1 |  | |
| 1-05/01 | 6530760 | 3й Сиреневый пр 16 | | 1 | 1 |  | |
| 6530850 | 3й Сиреневый пр 15 | | 1 | 1 |  | |
| 1-05/02 | 6530830 | 3й Сиреневый пр 17 | | 1 | 1 |  | |
| 6530600 | 3й Сиреневый пр 19 | | 1 | 1 |  | |
| 1-05/03 | 6530610 | 3й Сиреневый пр 23 кв 1 | | 1 | 1 |  | |
| 6530690 | 3й Сиреневый пр 23 кв 2 | | 1 |  | 1 | |
| 1-07-01 | 6531070 | 4й Сиреневый пр 12 | | 1 | 1 |  | |
| 1-01/10 | 6531230 | 4й Сиреневый пр 9 | | 1 | 1 |  | |
| 1-04/01 | 6530680 | 4й Сиреневый пр 14 | | 1 | 1 |  | |
| 6530680 | 4й Сиреневый пр 16 | | 1 | 1 |  | |
| 1-04/03 | 6530660 | 4й Сиреневый пр 18 | | 1 | 1 |  | |
| 1-04/05 | 6530650 | 4й Сиреневый пр 22 | | 1 | 1 |  | |
| 1-04/06 | 6530640 | 4й Сиреневый пр 24 | | 1 | 1 |  | |
| 6530630 | 4й Сиреневый пр 26 | | 1 | 1 |  | |
| **Заказчик: ЗАО «СПГЭС»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Козин** | | | | **Подрядчик: ООО «ГЭС»**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Куликов** | | | |