Приложение № 10

ДОГОВОР ПОСТАВКИ   № ___

г. Саратов 								         «___» ________ 2020 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _________________________________________________________________________, в лице ____________________________, действующей на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется по Заявкам Покупателя (Приложение № 1) поставлять кабельно-проводниковую продукцию (далее «Товар») соответствующие требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 4), исходя из Спецификации (Приложение № 3) по адресу, указанному в Заявке Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - На основании Заявки Покупателя Поставщик формирует и направляет на согласование Покупателю Спецификацию на партию Товара (Приложение № 2), отражающую ассортимент, количество, срок поставки, стоимость и другие условия.

  - Поставщик обязан передать Товар Покупателю новым, не использованным повторно, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

  - Товар несоответствующий заявленным требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 4) признается некачественным.

  - Настоящий договор заключен с Поставщиком на основании Протокола ________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года).

  - Покупатель вправе в период действия настоящего договора не выбрать Товар, указанный в Спецификации (Приложение № 3) в полном объеме. Невыбранный товар не поставляется и не оплачивается.

- СРОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Поставка Товара осуществляется партиями, формируемыми по отдельным Заявкам, направляемым Покупателем посредством факсимильной и/или электронной связи Поставщику или лично в течение срока действия настоящего Договора. Заявка должна содержать информацию о количестве и ассортименте, месте поставки Товара. Заявка должна быть направлена на телефонный номер ___________ (для факсимильного заказа) или на электронную почту: ________________________________________________. В течение 1 (одного) рабочего дня предприятия Покупателя с момента направления Заявки Поставщик обязан составить и согласовать с Покупателем Спецификацию на поставку партии товара, отражающую ассортимент, количество, срок поставки, стоимость и другие условия.

  - Стороны признают действительными Заявки, полученные посредством телеграфной и факсимильной связи при условии, что они были направлены на телефонный номер: ___________ (для факсимильного заказа), электронной связи, при условии, что они были направлены на электронную почту: ___________________ или переданы Поставщику лично.

  - Поставка Товара производится на условиях, согласованных в соответствующей Спецификации на поставку партии товара по адресу, указанному в Заявке.

  - При поставке Товара Поставщик передает Покупателю товаросопроводительные документы, подтверждающие качество Товара. Если законодательством РФ или договором не предусмотрено иного, то необходимые документы передаются Покупателю в момент поставки первой партии Товара. Если условием для выпуска в обращение определенного вида Товара является обязанность производителя представлять товаросопроводительные документы, подтверждающие качество Товара, то Поставщик обязан представлять соответствующие документы при каждой поставке данного вида Товара.

  - Товар должен быть упакован способом, исключающим его повреждение при транспортировке и приемке. При этом должны учитываться продолжительность и способы транспортировки, а также требования, предъявляемые к перевозимому грузу различными видами транспорта.

  - Партия Товара поставляется в адрес Покупателя, указанный в заявке, в течение 2 (двух) календарных дней с момента согласования сторонами соответствующей Спецификации на поставку партии товара. Сроки поставки указываются Поставщиком в согласованных Спецификациях на поставку партии товара. Допускается досрочная поставка Товара по согласованию с Покупателем.

  - Поставщик несет ответственность за любые потери и/или повреждения Товара, связанные с неправильной упаковкой.

  - Датой поставки считается дата приемки Товара, указанного в накладной формы
ТОРГ-12. Право собственности на поставляемый Товар и риски его утраты переходят к Покупателю в момент подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 доверенным лицом при приемке Товара.

- ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

  - Общая стоимость Товара по настоящему Договору определяется на основании Спецификации (Приложение № 3) и составляет ________________, в том числе НДС 20 % - _________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 3.1 изложен в следующей редакции:

«Общая стоимость Товара по настоящему договору определяется на основании Спецификации (Приложение № 3) и составляет ________________________________________________, без НДС.»

Указанная стоимость определена с учетом поставки и иных расходов, в том числе на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

  - Счет должен быть подписан уполномоченным лицом Поставщика и отправлен Покупателю по факсу или вручен лично.

Покупатель оплачивает 100% стоимости партии Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем документа о приемке товара по отдельному этапу Договора.

  - . Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

  - Цена за единицу Товара является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия договора.

  - Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

  - Поставщик обязан сопроводить каждую партию товара оформленной в соответствии с требованиями действующего на момент поставки законодательства счетом-фактурой, товарной накладной.

  - Стороны обязуются проводить сверку расчетов с последующим составлением Актов сверки взаиморасчетов не реже, чем один раз каждые 6 (шесть) месяцев.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязуется:

    - Поставить Товар согласно п. 1.1 настоящего договора в срок, указанный в п. 2.6 настоящего договора.

    - Поставить Товар, качество которого соответствует условиям его эксплуатации и хранения и требованиям, установленным в Техническом задании (Приложении № 4);

    - Нести расходы по замене дефектных экземпляров.

    - Принять все меры, чтобы поставляемый Товар был надежно и надлежащим образом упакован, маркирован в соответствии с требованиями ТР ТС, ГОСТ, ТУ с целью обеспечения его сохранности при перевозках и хранении.

  - Покупатель обязуется:

    - Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим договором.

    - Оплатить поставленный по настоящему договору Товар в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

    - При получении Товара от грузоперевозчика проверить фактическое соответствие поставляемого товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

  - Стороны обязуются соблюдать положения Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иные требования действующего законодательства в отношении персональных данных и иной конфиденциальной информации, включая сведения о заключении, действии и исполнении настоящего договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. Оплата санкций производится по факту вступления в силу решения суда или признания задолженности в процессе досудебного разбирательства.

  - В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Покупатель вправе: начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, согласованного в Спецификации на поставку партии товара, за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 10% (десяти процентов) от цены настоящего договора, указанной в п. 3.1.

  - В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе начислить и взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от стоимости не оплаченного в срок Товара, согласованного в Спецификации на поставку партии товара, за каждый день просрочки оплаты Товара, но не более 10% (десяти процентов) от цены настоящего договора, указанной в п. 3.1.

  - Каждая из сторон, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему договору ущерб другой стороне, обязана возместить ей причиненные убытки.

- КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ

  - Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать по качеству, комплектности нормативным документам, регламентирующим качество данного вида Товара.

  - Поставщик отвечает за качество поставленного по настоящему Договору Товара в течение всего срока гарантии в соответствии с условиями гарантии производителя.

  - Претензии в отношении качества Товара (скрытые дефекты) принимаются Поставщиком от Покупателя в течение всего срока гарантии в соответствии с условиями настоящего договора.

  - Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 7 календарных дней с момента получения претензии.

  - Стороны вправе согласовать иной порядок приемки Товаров по качеству, количеству и комплектности, который должен быть изложен в дополнительном соглашении к настоящему Договору, подписываемом обеими Сторонами.

  - В случае выхода Товара из строя до истечения срока гарантии при отсутствии вины Покупателя, а также при наличии явных или скрытых дефектов, Поставщик в сроки, согласованные с Покупателем, обязуется поставить новый качественный Товар, аналогичный Товару ненадлежащего качества или вернуть уплаченные за него денежные средства, по выбору Покупателя.

  - Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара Покупатель вправе:

    - самостоятельно проводить выборочную проверку. При этом вызов представителя Поставщика обязателен, срок явки представителя Поставщика для и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления.

    - привлекать стороннюю независимую организацию для проведения экспертизы Товара. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на Поставщика.

  - Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленного Товара документам, представленным Поставщиком, составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

  - В случае отказа Поставщика от подписания акта о поставке некачественного Товара, назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на Поставщика.

  - В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

    - замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 5 (пяти) дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

    - соразмерного уменьшения цены;

    - безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;

    - возврата уплаченной за товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в связи с поставкой некачественного Товара.

  - В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара.

  - Допоставка Товара может быть произведена в срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - В случае возникновения любых споров, разногласий или претензий, вытекающих из/или в связи с настоящим Договором, либо его нарушением, прекращением или недействительностью, Стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров.

  - Все споры, разногласия и претензии, вытекающие из данного Договора, либо в связи с его приостановкой, расторжением или признанием недействительным, неурегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Саратовской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

- ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

8.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии, забастовки), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

8.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

8.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

8.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

9.	СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. При этом Стороны обязаны произвести окончательный взаиморасчет по обязательствам настоящего договора.

9.4. Основания для одностороннего расторжения договора:

9.4.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от Покупателя более, чем на 10 дней с даты поставки Товара по настоящему Договору;

- поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, по качеству, количеству, ассортименту и комплектности;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком в составе Заявки на участие в запросе цен в электронной форме, по результатам которого заключен настоящий договор;

- установление факта проведения процедуры ликвидации Поставщика или принятия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установление факта наличия возбужденной процедуры ликвидации участника закупки и наличия решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

- установление факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период.

- установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

9.4.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.

9.5. Порядок расторжения Договора:

9.5.1. Договор может быть расторгнут Покупателем (в том числе, но не исключительно) в случаях, предусмотренных подпунктом 9.4.1. настоящего Договора.

9.5.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор (в одностороннем порядке отказаться от договора), направляет другой Стороне письменное уведомление за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора

9.5.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.

9.5.4. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящим каждая из сторон гарантирует другой стороне, что на дату настоящего Договора она является организацией, надлежащим образом зарегистрированной в соответствии с действующим законодательством РФ, обладает полными правами и полномочиями на право выполнять условия настоящего Договора, а лица, подписавшие настоящий Договор, должным образом уполномочены и наделены юридической силой для работы в рамках данного Договора.

  - Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему Договору какой-либо третьей Стороне без письменного согласия другой стороны.

  - Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего местонахождения и почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов в трехдневный срок. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

  - Все уведомления (извещения) по данному Договору должны быть подготовлены в письменном виде и должны быть доставлены курьером, почтой или факсом соответствующим сторонам по адресам, указанным ниже. Уведомление считается полученным соответственно в день доставки курьером по дате на расписке о получении, или в день, обозначенный на подписанном почтовом уведомлении о вручении корреспонденции, или в день, указанный на правильно оформленном электронном подтверждении в случае пересылки уведомления факсом. Любая из сторон может изменить свой адрес для получения уведомлений, известив об этом другую сторону соответствующим уведомлением, отправленным вышеуказанным образом.

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами по данному Договору считаются недействительными.

  - Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемыми частями.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 64540006283 КПП 645401001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Поволжский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |  |
| Генеральный директор ____________________ С.В. Козин | ____________________/_________________/ |

Приложение № 1

к договору поставки №___ от «__» ______________ 202__ года

Форма

Заявки на поставку партии Товара

Начало формы

ЗАЯВКА

на поставку партии Товара

по договору поставки № ____ от «__» _______ 20__ года,

заключенному между ЗАО «СПГЭС» (Покупатель) и ______________________ (Поставщик)

г. Саратов 	«___» _______________ 20__г.

Во исполнение вышеуказанного договора поставки прошу Вас поставить Товар:

| № п/п | Наименование Товара | Количество Товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |

Место поставки Партии Товара – 410052, г. Саратов, ул. Лунная, 43 Д.

От Покупателя

___________________________________________       ________________     ___________________________

должность                                                   подпись                          ФИО

МП

Отметка о получении Заявки

«Поставщик»

Получил:__________________

«____»_______________20___г.

Конец Формы

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Форму заявки подтверждаю Генеральный директор _____________________ С.В. Козин | Поставщик: Форму заявки подтверждаю ______________ ______________/_______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору поставки №___ от «__» ______________ 202_ года

Форма

Спецификации на поставку партии Товара

Начало формы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку партии Товара № ____

по договору поставки № ____ от «__» ______________202_ года

заключенному между ЗАО «СПГЭС» (Покупатель) и _______________________ (Поставщик)

г. Саратов 	       «___» _______________ 20__г.

В соответствии с заявкой Покупателя Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения вышеуказанного договора Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает следующий Товар, далее именуемый как Партия товара:

| № п/п | Наименование Товара | Количество Товара | Ед. изм. | Стоимость единицы Товара, руб. с НДС (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата поставки Партии Товара – «___» _____________ 202_г.

Итого сумма, подлежащая оплате Поставщику: ___________________________________ руб.

| - Подписи сторон: |  |
| --- | --- |
| от Покупателя: Генеральный директор ____________/ С.В. Козин / | от Поставщика: _______________ __________________ /____________/ |

Конец Формы

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Форму спецификации подтверждаю Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: Форму спецификации подтверждаю _________________ _________________/ ____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору поставки №___ от «__» ________________ 202__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара | Страна происхождения Товара | Количество Товара | Един. изм. | Цена за единицу Товара, руб. с НДС (без НДС) | Общая стоимость Товара, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг-(А)-LS 2х2,5 |  | 450 | м |  |  |
| 2 | Кабель ВВГ-Пнг-(А)-LS 2х1,5 |  | 2 550 | м |  |  |
| 3 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 |  | 800 | м |  |  |
| 4 | Кабель ВВГ-Пнг-(А)-LS 3х1,5 |  | 700 | м |  |  |
| 5 | Провод ПВС 3 х 1,5 |  | 100 | м |  |  |
| 6 | Провод ПВС 3 х 2,5 |  | 300 | м |  |  |
| 7 | Провод АВТ 2х16 |  | 10 400 | м. |  |  |
| 8 | Кабель АВВГ 4х 16 |  | 50 | м |  |  |
| 9 | Кабель КГ 4 х 2,5 |  | 30 | м |  |  |
| 10 | Провод высоковольтный СКВИЛ-70 (с раздел.концами) |  | 30 | м. |  |  |
| 11 | Провод ПЩ-16 |  | 30 | м. |  |  |
| 12 | Провод ПВ-1 6 (ПуВ) белый |  | 50 | м |  |  |
| 13 | Провод ПВ-3 6 белый |  | 50 | м |  |  |
| 14 | Провод ПВ-1 2,5 белый |  | 12 000 | м |  |  |
| 15 | Провод ПВС 5 х 2,5 |  | 500 | м |  |  |
| 16 | Провод ПВС 4 х 1,5 |  | 500 | м |  |  |
| 17 | Кабель ВВГ-Пнг-(А)-LS 4х10 |  | 500 | м |  |  |
| 18 | Провод ПВС 2 х 1,5 |  | 100 | м |  |  |
| 19 | Провод ПВС 2 х 0,75 |  | 200 | м |  |  |
| 20 | Провод ШВВП 2 х 0,75 |  | 400 | м |  |  |
| 21 | Кабель U/UTP кат. 5Е 2*2*0,52 AWG |  | 2 000 | м |  |  |
| 22 | Кабель КВК-П-2х0,75 для в/набл. наруж. PROCONNECT |  | 200 | м |  |  |
| 23 | Кабель UTP 4P-Cat.6-SOLID-LSZH 0,57мм(23AWG) |  | 2 | упак |  |  |
| 24 | Кабель FTP 4P-Cat.6-SOLID-GY 0,57мм(23AWG) |  | 2 | упак |  |  |
| 25 | Кабель UTP 4P-Cat.5e AWG24 4*2*0.48 OuT/Cu Tp |  | 2 | упак |  |  |
| 26 | Кабель UTC 2*2*0.12 плоский |  | 200 | м |  |  |
| 27 | Кабель UTP 4PR 24 AWG CAT5e 305м(медь) PROCONNECT 01-0052 |  | 12 810 | м |  |  |
| 28 | Витая пара UTP 25 пар AWG Cat.3 внутренняя Cu |  | 305 | м |  |  |
| 29 | Кабель КВВГнгLS 10х 2,5 |  | 5 055 | м |  |  |

Приложение № 4 к договору поставки

№ ____ от «___» ___________2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельно-проводниковой продукции (Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Покупателя относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС – 004/2011).

Качество Товара также должно соответствовать требованиям нормативной документации, указанной в Перечне и характеристиках Товара.

- Требования к маркировке и упаковке Товара:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

При транспортировке Товара должны учитываться и соблюдаться требования, установленные Межгосударственным стандартом ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Товар должен быть передан в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован знаком обращения на рынке.

Товар, в зависимости от вида и строительной длины должен наматываться на барабаны, катушки, в бухты или непосредственно со станка укладываться в специальные контейнеры по стандартам или техническим условиям на контейнеры.

Товар, должен наматываться на барабаны, катушки и сматываться в бухты без ослабления и перепутывания витков.

- Перечень и характеристики Товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики Товара | Соответствие требованиям нормативной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг-(А)-LS 2х2,5 | Токопроводящая жила - медная класса 1 или 2 Количество жил — 2. Сечение токопроводящей жилы – 2,5 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Номинальное напряжение — 0.66кВ Температура эксплуатации от -50 до +50 °С. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 2 | Кабель ВВГ-Пнг-(А)-LS 2х1,5 | Токопроводящая жила - медная класса 1 или 2 Количество жил — 2. Сечение токопроводящей жилы – 1,5 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Номинальное напряжение — 0.66кВ Температура эксплуатации от -50 до +50 °С. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 3 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | Токопроводящая жила - медная класса 1 или 2 Количество жил — 3. Сечение токопроводящей жилы – 2,5 мм2 Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Номинальное напряжение — 0.66кВ Температура эксплуатации – от --50 до +50 °С Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 81 миллиметров. Растягивающее усилие при прокладке кабелей не должно превышать 150 Ньютонов. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 градусов. Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 градусов. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет 350 °С. Срок службы кабеля не менее 30 лет с даты изготовления. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 4 | Кабель ВВГ-Пнг-(А)-LS 3х1,5 | Токопроводящая жила - медная класса 1 или 2 Количество жил — 3. Сечение токопроводящей жилы – 1,5 мм2. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Номинальное напряжение — 0.66кВ Температура эксплуатации от -50 до +50 °С Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля составляет 81 миллиметров. Растягивающее усилие при прокладке кабелей не должно превышать 150 Ньютонов. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 градусов. Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 градусов. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет 350 °С. Срок службы кабеля не менее 30 лет с даты изготовления. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 5 | Провод ПВС 3х1,5 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 1,5 мм2. Количество жил — 3. Номинальный наружный диаметр — 8,0 мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 6 | Провод ПВС 3х2,5 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Количество жил — 3. Номинальный наружный диаметр — 9,2мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 7 | Провод АВТ 2х16 | Токопроводящая жила — Алюминиевая, класса 2 однопроволочная, сечением 16мм2 Количество жил-2 Несущий трос - из семи стальных оцинкованных проволок диаметром 0.5 мм, скрученных правильной скруткой. Изоляция - из ПВХ пластиката темных цветов. Скрутка - изолированные жилы скручены вокруг троса. Срок службы кабеля - 7 лет. Температура эксплуатации при полной фиксации конечного оборудования: -50°С до +50°С. Максимальная температура жил - 70 С. Рабочее напряжение – 220-380 В Разрывное усилие троса – не менее 2300 Н Монтаж провода при температуре не ниже -15°С | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 8 | Кабель АВВГ 4х16 | Токопроводящая жила — Алюминиевая, класса 1 однопроволочная, сечением 16мм2 . Количество жил — 4 Изоляция — поливинилхлоридный пластикат с отличительной окраской: Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Оболочка — поливинилхлоридный пластикат без защитного покрова. Номинальное напряжение — 0,66 кВ Сопротивление изоляции при температуре +20°С не менее (Мом*км) — 5,8. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей — +70°С. Температура жил при работе в аварийном режиме — +90°С. Максимальная температура при коротком замыкании в течение 4 сек не более — +160°С. Срок службы — 30 лет. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 9 | Кабель КГ 4х2,5 | Токопроводящая жила — Многопроволочная, медная, сечением 2,5мм2 . Количество жил — 4 Изоляция из резины номинальной толщиной 0.9мм Расчетная масса(вес) 290,0кг/км. Наружный диаметр 13,3 мм Диапазон рабочих температур от -40 °С до +50 °С Номинальное переменное напряжение — 0,66 кВ частотой до 400Гц. Номинальное постоянное напряжение ---1000 В Сопротивление изоляции при температуре +20°С не менее (Мом*км) — 50. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей — +75°С. Срок службы – не менее 4 лет с даты изготовления | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 10 | Провод высоковольтный СКВИЛ-70 (с раздел.концами) | Токопроводящая жила - многопроволочная медная Изоляция -специальная обмотка пленками ПЭВД с промазкой диэлектрической жидкостью, экран-обратный провод в виде оплетки медными мягкими проволоками, Доп. изоляция - оболочка ПВХ Рабочее напряжение - постоянного тока, кВ до 70 Испытательное напряжение постоянного тока, кВ 100 Допустимая плотность тока в режиме прожига - А/мм² 10А/мм²; Экран (обратный провод) - оплетка из медных проволок сеч. 0.15-0.2мм, общее сечение обратного провода равно сечению центральной т.п.ж. Внешний диаметр - до 16 мм Предельное допустимое число смоток-намоток - до 30 000 Дополнительная изоляция оболочки в импульсном режиме(разряд конденсатора) до 25 кВ Срок службы – не менее 4 лет с даты изготовления | Не подлежит обязательной сертификации |
| 11 | Провод ПЩ-16 | Токопроводящая жила — Многопроволочная, медная, сечением 16 мм2 скрученная по системе 3+9 из пучков, состоящая из трех стренг, свитых из 36 проволок номинальным диаметром 0,13 мм каждая Электрическое сопротивление жилы -- не более 1,2 Ом/км Диапазон рабочих температур -60 °C…+230 °C Наружный диаметр 6,4мм Длительно допустимая токовая нагрузка 100А Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления | ГОСТ 26437-85 # «Провода неизолированные гибкие. Общие технические условия» |
| 12 | Провод ПВ-1 6мм (ПуВ) (белый) | Токопроводящая жила — медная, класса 1. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 6 мм2. Диаметр единичных проволок в жиле — 2.73 мм Номинальный наружный диаметр 4.3мм Рабочая температура — от -50°с до +70°с. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°с. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°с. Радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок» |
| 13 | Провод ПВ-3 6мм (белый) | Токопроводящая жила — медная, многопроволочная, класса 5 изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 6 мм2. Диаметр токопроводящей жилы — 3,2мм Номинальный наружный диаметр 4.8мм Рабочая температура — от -50°с до +70°с. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°с. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°с. Радиус изгиба — 5 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок» |
| 14 | Провод ПВ-1 2,5мм белый | Токопроводящая жила — медная, класса 1. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Количество жил — 1. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Диаметр единичных проволок в жиле — 1.76 мм Номинальный наружный диаметр 3.4мм Рабочая температура — от -50°с до +70°с. Рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°с. Длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°с. Радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. Срок службы — не менее 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года. | ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок» |
| 15 | Провод ПВС 5х2,5 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2. Количество жил — 5. Номинальный наружный диаметр - 10,8 мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 16 | Провод ПВС 4х1,5 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 1,5 мм2. Количество жил — 4. Номинальный наружный диаметр - 9,6мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 17 | Кабель ВВГ-Пнг-(А)-LS 4х10 | Токопроводящая жила — Алюминиевая, класса 1 однопроволочная, сечением 10мм2 Количество жил — 4 Изоляция — поливинилхлоридный пластикат с отличительной окраской: Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Оболочка — поливинилхлоридный пластикат без защитного покрова. Длительно допустимая токовая нагрузка: 61 А на воздухе, 71 А в земле Номинальное напряжение — 0,66 кВ Сопротивление изоляции при температуре +20°С не менее 7 МОм·км Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей — +70°С. Температура жил при работе в аварийном режиме — +80°С. Максимальная температура при коротком замыкании в течение 4 сек не более — +160°С. Расчетная масса (вес): 526,0 кг/км Наружный диаметр: 15,9 мм Срок службы — 30 лет. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 18 | Провод ПВС 2х1,5 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 1,5 мм2. Количество жил — 2. Номинальный наружный диаметр — 7,4мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, наложена с заполнением промежутков между жилами, для придания проводам округлой формы. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию. | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 19 | Провод ПВС 2х0,75 | Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева — -15°С. Сечение токопроводящей жилы — 0,75 мм2. Количество жил — 2. Номинальный наружный диаметр - 6,0 мм Максимальная допустимая температура токоведущих жил в процессе эксплуатации — +70°С. Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -25°С до +40°С номинальное напряжение переменного тока — до 380 В при частоте 50 Гц. Оболочка — из поливинилхлоридного пластиката, толщиной 0,8мм. Безотказная наработка — не менее 5000 часов. Скрутка — жилы скручиваются без заполнителя, жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника. Климатическое исполнение — ГОСТ 15150 У. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже — 60 мм. Срок службы проводов, применяемых в стационарных эл.приборах — не менее 10 лет. Срок службы проводов — не менее 6 лет. Строительная длина — не менее 50 м. Токопроводящая жила — многопроволочная, медная класса 5 по ГОСТ 22483. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |
| 20 | Провод ШВВП 2х0,75 | Сертификат: RU C-RU.ME20.B00237 Марка: ШВВП Количество жил: 2 Сечение жилы: 0.75 мм2 Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Напряжение: 380 В Тип изделия Провод Диапазон рабочих температур: от -25 до +40 Номинальный ток: 15 А Диаметр 5.7мм Форма жилы: Круглая Исполнение: Без исполнения Цвет: Белый Расцветка провода: Белый Температура эксплуатации от -25 до + 40С | ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» |
| 21 | Кабель UTP кат. 5Е 2*2*0,52 AWG серый | Количество жил - 4 Сечение жилы (мм/кв) - 0.22 Материал жилы - Медь Материал изоляции - ПЭ Материал оболочки - ПВХ Максимальный вес (кг/м) - 0.0201 Максимальный наружный диаметр (мм) - 5.7 Электрическое сопротивление жилы (ом/км) - 95 Диапазон температур эксплуатации (°С) от -50 до +70 Срок службы 30 лет Диаметр жилы (мм) - 0.52 Сопротивление изоляции (Мом\км) - 5000 Электрическая ёмкость пары (пФ/м) - 56 | Межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» |
| 22 | Кабель КВК-П-2х0,75 | Упаковки: 200 м Сертификат: RU C-RU.АЮ64.B01217 Марка: КВК Материал жилы: Медь Количество жил: 2 Материал оболочки: Полиэтилен светостабилизированный Диаметр жилы 0.36мм Тип изделия: Кабель Исполнение: Внешнее Наличие экрана: Да Конструкция жилы: Многопроволочная Материал изоляции: сплошной полиэтилен | Не подлежит обязательной сертификации |
| 23 | Кабель UTP 4P-Cat.6-SOLID-LSZH 0,57мм(23AWG) | Категория: 6 Тип U/UTP Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 Применение внешняя/внутренняя прокладка Проводник Материал одножильный, электротехническая медь Диаметр проводника 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG) Изоляция проводника: Материал полиэтилен высокой плотности (HDPE) Диаметр проводника по изоляции: 1,02 ± 0,05 мм Оболочка кабеля: Материал малодымный безгалогенный компаунд LSZH стойкий к UV Толщина: 0,55 ± 0,05мм Диаметр кабеля: 6,2 ± 0,4 мм Цвет: черный Параметры кабеля Упаковка: фанерный барабан | Не подлежит обязательной сертификации |
| 24 | Кабель FTP 4P-Cat.6-SOLID-GY 0,57мм(23AWG) | Категория - U/FTP, кат.6(10GBE), 4пары(23AWG), одножил. (solid), каждая пара в экране, без общего экрана, для исп. в неэкран.системах, PVC, серый Цвет: Серый Тип изделия: Витая пара Исполнение: Внутреннее Количество жил: 8 Материал оболочки: ПВХ (PVC) Наличие экрана: U/FTP Материал жилы: Медь Количество пар: 4 Категория кабеля: 6 Диаметр жилы: 0.57 Способ монтажа: Внутренний Марка: U/FTP | Не подлежит обязательной сертификации |
| 25 | Кабель UTP 4P-Cat.5e 4*2*0.48 OuT/Cu Tp (AWG24) | Артикул: UTP 4x2x0,48 Out/Cu Тр Сертификат: Д-СККБ-4382 Марка: Standard Материал жилы: Медь Наличие экрана: Нет Количество жил: 8 Материал изоляции: Полиэтилен Материал оболочки: Полиэтилен (PE) Сечение жилы троса: 0.18 мм2 Напряжение: 72 В Исполнение: Внешнее Тип изделия: Витая пара Категория кабеля: 5e Способ монтажа: Наружная (Outdoor) Количество пар: 4 Диаметр жилы: 0.48 Цвет: Черный Материал изделия: Полиэтилен Диаметр внешний: 13мм. | Не подлежит обязательной сертификации |
| 26 | Кабель UTC 2*2*0.12 | Кабель предназначен для телефонной связи. Проводник: проволока из мягкой отожженной электролитической меди, плетеная из 7 жил Диаметр проводника: 7х0,12 мм (28 AWG) (Справочные таблицы по AWG) Цвет изоляции: черный, красный, зеленый, желтый Диаметр изоляции: 0.95±0.05 мм Материал оболочки: ПВХ (поливинилхлорид) Диаметр проводника 0.12 мм (28AWG) Диаметр изоляции 0.95±0.05 мм Срок службы – не менее 4 лет с даты изготовления | Не подлежит обязательной сертификации |
| 27 | Кабель UTP 4PR 24 AWG CAT5e | Кабель медный UTP, cat 5е, 4х2х0.50, Для внутренней прокладки, Материал жилы - медь Оболочка - серого цвета Внешний диаметр 4,9 мм Диапазон рабочих температур -40...+60°С Температура монтажа не ниже -10°С. Срок службы – не менее 4 лет с даты изготовления | Межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» |
| 28 | Витая пара UTP 25 пар AWG Cat.3 внутренняя Cu | Проводник (жила)-Одножильный, электротехническая медь Категория - 3 Число пар - 25 Тип - U/UTP Диаметр проводника 0,47 +- 0,01 (24 AWG) Материал оболочки: поливинилхлорид (ПВХ) Цвет - Серый Применение - Внутренняя прокладка Масса 153,0 +- 0,5 кг/км Срок службы – не менее 4 лет с даты изготовления | Не подлежит обязательной сертификации |
| 29 | Кабель КВВГнгLS 10х 2,5 | Токопроводящая жила — медная, однопроволочная. Количество жил — 10. По ГОСТ 22483-2012 Сечение жил — 2,5 мм². Наружный диаметр кабеля: 14,9 миллиметров Изоляция — поливинилхлоридный пластикат. Скрутка — изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил. Оболочка — поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Срок службы — при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах, не менее: 15 лет | Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор ____________________ С.В. Козин | Поставщик: ____________________/_________________/ |
| --- | --- |