УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«29» июня 2020 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 196-20 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32009276444 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Торопкина Юлиана Игоревна. Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1 Демонтаж камер КСО в РУ-10 кВ РП-Поливановский по адресу: г. Саратов, ул. Панфилова угол ул. 1-й Елшанской. 2.2 Монтаж на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-Поливановский двух линейных камер КСО-298 с вакуумным выключателями BB/TEL-10. 2.3 В устанавливаемых линейных камерах установить трансформаторы нулевой последовательности типа ТЗРЛ-100. 2.4 Оснащение ячеек с вакуумными выключателями выполнить комплектами релейной защиты и автоматики с применением модуля управления СМ-16 и терминалом релейной защиты и автоматики БЗП-01. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. 2.5 Монтаж шкафа питания собственных нужд ШПСН в РУ-0,4 кВ РП-Поливановский. Новое строительство. 2.6 Монтаж новой КТП-400-10/0,4 с трансформатором ТМГ-11-250-10; оборудование РУ-6 кВ (камеры КСО-394-03 – 2 шт., КСО-394-04 – 1 шт.), РУ-0,4кВ (ЩО-70-03 – 2 шт., ЩО-70-33 – 1 шт.), сборных шин 3хАД 31 60х6 мм. 2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ новой КТП шкафа счетчиков электроэнергии ШУ-1Т-21УХЛЗ (счетчик типа «Меркурий 236 ART-03PQRS»). 3. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов КТП новая по адресу: г. Саратов, Буровая, 1. Реконструкция РУ-10 кВ РП-Поливановский по адресу: г. Саратов, ул. Панфилова угол ул. 1-й Елшанской. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 3 064 720 (Три миллиона шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 52 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 16.01.2020 г. № 6. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.