ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 201-20 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32009306693 |
| 3 | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 4 | Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| 5 | Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Торопкина Юлиана Игоревна Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 zakupki@spgs.ru |
| 6 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| 7 | Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Состав работ: 1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 2.Демонтаж существующего оборудования. 3.Монтажные работы: 3.1.Установка линейных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями ВВ/TEL10/630 и разъединителями РВФз-10/630 – 14шт. 3.2.Установка вводных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями BB/TEL10/1000 и разъединителями РВФз-10/1000 – 2шт. 3.3.Установка секционных ячеек КСО -298 с вакуумным выключателем BB/TEL10/1000 и разъединителем РВФз -10/1000 – 1 шт., ячеек КСО – 298 с РВФз-10/1000 – 1шт. 3.4.Установка резервных линейных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями ВВ/TEL10/630 и разъединителями РВФз-10/630 – 2шт. 3.5.Установка ячейки КСО-298, с комплектом ПКТ-10, комплектом ОПН – 10 и трансформатором напряжения 3хЗНОЛ – 2 шт. 3.6. В устанавливаемых линейных камерах установить трансформаторы нулевой последовательности типа ТЗРЛ -100. 3.7. Оснащение ячеек с вакуумными выключателями комплектами релейной защиты и автоматики с применением модуля управления СМ – 16 и терминалом релейной защиты и автоматики БЗП – 01, на лицевой панели ячеек вводных фидеров установить многофункциональные измерительные приборы «ИРИС» (2шт.). Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. 3.8. Оснащение ячеек ТН с 3×ЗНОЛ с применением терминала релейной защиты и автоматики БЗП – 01. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить на двери отсека трансформатора напряжения. 3.9.Монтаж освещения во всех ячейках КСО. 3.10.Монтаж в РУ-10кВ сборных шин АД 31Т 80х8 и АД 31Т 60х6. 3.11.Монтаж в РУ-10кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика управления обогревом и ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов 3.12.Монтаж в РУ-10кВ в вводной резервной камере КСО-298 II с.ш. (ф. 5/1004 нитка «А» и «Б») установить комплект индикаторов высокого напряжения ИВНР -10 3.13.Монтаж кабельной перемычки для секционирования между I и II с.ш., кабелем АСБ-10-3х185мм2 в проектируемой трубе. 3.14.Монтаж кабельной перемычки между резервными вводными ячейками I и II с.ш., кабелем АСБ-10-3х240мм2 в проектируемой трубе 3.15.Перезаводка всех существующих кабельных линий 10кВ в устанавливаемые камеры КСО с наращиванием по длине согласно плану приведенному в рабочей документации. 4.Строительные работы: 4.1.Выполнение устройства кабельного канала с приямками под вновь монтируемое оборудование в РУ-10кВ. Для ввода кабелей в РУ-10кВ заложить асбестоцементная трубы. 4.2. Ремонт полов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 4.3. Монтаж контура заземления 4.4 Устройство асфальтовой отмостки. 5. Пусконаладочные работы. 6. Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 12-13-152 ЭС «Реконструкция РП-Северный по адресу: ул. Навашина, Студгородок». Объем работ указан в Техническом задании, являющимся приложением к проекту договора. |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов РП–Северный по адресу: г. Саратов, ул. Навашина, Студгородок |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 19 161 451 (Девятнадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят один) рубль 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 10 | Код ОКПД 2 | 42.22.22.120 |
| 11 | Код ОКВЭД 2 | 42.22.1 |
| 12 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 13 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 10.07.2020 года с 09:00 до 27.07.2020 года до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru |
| 14 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| 15 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена. В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки. Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. |
| 16 | Место, дата и время начала срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 Дата начала срока подачи заявок: с 10.07.2020 года с 09:00 часов (время местное МСК+1) |
| 17 | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 27.07.2020 года 16:00 часов (время местное, МСК +1) |
| 18 | Обеспечение заявки | Не установлено |
| 19 | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
| 20 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 21 | Отказ от проведения Закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе |