Приложение № 2 к договору № 22/20ПМ

от «_____» июля 2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «Геоспецстрой» |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________Семенов В.И. |  |  | ________________________С.В. Козин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План реализации инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020г. п.17.1 |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Проектирование и строительно-монтажные работы на объекте: строительство сети газопотребления нежилого здания 1-го участка СРС ЗАО «СПГЭС», по адресу: г. Саратов, ул. им. Дубовикова Б.А., д. 2 |
| Состав работ | Проектные работы 1.Наружный газопровод низкого давления от точки подключения после существующего ГРПШ до ввода в теплогенераторную 2.Внутреннее газооборудование теплогенераторной с установкой двух котлов Protherm 25 кВт (ГСВ) 3.Согласование проектной документации с организациями - АО "Саратовгаз", ООО "Газпром Межрегионгаз Саратов" Строительно-монтажные работы 1.Комплектация и доставка на объект материалов и оборудования 2.Устройство наружного газопровода низкого давления от точки подключения после существующего ГРПШ до ввода в теплогенераторную 3.Монтаж системы внутреннего газооборудования теплогенераторной с установкой двух котлов Protherm 25 кВт (ГСВ) 4.Монтаж и подключение системы контроля загазованности и пожарных извещателей 5.Монтаж запорной арматуры и дымоходов от газового оборудования 6.Испытания смонтированного газопровода и дымоходов 7.Окраска газопровода 8.Ввод объекта в эксплуатацию |
| Сроки выполнения работ | с момента заключения по 15 октября 2020 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | -Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 5.СП 62.13330.2011 Актуализированная версия СНиП 42-01-2002 6.Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности систем газораспределения и газопотребления (ФНиП № 542), утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 № 542 7.СП 42- 103-2003. Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26.11.2003 № 195), 8.СП-42-102-2004. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб, принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 27 мая 2004 г. N 34 9.Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. 10.Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870. 11.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительно-монтажных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ. |