УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«03» августа 2020 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 236-20 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32009373247 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Торопкина Юлиана Игоревна. Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение проектных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование перевода нагрузок с ТП-509 на ТП-509А с выводом ТП-509 из эксплуатации по адресу: г. Саратов, ул. Новокрекингская, 53: - 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до места врезки с КЛ-0,4кВ направления «к ВРУ ж.д. №5» и «к ВРУ ж.д. №7» по адресу: г. Саратов, 1-й пр-д Энергетиков. - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до места врезки с КЛ-0,4кВ «к ВРУ ж.д. №53» по адресу: г. Саратов, Новокрекингская. - КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-509А до места врезки с КЛ-6кВ направления «ТП-509-ТП-2033» в сторону ТП-233. 3.Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов Перевод нагрузок с ТП-509 на ТП-509А с выводом ТП-509 из эксплуатации по адресу: г. Саратов, ул. Новокрекингская, 53: 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до места врезки с КЛ-0,4кВ направления «к ВРУ ж.д. №5» и «к ВРУ ж.д. №7» по адресу: г. Саратов, 1-й пр-д Энергетиков. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-509А до места врезки с КЛ-0,4кВ «к ВРУ ж.д. №53» по адресу: г. Саратов, Новокрекингская. КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-509А до места врезки с КЛ-6кВ направления «ТП-509-ТП-2033» в сторону ТП-233. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 261 130 (двести шестьдесят одна тысяча сто тридцать) рублей 76 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 71.12.13.000 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 71.12 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.15 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.