Приложение № 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования телемеханики

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

Закупаемый Заказчиком Товар планируется использовать для расширения используемой Заказчиком автоматизированной системы диспетчерского управления объектами электроэнергетики «МИР Омь-2000».

Указание товарных знаков комплектов оборудования в извещении и документации по запросу цен в электронной форме связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых комплектов оборудования с программным обеспечением автоматизированной системы диспетчерского управления объектами электроэнергетики «МИР Омь-2000».

Поставка аналога контроллера МИР КТ-51М (в комплекте, указанном ниже) допускается в случае совместимости аналога с программным обеспечением автоматизированной системы диспетчерского управления «МИР Омь-2000» ЗИП. При этом у Заказчика не должна возникать необходимость внесения изменений, доработки, установки дополнительных компонентов и иных изменений, влекущих за собой дополнительные расходы.

Общие требования и требования к упаковке Товара:

Товар должен быть новым, не ранее 2020 года изготовления, не бывшим в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» Товар должен быть внесен в реестр средств изменений.

Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе, но не исключительно:

- Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- Копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений.

Требования по сроку гарантии:

не менее 60 месяцев.

Соответствие Товара требованиям нормативной документации:

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика, Товар должен соответствовать требованиям, установленным:

Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

Техническим регламентом Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879) (далее – ТР ТС 020/2011);

Техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768) (далее – ТР ТС 004/2011);

Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1040-ст);

«ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования» (утв. И введен в действие Приказом Росстандарта от 11.11.2014 N 1527-ст).

НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА, НАЧАЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЦЕНЫ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА:

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер МИР КТ-51М в комплекте: - модуль МП-04.00; - блок питания МИР БП 15.60; - GSM роутер iRZ RUH2 3G с антенной ANT-794 - модуль TC-01 Или комплект аналогичного оборудования, совместимого с программным обеспечением автоматизированной системы диспетчерского управления «МИР Омь-2000» ЗИП | шт. | 3 | 339 600,00 |
| 2 | Блок питания МИР БП 15.60 М10.002.00.000 | шт. | 1 | 25 350,00 |
| 3 | Модуль МП-04.00 М09.004.00.000 | шт. | 1 | 83 040,00 |
| 4 | Модуль ТИТ-01 М05.014.00.000 | шт. | 1 | 25 548,00 |
| 5 | Антенна GSM /3G/4G Siemens ANT794-4MR SMA 5М с проверкой | шт. | 3 | 3 546,00 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Контроллер МИР КТ-51М в комплекте

Функциональные характеристики:

- поддерживаемые стандартные протоколы связи: ГОСТ Р МЭК 870-5-104, CAN Open.

- поддерживаемые интерфейсы: RS232, RS485, CAN, Ethernet;

- сбор данных с интеллектуальных устройств;

- тип поддерживаемых устройств РЗА: БМРЗ-103-ВВ, БМРЗ-101-КЛ;

- гальваническая развязка интерфейсов;

- наличие каналов ТС: 2 входа;

- контроль изменения состояния объектов;

- дистанционное управление технологическими объектами;

- контроль наличия напряжения питания оперативных цепей в режиме ТУ;

- обработка, запоминание, архивирование принятой информации, передача обработанной информации по локальной сети МЭК 870-5-104 через канал GPRS/GSM.

Проводные интерфейсы

- тип основного интерфейса: RS232/RS485, CAN;

- скорость передачи данных по RS232/RS485: 1200-115200 бит/сек;

Параметры GSM канала

- стандарт GSM 900/GSM1800;

- мощность передатчика (EGSM 900): 2Вт;

- мощность передатчика (DCS 1800): 1Вт;

- каналы передачи GPRS/GSM.

Параметры гальванической развязки интерфейса RS485

- пиковое напряжение изоляционного барьера RS-485: 2500В DC (1 минута, по UL 1577);

- максимальное рабочее напряжение изоляционного барьера RS-485: 560В DC (по VDE 0884 Part 2).

Вариант монтажного крепления

- крепление шкафа контроллера на стену;

Параметры эксплуатации

- диапазон рабочих температур: -40...+55°C;

- относительная влажность воздуха при температуре +35°C: не более 95%.