Приложение №1

к договору 1813П/1 от 24.08.2020

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Е. Н. Стрелин |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

| Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8211-19-ип от 13.08.2019 года. ТУ№8811-1 от 03.06.2020 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта проектирования | 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №6 б/с «А» по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 4КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №6 б/с «Б» по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 4КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-3 жилого дома №6 б/с «В» по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-4 жилого дома №6 б/с «А» по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №7 б/с «А» по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 4КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №7 б/с «Б» по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-3 жилого дома №7 б/с «А» по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Проектирование строительства 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №6 б/с «А», протяженностью ориентировочно 2х90 метров. 2.Проектирование строительства 4КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №6 б/с «Б», протяженностью ориентировочно 4х115 метров. 3.Проектирование строительства 4КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-3 жилого дома №6 б/с «В», протяженностью ориентировочно 4х140 метров. 4.Проектирование строительства 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-4 жилого дома №6 б/с «А», протяженностью ориентировочно 2х90 метров. 5.Проектирование строительства 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №7 б/с «А», протяженностью ориентировочно 2х190 метров. 6.Проектирование строительства 4КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №7 б/с «Б», протяженностью ориентировочно 4х160 метров. 7.Проектирование строительства 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №17 (по генплану) до ВРУ-3 жилого дома №7 б/с «А», протяженностью ориентировочно 2х190 метров. 8.Согласование проектной документации в установленном порядке |
| Сроки выполнения работ | С 24.08.2020 года по 05.11.2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | -Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; -Правила устройства электроустановок; -Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; -РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; -СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |