|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» ______________________ С.В. Козин «09» сентября 2020 г. |
| --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» вносит следующие изменения в документацию о закупке на проведение открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ (в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 32009431777, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 265-20):

- П. 11 Раздела II документации Информационная карта открытого конкурса изменить и изложить в следующей редакции:

| 11 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Саратов ул. Белоглинская, 34/38 Максимальные календарные сроки выполнения работ: С 15.10.2020 года по 16.11.2020 года. Максимальный срок выполнения работ (максимальное количество календарных дней выполнения работ) Dmax: 33 |
| --- | --- | --- |

- П. 21 Раздела II документации Информационная карта открытого конкурса изменить и изложить в следующей редакции

| 21 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. Запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации направляется в адрес Заказчика в письменной форме, на бланке организации и подписывается уполномоченным лицом, либо в форме электронного документа (скан-копии официального письма) по адресу электронной почты: www.zakupki.gov.ru, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1 Раздела II настоящей конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме, или форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации Участнику закупки и размещает их в ЕИС, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Дата начала предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки) с 26.08.2020 г. Дата окончания предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): 14.09.2020 г. |
| --- | --- | --- |

- Таблицу в техническом предложение на поставку материала (Форма № 10) Раздела III документации изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование материала | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раствор готовый кладочный, цементный |  |
| 2 | Грунтовка ГФ-021 или эквивалент |  |
| 3 | Краска ВАК-10. ТУ 2316-003-23182386-97 или эквивалент |  |
| 4 | Ламинат. |  |
| 5 | Плинтус для полов |  |
| 6 | Дверь металлическая однопольная |  |
| 7 | Блок дверной или эквивалент |  |
| 8 | Наличники |  |
| 9 | Доска подоконная |  |
| 10 | Комплект скобяных изделий для однопольных дверей |  |
| 11 | Стальной лист |  |
| 12 | Блок оконный |  |
| 13 | Клей ВК-9 |  |
| 14 | Пластик |  |
| 15 | Лист гипсокартонный или эквивалент |  |
| 16 | Кирпич |  |
| 17 | Плитка облицовочная |  |
| 18 | Раковина |  |
| 19 | Унитаз |  |
| 20 | Писсуар |  |
| 21 | Электронагреватель |  |
| 22 | Труба |  |
| 23 | Кран шаровой |  |
| 24 | Шкаф управления |  |
| 25 | Выключатели одноклавишные, розетки штепсельные |  |
| 26 | Контактор |  |
| 27 | Светильники потолочные, прожектора |  |
| 28 | Выключатели автоматические |  |
| 29 | Кабель ВВГнг-1х3х1,5. ВВГнг-1х3х2,5 |  |
| 30 | Труба винипластовая |  |
| 31 | Охранно-пожарная сигнализация |  |

- Графу «Требования к материалам» Приложения № 1 к договору подряда (Техническое задание) изложить в следующей редакции:

| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Раствор готовый кладочный, цементный, ГОСТ 28013-98. Марка М100. Класс В7,5. Прочность – 100 кг/см. Водонепроницаемость – w2-w4. Морозостойкость F-50. Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Краска ВАК-10 ТУ 2316-003-23182386-97 или эквивалент Расход на один слой 130-150 г/кв.м. Время высыхания не более 1 часа при температуре воздуха +20°С и влажности 65% Колеровка Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиА 3.04.01-87). Ламинат. Класс износостойкости-33. Толщина-9,5 мм Плинтус для полов. ПХВ Размер 19х48 мм Дверь металлическая однопольная. ДПМ-01/60. Размер 1100х2100 Блок дверной. Одностворчатый, 3-х филенчатый. Материал сосна, массив. Модель FF PUUVALMIS 3P или эквивалент Размер дверного полотна 990х2090мм. Наличники. Материал древесина. Тип Н-1, Н-2. Размер 13х34 Доска подоконная. ПХВ. Ширина 400 мм. Комплект скобяных изделий для однопольных дверей. Стальной лист. Оцинкованный. Размер 2х1,25 Блок оконный. ПХВ-профиль с листовым стеклом ОПРСП 15-35. Площадь 1,93 м2. Клей ВК-9. Жизнеспособность 2,5ч. Прочность клеевого соединения достигает после выдержки при 20°С, кгс/см² в течении 5-7 ч. Прочность при отслаивании при 20°C, 0.1-0.5КН/м. Пластик. Бумажно-слоистый с декаративной стороной. ГОСТ 9590-76. Марка-А. Лист гипсокартонный. Влагоустойкий КНАУФ или эквивалент. Толщина 10 мм. Кирпич. Керамический лицевой. Размер 250х120х65 мм. Марка 125. Плитка облицовочная. ГОСТ 6787-2001. Степень влагопоглощения - более 10%; предел прочности при изгибе - 15 мПа. Термоустойчивость - от 125 °С Раковина. Фарфор РО50Х040ФССБ20. Размер 500х400х955 мм. Унитаз. Напольный керамический шамотированный. Писсуар. Фарфоровый настенный с писсуарным краном, с цельноотлитым сифоном. Размер 680х350х325 мм. Электронагреватель. Накопительный вертикальный навесной. Объем 80л. Мощность 3,25 кВт. 220V. Ступенчатое включение мощности. Труба. Металлополимерная многослойная под ХВС. Номинальное давление 1 мПа(10 кг/см2). Температура до 30*С. Диаметр 20 мм Кран шаровой. Номинальное давление 63 мПа. Диаметр 20 мм. Шкаф управления. Габарит 600х600х350 Выключатели одноклавишные, розетки штепсельные утопленного типа. Контактор. Переменного тока на конструкции I= до160А Светильники потолочные, прожектора. U220 V Выключатели автоматические 1-2-3-х полюсные I=до 25А Кабель ВВГнг-1х3х1,5. ВВГнг-1х3х2,5 Труба винипластовая. L=25 мм Охранно-пожарная сигнализация: приемно-контрольные приборы, оптико-(фото )электрическое комплект преобразователей (излучатель фотоприемник) С2000-ИК исп.3*, автоматический ПС извещатель, аппарат управления и сигнализации (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) реле, ключ, кнопки и др., ультро-звуковое устройство (С2000-ПИК-СТ), блока питания ИВЭПР, аккумулятор кислотный стационарный, ультро-звуковое устройство: преобразователь (считыватель), транспарант световой(Выход), извещатель ПС автоматический, магнитофон стационарный однотумбовый (видеорегистратор), купольная IP-камера видеонаблюдения, съемные и выдвижные блоки (жесткий диск), видеоконтрольное устройство (монитор), кронштейн "Переход" на опоре, ответвительной коробки на стене |
| --- | --- |

- В соответствии с документацией открытого конкурса вносятся изменения в сроки проведения закупочных процедур по вышеуказанному конкурсу:

| Дата и время окончания срока подачи заявок | 18.09.2020 г. 10:00 |
| --- | --- |
| Дата и время вскрытия конвертов | 21.09.2020 г. 10:00 |
| Дата и время рассмотрения заявок | 23.09.2020 г. 10:00 |
| Дата и время оценки и сопоставления заявок | 28.09.2020 г. 10:00 |