Приложение №1

к договору подряда №2005П

от 19.10.2020 г.

Согласовано:                                                            Утверждаю:

Технический директор			                    Первый заместитель генерального директора   ООО «ЭлектроСилаМонтаж»                                   ЗАО «СПГЭС»

__________________И.Н. Климов                         __________________ Е.Н. Стрелин

# Смета

на проектно-изыскательские работы

Монтаж  БКТП  2 х 630кВА /6/04кВ,  прокладка  двух  КЛ-6кВ от  ТП-610  до  новой БКТП  и четырех  КЛ-6кВ от новой БКТП до  соединения  с кабелями  направлений ТП-603- ТП  ООО ВолгаНефтетранс» (I и II с.ш.) , прокладка кабелей 1 кВ от новой БКТП  до ВРУ  многоквартирных домов (№1, №2, №3 по генплану)  и ВРУ котельной по адресу: г.Саратов, ул. Весенняя, д.1

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | Ном. частей, глав, таблиц, §§ и пунктов, указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы | Расчет стоимости а+вх или (объем строительно-монтажных работ) % | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | или количество х цена |  |
| 1. | - Строительство новой БКТП с силовыми трансформаторами ТМГ 630кВА 6/0,4кВ — 2 шт ; | СБЦПР утвержден приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.03 Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Табл.11.Электрические сети напряжением до 35кВ п.3. Акрайнее 0,018 млн. руб. Скрайнее 0,2млн руб. С стоимость строительства С тек= 1,528 млн руб. С баз. = 1,528/7,65*1= 0,199738 млн.руб. К ст =1 (Рабочая документация) Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России Крд ( 75%+10%) =0,85 | С*(Акрайнее/Скрайнее)*К ст*К инф*Крд = 0,199738 (0,018/0,2)*1*4,42*0,85 | 67538 |
| 2. | - Установка комплекта оборудования РУ-6кВ (камеры КСО-394-03-4 шт; камеры КСО-394-04-2 шт) в новой БКТП | СБЦПР утвержден приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.03 Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Табл.11.Электрические сети напряжением до 35кВ п.3. Акрайнее 0,018 млн. руб. Скрайнее 0,2млн руб. С стоимость строительства С тек= 0,527 млн руб. С баз. = 0,527/7,65*1= 0,0688888 млн.руб. К ст =1 (Рабочая документация) Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России К1=0,7 общие указания п.1.8.4 Крд ( 75%+10%) =0,85 | С*(Акрайнее/Скрайнее)*К ст*К инф*Крд *К1= 0,0688888 (0,018/0,2)*1*4,42*0,85*0,7 | 16305 |
| 3. | - Установка комплекта оборудования РУ-0,4кВ ( панели ЩО-70-1-33-2 шт; панели ЩО-70-1-03-4 шт; панель ЩО-70-1-71-1 шт) в новой БКТП | СБЦПР утвержден приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.03 Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Табл.11.Электрические сети напряжением до 35кВ п.3. Акрайнее 0,018 млн. руб. Скрайнее 0,2млн руб. С стоимость строительства С тек=1,079 млн руб. С баз. = 1,079/7,65*1= 0,1410457 млн.руб. К ст =1 (Рабочая документация) Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России К1=0,7 общие указания п.1.8.4 Крд ( 75%+10%) =0,85 | С*(Акрайнее/Скрайнее)*К ст*К инф*Крд *К1= 0,1410457 (0,018/0,2)*1*4,42*0,85*0,7 | 33382 |
| 4. | - Прокладка КЛ-6 кВ - от ТП-610 до новой БКТП 2хL ~ 245м. | ГСНв «СБЦнПРвС «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.2: А=7,763 тыс.руб. Б=0,042 тыс.руб. Х~245м . Количество -К=2 Кст=0,6 — коэф. рабочей документации Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%+10%)=0,825 | С= (А+Б*Х)*К*Кст* Кинф*Крд= (7,763+0,042*245) *2*0,6*4,42*0,825= | 78995 |
| 5. | - Прокладка КЛ-6 кВ - от новой БКТП до врезки в КЛ-6кВ ТП-603-ТП ООО «ВолгаНефтетранс» - 4хL ~ 25м. | ГСНв «СБЦнПРвС «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.1: А=11,960 тыс.руб. Х~25 м Количество К=4 Кст=0,6 — коэф. рабочей документации Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%+10%)=0,825 | С= (А+Б*Х)*К*Кст* Кинф*Крд= (11,960)*4 *0,6*4,42*0,825= | 104670 |
| 6. | - Прокладка КЛ-1 кВ - от новой БКТП до котельной 2хL ~ 60м. | ГСНв «СБЦнПРвС «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.1: А=11,960 тыс.руб. Х~60 м Количество -2 Кст=0,6 — коэф. рабочей документации Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%+10%)=0,825 | С= (А+Б*Х)*К*Кст* Кинф*Крд= (11,960)*2 *0,6*4,42*0,825= | 52335 |
| 7. | - Прокладка КЛ-1 кВ - от новой БКТП до - ЖД №1 2хL ~ 85м. | ГСНв «СБЦнПРвС «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.1: А=11,960 тыс.руб. Х~85 м Количество К=2 Кст=0,6 — коэф. рабочей документации Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%+10%)=0,825 | С= (А+Б*Х)*К*Кст* Кинф*Крд= (11,960)*2 *0,6*4,42*0,825= | 52335 |
| 8. | - Прокладка КЛ-1 кВ - от новой БКТП до - ЖД №2 2хL ~ 155м. | ГСНв «СБЦнПРвС «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.2: А=7,763 тыс.руб. Б=0,042 тыс.руб. Х~155 м . Количество К=2 Кст=0,6 — коэф. рабочей документации Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%10%)=0,825 | С= (А+Б*Х)*К*Кст* Кинф*Крд= (7,763+0,042*155) *2*0,6*4,42*0,825= | 62455 |
| 9. | - Прокладка КЛ-1 кВ - от новой БКТП до - ЖД №3 2хL ~ 255м. | ГСНв «СБЦнПРвС «Коммунальные инженерные сети и сооружения» утвержден приказом Министерства рег. развития РФ №213 от 24.05.2012. Табл.17 п.2: А=7,763 тыс.руб. Б=0,042 тыс.руб. Х~255 м . Количество К=2 Кст=0,6 — коэф. рабочей документации Кинф=4,42 — коэф. инфляции на III квартал 2020г. согласно прил.№3 от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 к письму Минстроя России Крд (24,5%+23,5%+2,5%+17%+5%+10%)=0,825 | С= (А+Б*Х)*К*Кст* Кинф*Крд= (7,763+0,042*255) *2*0,6*4,42*0,825= | 80830 |
| 10. | - Геологические изыскания |  |  | 38000 |
| 11. | - Стоимость согласований с заинтересованными организациями |  |  | 18000 |
| 12. | - Итого |  |  | 604845 |
| 13. | - НДС20% |  |  | 120969 |
| 14. | - Итого по смете |  |  | 725814 |
| Итого по смете: Семьсот двадцать пять тысяч восемьсот четырнадцать рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% . |  |  |  |  |

сумма прописью

Составил___________________ Нагорнова С.В.

Проверил___________________ Шокурова Ю.Н.