УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«03» ноября 2020 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 321-20 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32009643806 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Торопкина Юлиана Игоревна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция 2.1 Демонтаж существующего кабельного канала в помещении РУ-0,4 кВ №2 ТП-904. 2.2 Блокировка существующего отверстия между помещениями РУ-0,4 кВ №1 и РУ-0,4 кВ №2 силикатным кирпичом и цементным раствором. 2.3 Устройство нового проходного окна между помещениями РУ-0,4 кВ №1 и РУ-0,4 кВ №2, окно обрамить стальным уголком. 2.4 Монтаж нового кабельного канала из керамического кирпича с заливкой пола. 2.5 Углы кирпичной кладки обрамить сталью угловой 50х50х5 мм. 2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ №2 линейной панели ЩО-70-1-03У3 (панель №4). 2.7 Между стеной и панелью №4 кабельный канал закрыть рифленым стальным листом 2.8 Монтаж торцевой панели ЩО-70-1-95У3 на боковой стенки проектируемой панели №4. 2.9 Панель №3 (существующая) в РУ-0,4 кВ №1 и панель №4 (проектируемая) в РУ-0,4 кВ №2 соединить сборными шинными мостами (АД31Т-60х6). 2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ №2 нового контура заземления сталью полосовой 40х5 мм с присоединением к внешнему контуру ТП-904. 2.11 Корпус монтируемой панели №4 присоединить сталью полосовой 40х5 мм к новому заземляющему контуру. Новое строительство 2.12 Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ №2 ТП-904 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский проезд, 2, кабелем АПвБШв-1 4х120 мм2, общей протяженностью 125 метров. 3. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов РУ-0,4 кВ ТП-904 по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 188. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-904 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский проезд, 2 |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 375 788 (Триста семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 14 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 16.01.2020 г. № 6. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.