Приложение №1

к договору № 50 КР от 08.12.2020г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020г. п. 8.4. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Ремонт лестницы и помещений 1-го этажа строения 4 по пр. Энтузиастов, 64 «Д». |
| Состав работ | 1. Монтаж лестницы с ограждением. 2. Устройство душевых перегородок. 3. Укрепление дверных и оконных коробок. 4. Смена дверных врезных замков. 5. Установка и крепление наличников, поливинилхлоридных плинтусов. 6. Замена кранов водоразборных и туалетных, вентилей и клапанов обратных муфтовых, диаметром до 20 мм. 7. Устройство плитно-ячеистых потолков по каркасу из оцинкованного профиля. 8. Покрытие полов керамической плиткой, плитами ДВП. 9. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее. 10. Вывоз грунта и строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | с 08.12.2020 г. – 30.12.2020 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 6.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Цементная стяжка. Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности – М75-М100. Марка по подвижности ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости не менее F100. Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,5 до 2,5 Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |