Приложение № 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроматериалов (далее - Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока, установленного Производителем Товара.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС – 004/2011), а также ГОСТам: Р 51853-2001, 17242-86, 9581-80, 7386-80, 17717-79, Р 52726-2007, 5862-79, 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001), 20493-2001, 22261-94.

В целях подтверждения соответствия Товара требованиям ТР ТС 004/2011, ГОСТам при поставке Товара Поставщик представляет Заказчику товаросопроводительные документы (сертификаты соответствия, декларации о соответствии).

- Требования к маркировке, упаковке Товара, составу технической и эксплуатационной документации:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Товар должен быть передан в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Способ укладки и транспортировки электроустановочных изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и при погрузке/разгрузке, а также от воздействия осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество Товара | Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авт. выключатель ВА 47-29 1п. 10А (С) | шт | 15 | 79,20 |
| 2 | Авт. выключатель ВА 47-29 1п. 16А (С) | шт | 15 | 77,00 |
| 3 | Авт. выключатель ВА 47-29 1п. 25А (С) | шт | 25 | 81,84 |
| 4 | Авт. выключатель ВА 47-29 1п. 6А (С) | шт | 10 | 92,40 |
| 5 | Авт. выключатель ВА 47-29 2п. 10А (С) | шт | 130 | 171,60 |
| 6 | Авт. выключатель ВА 47-29 2п. 16А (С) | шт | 15 | 171,60 |
| 7 | Авт. выключатель ВА 47-29 2п. 20А (С) | шт | 15 | 171,60 |
| 8 | Авт. выключатель ВА 47-29 2п. 32А (С) | шт | 15 | 171,60 |
| 9 | Авт. выключатель ВА 47-29 2п. 63А (С) | шт | 15 | 224,40 |
| 10 | Авт. выключатель ВА 47-29 3п. 32А (С) | шт | 2 | 288,00 |
| 11 | Авт. выключатель ВА 47-29 3п. 40А (С) | шт | 17 | 288,00 |
| 12 | Авт. выключатель ВА 47-29 3п. 63А (С) | шт | 17 | 363,00 |
| 13 | Авт. выключатель 2п 63A C 4.5кА EASY 9 Шнейдер Электрик | шт | 30 | 714,00 |
| 14 | Авт. выключатель 3п 100A EZC100N 18кА Шнейдер Электрик | шт | 30 | 5136,00 |
| 15 | Авт. выключатель 3п 63A C 4.5кА EASY 9 Шнейдер Электрик | шт | 30 | 1044,00 |
| 16 | Авт. выключатель ВА-99 250/100А 3п 35кА EKF | шт | 1 | 6521,00 |
| 17 | Автотрансформатор АРМ-3 127/220-50 | шт | 2 | 10560,00 |
| 18 | Бирка У-134 (квадр. ) | шт | 2800 | 1,50 |
| 19 | Бирка У-135 (круг 55) | шт | 300 | 1,40 |
| 20 | Бокс КМПн 2/2 | шт | 165 | 88,00 |
| 21 | Бокс КМПн 2/4 | шт | 50 | 109,56 |
| 22 | Вентилятор канальный 220В Ф100мм | шт | 2 | 1386,00 |
| 23 | Вилка евро прямая белая | шт | 50 | 56,76 |
| 24 | Вилка с кольцом с з/к белая 16А | шт | 20 | 46,20 |
| 25 | Выкл.нагрузки ВНА-Л-10/630-20-IIз У2 без предохр. | шт | 4 | 19825,00 |
| 26 | Выкл.нагрузки ВНА-П-10/630-20-IIз У2 без предохр. | шт | 7 | 19825,00 |
| 27 | Выключатель наружный 1-кл | шт | 85 | 68,00 |
| 28 | Выключатель наружный 1-кл IP54 | шт | 419 | 187,00 |
| 29 | Выключатель наружный 2-кл | шт | 15 | 91,00 |
| 30 | Выключатель скрытый 1-кл | шт | 18 | 79,00 |
| 31 | Выключатель скрытый 2-кл | шт | 30 | 108,00 |
| 32 | Датчик термосопротивления ОВЕН ДТС114-50М.В3.160 | шт | 1 | 915,00 |
| 33 | Держатель для труб d=16мм, с дюбелем | шт | 1600 | 6,50 |
| 34 | Держатель с фиксатором СFC 20 | шт | 1600 | 6,50 |
| 35 | Зажим контактный для выводов НН ТМГ 630 М27х1.5 | шт | 16 | 1815,00 |
| 36 | Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ500-Щ2.30А | шт | 1 | 4719,00 |
| 37 | Изолента х/б (19ммх9м) (70г) | шт | 245 | 33,00 |
| 38 | Изолента ПВХ 15мм (рул.10м) син (30г) | шт | 1200 | 25,08 |
| 39 | Изолятор IF27 | шт | 3 | 929,00 |
| 40 | Изолятор SML 70/20 | шт | 3 | 1663,00 |
| 41 | Изолятор ИО-10-3,75 II-У3 | шт | 60 | 231,00 |
| 42 | Изолятор ИО-10-3,75 I-У3 | шт | 100 | 178,20 |
| 43 | Изолятор ИПТ 1/250-01 | шт | 100 | 269,28 |
| 44 | Изолятор ИПТ 6-10/250 | шт | 50 | 640,20 |
| 45 | Изолятор ПС-70Е | шт | 6 | 832,00 |
| 46 | Изолятор ТФ-20 | шт | 40 | 69,30 |
| 47 | Изоляция супер NanoProtech, 210 мл | шт | 6 | 462,00 |
| 48 | Кабель ВВГнг-LS 3х 1.5 | м | 100 | 47,52 |
| 49 | Кабель ВВГнг-LS 3х 2.5 | м | 100 | 68,64 |
| 50 | Кабель-канал 15х10 | м | 4 | 18,50 |
| 51 | Кабель-канал 25х16 | м | 10 | 34,00 |
| 52 | Клемма СМК-222-413 (аналог WAGO 221х3) | шт | 9 | 24,00 |
| 53 | Клещи измерительные М-266 | шт | 15 | 1518,00 |
| 54 | Клещи токоизмер АТК-2200 с поверкой | шт | 1 | 59062,00 |
| 55 | Коврик диэлектрический 750х750 | шт | 9 | 475,00 |
| 56 | Колодка клеммная JXB-10/35 | шт | 200 | 31,68 |
| 57 | Колпак изолирующий ИК-10Ж | шт | 3 | 2772,00 |
| 58 | Колпак изолирующий ИК-10Р | шт | 3 | 4554,00 |
| 59 | Колпачок К-5 (ТФ-20) | шт | 70 | 5,30 |
| 60 | Коннектор (разъем телефонный) RJ-12 (6P6C) (100шт) | упак | 1 | 323,00 |
| 61 | Коннектор RJ-45 (8P8C) (100шт) | упак | 3 | 429,00 |
| 62 | Конт. основания ПН-2 100 А медн | шт | 159 | 66,00 |
| 63 | Конт. основания ПН-2 250 А | шт | 60 | 52,00 |
| 64 | Конт. основания ПН-2 250 А медн | шт | 129 | 150,00 |
| 65 | Конт. основания ПН-2 400 А медн | шт | 60 | 228,00 |
| 66 | Конт. основания ПН-2 400А | шт | 60 | 79,20 |
| 67 | Конт. основания ПН-2 630А медн | шт | 102 | 363,00 |
| 68 | Контакт К02-10 У3 | шт | 12 | 185,00 |
| 69 | Контакт К03-10 У3 | шт | 12 | 219,00 |
| 70 | Контактор 63А 3п КМ-3-63-31 3NО+NC | шт | 2 | 2402,00 |
| 71 | Коробка протяжная У-996 (с уплотнителем) У2 | шт | 10 | 277,20 |
| 72 | Коробка распр.ОП 100*100*50 IP55 HEGEL КР2604 | шт | 130 | 71,00 |
| 73 | Коробка распр.ОП 80*50 IP55 67025Б TYCO | шт | 220 | 40,00 |
| 74 | Крепеж-клипса Д-16 | шт | 100 | 2,31 |
| 75 | Крепеж-клипса Д-20 | шт | 100 | 2,50 |
| 76 | Лампа R-50 40W E-14 | шт | 100 | 60,72 |
| 77 | Лампа R-63 60W Е-27 | шт | 100 | 62,04 |
| 78 | Лампа R-80 60W E-27 | шт | 50 | 138,60 |
| 79 | Лампа галог. для ФОС 3-5/6 5.2V | шт | 50 | 323,40 |
| 80 | Лампа ДРВ-250 | шт | 9 | 308,00 |
| 81 | Лампа ДРЛ- 125 | шт | 20 | 203,00 |
| 82 | Лампа ДРЛ- 250 | шт | 20 | 249,00 |
| 83 | Лампа ДРЛ- 400 | шт | 20 | 305,00 |
| 84 | Лампа ЛЛ 18 (OSRAM) | шт | 675 | 47,52 |
| 85 | Лампа ЛОН 25Вт | шт | 50 | 13,00 |
| 86 | Лампа ЛОН 40Вт | шт | 50 | 13,00 |
| 87 | Лампа ЛОН 60Вт | шт | 1826 | 13,00 |
| 88 | Лампа ЛОН 75Вт | шт | 574 | 13,00 |
| 89 | Лампа ЛОН 95Вт | шт | 1250 | 13,00 |
| 90 | Лампа МО 36- 40(120) | шт | 150 | 17,00 |
| 91 | Лампа МО 36- 60Вт(100) | шт | 180 | 17,00 |
| 92 | Лампа светодиодная LED 10W E27 | шт | 300 | 63,36 |
| 93 | Лампа светодиодная LED 11W E27 | шт | 150 | 62,04 |
| 94 | Лампа светодиодная LED 7W E14 | шт | 100 | 62,04 |
| 95 | Лампа светодиодная LED 7W E27 | шт | 200 | 62,04 |
| 96 | Лампа светодиодная LED 7W E27 PHILIPS | шт | 20 | 113,00 |
| 97 | Лампа светодиодная LED 9W E27 | шт | 25 | 63,36 |
| 98 | Лампа энергосберег. 20W E14 | шт | 100 | 77,88 |
| 99 | Лампа энергосберег. 20W E27 | шт | 200 | 109,56 |
| 100 | Лента оградительная ЛО-250 75ммх250м | рул | 15 | 178,20 |
| 101 | Лента спиральная монтажная PLC-SWB-12 (10м) | упак | 5 | 227,00 |
| 102 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г | шт | 17 | 20585,00 |
| 103 | Микропроцессорное устройство РЗ, автоматики АГАТ 200.АВ | шт | 2 | 60000,00 |
| 104 | Наконечник алюминиевый 16мм | шт | 96 | 7,50 |
| 105 | Наконечник алюминиевый 25мм | шт | 96 | 10,00 |
| 106 | Наконечник алюминиевый 35мм | шт | 96 | 13,00 |
| 107 | Наконечник алюминиевый 50мм | шт | 96 | 18,00 |
| 108 | Наконечник алюминиевый 70мм | шт | 96 | 21,50 |
| 109 | Наконечник алюминиевый 95мм | шт | 96 | 27,50 |
| 110 | Наконечник алюминиевый 120мм | шт | 80 | 36,50 |
| 111 | Наконечник алюминиевый 150мм | шт | 40 | 47,50 |
| 112 | Наконечник алюминиевый 185мм | шт | 80 | 52,80 |
| 113 | Наконечник алюминиевый 240мм | шт | 80 | 60,70 |
| 114 | Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) 16мм | шт | 56 | 43,00 |
| 115 | Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) 25мм | шт | 96 | 45,50 |
| 116 | Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) 35мм | шт | 96 | 54,50 |
| 117 | Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) 50мм | шт | 96 | 59,50 |
| 118 | Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) 70мм | шт | 96 | 78,00 |
| 119 | Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) 95мм | шт | 96 | 87,50 |
| 120 | Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) 120мм | шт | 80 | 106,00 |
| 121 | Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) 150мм | шт | 80 | 131,00 |
| 122 | Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) 185мм | шт | 80 | 161,50 |
| 123 | Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) 240мм | шт | 80 | 194,00 |
| 124 | Наконечник медный(ТМЛ) 16мм | шт | 12 | 16,50 |
| 125 | Наконечник медный(ТМЛ) 25мм | шт | 12 | 23,00 |
| 126 | Наконечник медный(ТМЛ) 35мм | шт | 24 | 28,50 |
| 127 | Наконечник медный(ТМЛ) 50мм | шт | 24 | 40,00 |
| 128 | Наконечник медный(ТМЛ) 70мм | шт | 12 | 54,00 |
| 129 | Наконечник медный(ТМЛ) 95мм | шт | 12 | 90,00 |
| 130 | Наконечник медный DT- 10 IEK | шт | 20 | 42,00 |
| 131 | Наконечник медный DT- 16 IEK | шт | 20 | 52,00 |
| 132 | Наконечник медный DT- 25 IEK | шт | 10 | 75,00 |
| 133 | Наконечник медный DT- 35 IEK | шт | 10 | 90,40 |
| 134 | Основание предохранителя ОП Е27 | шт | 35 | 55,40 |
| 135 | Основание с держателем для ППН-41 | шт | 18 | 3315,00 |
| 136 | Патрон ПТ-1.1-10-20-12,5У3 | шт | 5 | 409,20 |
| 137 | Патрон ПТ-1.2-10-40-31,5У3 | шт | 3 | 568,00 |
| 138 | Патрон ПТ-1.2-6-40-31,5У3 | шт | 3 | 568,00 |
| 139 | Патрон ПТ-1.2-6-80-20 У3 | шт | 3 | 568,00 |
| 140 | Патч-корд U/UTP Cat.5e 4x2х26AWG (7x0.16mm) Cu PVC синий 0.5м | шт | 50 | 79,20 |
| 141 | Переключатель на 3 положения с фиксацией SB7-CD33 | шт | 15 | 382,80 |
| 142 | Переносное заземление для ВЛ ПЗУ-1 S-25квмм | шт | 6 | 4026,00 |
| 143 | Переносное заземление ЗПП-15 S25 | шт | 17 | 3550,00 |
| 144 | Переносное заземление ПЗРУ-1 S-16 | шт | 15 | 1980,00 |
| 145 | Предохранитель ПАР-10 | шт | 90 | 151,80 |
| 146 | Предохранитель ПКТ-101- 6- 31,5-20 У3 | шт | 18 | 1069,00 |
| 147 | Предохранитель ПКТ-102-6-80-20 У3 | шт | 27 | 1432,00 |
| 148 | Предохранитель ПКТ-102-10-40-31.5 У3 | шт | 12 | 1432,00 |
| 149 | Предохранитель ПКТ-102-10-80-31,5 У3 | шт | 3 | 1432,00 |
| 150 | Предохранитель ПКТ-102-6-31,5-31.5 У3 | шт | 18 | 1432,00 |
| 151 | Предохранитель ПКТ-102-6-40-31.5 У3 | шт | 18 | 1432,00 |
| 152 | Предохранитель ПКТ-102-6-50-31.5 У3 | шт | 24 | 1432,00 |
| 153 | Предохранитель ПКТ-103-6-100-31.5 У3 | шт | 18 | 2191,00 |
| 154 | Предохранитель ПКТ-103- 6-160-20 У3 | шт | 6 | 2191,00 |
| 155 | Предохранитель ПКТ-103-10-100-12.5 У3 | шт | 9 | 2191,00 |
| 156 | Предохранитель ПКТ-103-10-160-31.5 У3 | шт | 6 | 2191,00 |
| 157 | Предохранитель ПКТ-103-10-50-31.5 У3 | шт | 12 | 2191,00 |
| 158 | Предохранитель ПКТ-103-10-80-20 У3 | шт | 12 | 2191,00 |
| 159 | Предохранитель ПН 0,1-10 У3 | шт | 10 | 430,00 |
| 160 | Предохранитель ПН-2-100 31,5а | шт | 90 | 59,40 |
| 161 | Предохранитель ПН-2-100 31,5а медн | шт | 325 | 99,00 |
| 162 | Предохранитель ПН-2-100 50 А медн | шт | 100 | 99,00 |
| 163 | Предохранитель ПН-2-100 63А | шт | 90 | 59,40 |
| 164 | Предохранитель ПН-2-100 63А медн | шт | 60 | 99,00 |
| 165 | Предохранитель ПН-2-100-100 А | шт | 180 | 59,40 |
| 166 | Предохранитель ПН-2-100-100 А (медн) | шт | 570 | 93,50 |
| 167 | Предохранитель ПН-2-250 160 А | шт | 80 | 79,20 |
| 168 | Предохранитель ПН-2-250 160 А медн | шт | 340 | 167,50 |
| 169 | Предохранитель ПН-2-250 200 А | шт | 90 | 79,20 |
| 170 | Предохранитель ПН-2-250 200 А медн | шт | 80 | 177,00 |
| 171 | Предохранитель ПН-2-250 250 А | шт | 160 | 79,20 |
| 172 | Предохранитель ПН-2-250 250 А медн | шт | 570 | 160,80 |
| 173 | Предохранитель ПН-2-400 400 А | шт | 70 | 145,20 |
| 174 | Предохранитель ПН-2-400 400 А медн | шт | 120 | 320,50 |
| 175 | Предохранитель ПН-2-630А | шт | 40 | 336,60 |
| 176 | Предохранитель ПН-2-630А медн | шт | 89 | 535,00 |
| 177 | Предохранитель ППН-33 100А габ 00 медн | шт | 27 | 127,00 |
| 178 | Предохранитель ППН-33 50А габ 00 медн | шт | 27 | 127,00 |
| 179 | Предохранитель ППН-33 63А габ 00 медн | шт | 12 | 127,00 |
| 180 | Предохранитель ППН39 630А плавкая вставка | шт | 3 | 482,00 |
| 181 | Предохранитель ППН41-20-00 1000А в комплекте | шт | 24 | 6518,00 |
| 182 | Предохранитель ППН41-Х0 1000А плавкая вставка | шт | 30 | 3075,00 |
| 183 | Приемник поисковый ПП-500К без принадлежностей | шт | 1 | 90387,00 |
| 184 | Приспособление для прокола кабеля ППК-35 | шт | 2 | 53676,00 |
| 185 | Проходной адаптер кат.5E UTP, тип RJ45-RJ45, белый | шт | 20 | 165,00 |
| 186 | Разветвитель электрический (тройник) с з/к | шт | 20 | 184,80 |
| 187 | Разветвитель электрический (четверник) с з/к | шт | 20 | 244,20 |
| 188 | Разъединитель РВЗ 10/630 II | шт | 3 | 16325,00 |
| 189 | Разъединитель РЕ19-41 31140 1000 А | шт | 10 | 13440,00 |
| 190 | Разъединитель РЛНД1-10-400У1 с приводом ПРНЗ-10 | шт | 2 | 11088,00 |
| 191 | Разъем F-разъем RG-6 | шт | 200 | 11,88 |
| 192 | Разъем питания штекер 2.1х5.5 с быстрозажимной колодкой | шт | 100 | 50,16 |
| 193 | Реле ЕЛ-11Е 380в | шт | 5 | 2270,40 |
| 194 | Реле УЗМ 51М 63А 10сек/6мин | шт | 2 | 2864,00 |
| 195 | Розетка наружная 1-м без з/к | шт | 4 | 50,00 |
| 196 | Розетка наружная 1-м с з/к | шт | 49 | 65,00 |
| 197 | Розетка наружная 2-м без з/к | шт | 2 | 73,00 |
| 198 | Розетка наружная 2-м с з/к | шт | 2 | 93,00 |
| 199 | Розетка скрытая 1-м с з/к | шт | 45 | 74,00 |
| 200 | Рубильник ВР 32-35 В31250 (250А) | шт | 2 | 2297,00 |
| 201 | Рубильник ВР 32-37 В31250 (400А) | шт | 2 | 3036,00 |
| 202 | Рубильник РБ-4 | шт | 4 | 3600,00 |
| 203 | Рубильник РПС-2 250 лев | шт | 20 | 3670,00 |
| 204 | Рубильник РПС-2 250 прав | шт | 20 | 3670,00 |
| 205 | Рубильник РПС-4 400 лев | шт | 20 | 4620,00 |
| 206 | Рубильник РПС-4 400 прав | шт | 20 | 4620,00 |
| 207 | Рубильник РС-6-630 прав | шт | 23 | 4788,00 |
| 208 | Светильник НПП 1101 IP54 белый | шт | 20 | 302,00 |
| 209 | Светильник НПП 1201 IP54 белый | шт | 240 | 286,25 |
| 210 | Светильник НСП 02-100-003 с/р | шт | 196 | 340,00 |
| 211 | Светильник ПСХ-60 IP54 бел | шт | 668 | 131,25 |
| 212 | Светильник светод. JAZZWAY ДВО-36Вт6500К 3000Лм | шт | 6 | 752,00 |
| 213 | Светильник светодиодный ACORN LED 40 D120 5000K | шт | 3 | 5016,00 |
| 214 | Светильник светодиодный ДБП-12W 4000К IP54 кругл. пласт. | шт | 100 | 575,00 |
| 215 | Светильник светодиодный ДБП-8W4000К бел IP65 (NBL-PR1) | шт | 5 | 369,60 |
| 216 | Соединительная коробка экранированная MasterLan | шт | 15 | 250,80 |
| 217 | Стартер 4-22Вт 220В S2 | шт | 200 | 24,42 |
| 218 | Стартер ST 151 (4-22) OSRAM | шт | 200 | 20,60 |
| 219 | Труба ПВХ гофро с зонд 20 мм | м | 800 | 7,70 |
| 220 | Труба ПНД гофро с зонд 16 мм | м | 800 | 8,20 |
| 221 | Труба жест Д16 | м | 400 | 6,60 |
| 222 | Удл.на кат.4*30м ВЕМ-250 т/защ.ПВС3*2.5 IP44 "У" | шт | 1 | 4100,00 |
| 223 | УЗО 2п. 16А 30мА | шт | 5 | 1452,00 |
| 224 | УЗО 2п. 25А 30мА | шт | 5 | 1379,40 |
| 225 | УЗО 2п. 32А 30мА | шт | 5 | 990,00 |
| 226 | Указатель высокого напряжения УВН 10кВ | шт | 6 | 3194,00 |
| 227 | Указатель высокого напряжения УВН(СЗ) 6-10кВ | шт | 6 | 3670,00 |
| 228 | Указатель ПИН-90М | шт | 100 | 198,00 |
| 229 | Указатель УВН- 80-2М/1С с ТФ | шт | 2 | 1762,00 |
| 230 | Указатель УВНУ- 10Д (для ВЛ-10кВ светозвук. индик.) | шт | 2 | 3300,00 |
| 231 | Указатель УВНУ-2М/1 | шт | 5 | 1867,80 |
| 232 | Указатель УВНФ-10СЗ | шт | 4 | 2878,00 |
| 233 | Устройство заземления МаТ | шт | 1 | 22875,00 |
| 234 | Фонарь ФПС-4/6 с зарядным устройством | шт | 1 | 4184,00 |
| 235 | Фонарь ЭРА GВ-501 3Вт СОВ лента | шт | 13 | 146,00 |
| 236 | Хомут для кабеля 2.6х160/100 шт./черн. ДКС | упак | 20 | 148,00 |
| 237 | Хомут-стяжка КСС NORD 3х100 (100шт) | упак | 200 | 35,00 |
| 238 | Хомут-стяжка КСС NORD 3х150 (100шт) | упак | 410 | 53,00 |
| 239 | Хомут-стяжка КСС NORD 3х200 (100шт) | упак | 200 | 70,50 |
| 240 | Хомут-стяжка КСС NORD 4х250 (100шт) | упак | 430 | 134,20 |
| 241 | Хомут-стяжка КСС NORD 4х300 (100шт) | упак | 200 | 165,00 |
| 242 | Хомут-стяжка КСС NORD 5х400 (100шт) | упак | 36 | 314,00 |
| 243 | Хомут-стяжка КСС NORD 5х500 (100шт) | упак | 200 | 402,00 |
| 244 | Шина алюминиевая АД0 4х 30 (4м) | шт | 157 | 388,00 |
| 245 | Шина алюминиевая АД31 3х 30 (4м) | шт | 5 | 409,20 |
| 246 | Шина нулевая N 63.24 (2 изолятора стойка) | шт | 1 | 178,00 |
| 247 | Шина соединительная 3-п/63а 1м (pin 03-63) | шт | 1 | 285,00 |
| 248 | Штанга оперативная ШОУ-15 | шт | 6 | 1070,00 |
| 249 | Щупы без прокола изоляции — комплект из 4 шт. без проводов | Компл. | 2 | 4686,00 |
| 250 | Эл. патрон Е-27 настенный(карб) | шт | 90 | 32,00 |
| 251 | Эл. патрон Е-27 подвесной (карб) | шт | 45 | 25,00 |
| 252 | Энерготестер ПКЭ-А-А "3000А" с клещами 30/300/3000 с поверкой | Компл. | 2 | 337000,00 |
| 253 | Ящик ЯБПВУ-100А | шт | 3 | 2290,00 |
| 254 | Ящик ЯБПВУ-250А | шт | 3 | 2983,00 |
| 255 | Ящик ЯТП 0.25 220/36 | шт | 6 | 2645,00 |