УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«25» декабря 2020 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 377-20 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32009850572 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Торопкина Юлиана Игоревна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Оказание услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и оповещение |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию адресных систем автоматической пожарной сигнализации на объектах ЗАО «СПГЭС». В рамках договора Исполнитель оказывает следующие работы и услуги: - внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т. д – ежемесячно; - контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе – ежемесячно; - контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный – ежемесячно; - проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т. д.) – ежемесячно; - профилактические работы и устранение при этом мелких неисправностей системы (не требующих дополнительных материальных затрат); - измерение сопротивления защитного и рабочего заземления - ежегодно; - измерение сопротивления изоляции электрических цепей – ежегодно; - оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации системы (проведение инструктажа), составление инструкций по эксплуатации установок. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов Объекты ЗАО «СПГЭС», расположенных по адресам: - г. Саратов, ул. Белоглинская, 40; - г. Саратов, ул. им. Дубовикова Б.А.,2; - г. Саратов, пр-т. Энтузиастов, 64 «E» стр. 1, и аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации на объектах ЗАО «СПГЭС», расположенных по адресам: - г. Саратов, 5 -й проезд Первомайского поселка,16 «А»; - г. Саратов, пр-т. Энтузиастов б/н (6-й участок). |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | Стоимость работ по договору в месяц составляет: 41 500 (Сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Общая стоимость работ по настоящему договору рассчитывается исходя из количества месяцев обслуживания системы АПС и составляет: 498 000 (Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 80.20.10.000 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 80.20 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 16.01.2020 г. № 6. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.15 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.