Дополнительное соглашение №1

к договору № 1  на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации

от 25.12.2020 г.

г. Саратов                                                                                                                 «___» ____________   2021г.

Индивидуальный предприниматель Семешин Михаил Валерьевич, действующий на основании государственной регистрации в ЕГРИП в качестве индивидуального предпринимателя от 19.02.2019, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018 г., с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации № 1 от 25.12.2020 г. о нижеследующем:

1. Пункт 1.1.Договора изложить в следующей редакции: «Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию адресных систем автоматической пожарной сигнализации  на объектах ЗАО «СПГЭС», расположенных по адресам:

- г. Саратов, ул. Белоглинская, 40;

- г. Саратов, ул. им. Дубовикова Б.А.,2;

- г. Саратов, пр-т Энтузиастов,  зд. 64 E, стр. 1;

- г. Саратов, пр-т. Энтузиастов,  зд. 64 Д, стр. 4;

- г. Саратов, ул. Белоглинская, 34/38 А,

и аналоговых систем автоматической пожарной сигнализации  на объектах ЗАО «СПГЭС», расположенных по адресам:

- г. Саратов, 5 -й проезд Первомайского поселка,16 «А»;

- г. Саратов, пр-т Энтузиастов, б/н (6-й участок),

а Заказчик обязуется оплачивать выполненные работы.»

2. Внести изменения в Задание на техническое обслуживание систем (Приложения №1) к Договору № 1 от 25.12.2020 года, изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Внести изменения в Соглашение о договорной цене на работы по техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ  (Приложения № 2) к Договору № 1 от 25.12.2020 года, изложив его в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01 июля 2021 года, и является неотъемлемой частью Договора № 1 от 25.12.2020 г.

Приложения:

- Задание на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ (Приложения № 1 к дополнительному соглашению к Договору № 1 от 25.12.2020 г.)

-  Соглашение о договорной цене на работы по техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ (Приложения № 2 к дополнительному соглашению к Договору № 1 от 25.12.2020 г.)

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: - ИП Семешин Михаил Валерьевич 410044, г. Саратов, ул. Ламповая, 3 кв. 39 ИНН 645315749228 ОГРНИП 319645100013363 р/с 40802810200000005882 в Отделение Саратов АО «Банк «Агророс» к/с 30101810600000000772 БИК 046311772 | ЗАКАЗЧИК: ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей" 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская,40 ИНН: 6454006283, КПП: 644750001, р/с 40702810656020101710, Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607, БИК: 043601607 ОКПО 03300091 ОГРН 102640349950 |
| --- | --- |
| ______________________М.В. Семешин | Первый заместитель генерального директора __________________ Е.Н. Стрелин |

Приложение № 1

к дополнительному соглашению

к Договору № 1 на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации

от 25.12.2020 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ИП Семешин Михаил Валерьевич |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
| _______________________ М.В. Семешин |  |  | ________________________ Е. Н. Стрелин |  |

- ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание системы АПС и СОУЭ

1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и обязательно для исполнения «Сторонами». Определения основных понятий, принятых в Договоре, распространяются также и на настоящие условия.

2.Эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной автоматики объекта

защиты должно осуществляться в соответствии с требованиями руководящих документов:

- ГОСТ Р 54101-2010 «СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- РД-009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт»;

- РД -009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.»;

- техническая документация заводов-изготовителей оборудования.

3. Принятию на ТО системы пожарной автоматики предшествует первичное обследование установки с целью определения ее состояния. На установку пожарной автоматики, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость.

| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| --- | --- |
| Место расположения и перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40: Блок индикации для отображения 60 разделов С2000-БИ -2 шт., Блок сигнально-пусковой С 2000 СП1 - 1 шт., Прибор приемно-контрольный С 2000 КДЛ - 1 шт., Источник электропитания резервированный РИП-12 исп.1 - 1 шт., Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП 34 А-03- 340 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ — 31 шт. Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП — 12 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк 12КП — 1 шт. Блок речевого оповещения «Орфей» исп.2 — 1 шт. Модуль аккустический АМ исп.1 -27 шт. г. Саратов, ул. им. Дубовикова Б.А.,2: Блок сигнально-пусковой С 2000 СП1 - 1 шт., Прибор приемно-контрольный С 2000 КДЛ - 1 шт., - Пульт контроля и управления С 2000М — 1 шт. - Блок разветвительно-изолирующий «Бриз» - 4 шт. Источник вторичного электропитания резервированный ББП-20 - 1 шт Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП 34 А-03 - 16 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ — 2 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк 12КП — 1 шт. Оповещатель световой «Выход» - 2 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой АС-10 - 2 шт. г. Саратов, пр-т Энтузиастов, зд. 64 E, стр. 1 Прибор приемно-контрольный С 2000 КДЛ - 1 шт., Блок сигнально-пусковой С 2000 СП1 - 1 шт - Клавиатура С 2000К — 1 шт. Адресный расширитель С2000-АР2 — 1шт Устройство приемное контрольное охранно-пожарное УПКОП135-1-1-1 шт. - Блок разветвительно-изолирующий «Бриз» - 2 шт. Источник вторичного электропитания резервированный ББП-30 - 1 шт Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП 34 А-03 - 32 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ — 3 шт. Извещатель пожарный тепловой ИП103-5А — 1 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк 12КП — 2 шт. Оповещатель световой «Выход» - 7 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой АС-10 - 5 шт. г. Саратов, пр-т. Энтузиастов, зд. 64 Д, стр. 4 Прибор приемно-контрольный С 2000 КДЛ - 1 шт. Контрольно- пусковой блок С 2000 КПБ -1 шт. Блок сигнально-пусковой С 2000 СП1 - 1 шт - Клавиатура С 2000К — 1 шт. Устройство коммутационное УК-ВК/02 -1 шт. - Блок разветвительно-изолирующий «Бриз» - 10 шт. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 - 1 шт Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП 34 А-03 - 78 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ — 9 шт. Извещатель пожарный тепловой ИП103-5А — 10 шт. Блок речевого оповещения Соната-К -1 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк 12К — 1 шт. Оповещатель световой «Выход» - 14 шт. Громкоговоритель настенный Соната-5 - 16 шт. г. Саратов, 5 -й проезд Первомайского поселка,16 «А»: Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD — 2 шт. Пульт контроля и управления С 2000М — 2 шт. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 - 2 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 — 89 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ- 5 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк 12КП — 1 шт. Оповещатель световой «Выход» - 5 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель» - 5 шт. г. Саратов, пр-т. Энтузиастов б/н (6-й участок): Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 — 1 шт. Пульт контроля и управления С 2000М — 1 шт. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 - 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СМ — 20 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ- 5 шт. Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 — 2 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк 12КП — 1 шт. Оповещатель световой «Выход» - 7 шт. Оповещатель охранно-пожарный звуковой АС-10 - 2 шт. г. Саратов, ул. Белоглинская, 34/38А: Контрольно- пусковой блок С 2000 КПБ -1 шт. Прибор приемно-контрольный С 2000 КДЛ - 1 шт., Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 - 1 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП 34 А-03- 14 шт. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ — 3 шт. Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП — 16 шт. Оповещатель свето-звуковой Маяк 12КП — 1 шт. Устройство коммутационное УК-ВК/02 -1 шт. Оповещатель звуковой Иволга (ПКИ-1) -4 шт. Оповещатель световой «Выход» - 6 шт. |
| Перечень работ по техническому обслуживанию | Шлейфы сигнализации - Внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов. - Контроль целостности изоляции электропроводки, экранирования провода, отсутствия перемычек (закороток), вставок другого типа провода. - Контроль наличия крышек на распределительных коробках и клеммных розетках, пломб или печатей на них. - Удаление пыли и грязи, перемычек, скруток, провесов - Проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей, проверка надежности крепления проводов и кабелей, контроль номинала выносного элемента. Извещатели - Проверка надежности крепления извещателя, чистка корпуса извещателя от пыли, грязи, влаги. - Контроль наличия крышек на клеммных колодках, наличия пломб и печатей на них. Приборы приемно-контрольные и панели контрольные - Проверка надежности крепления прибора, чистка корпуса прибора от пыли, грязи, влаги; проверка исправности органов управления и элементов индикации; контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб и печатей на них и корпусе прибора. - Проверка работоспособности прибора при питании от основного и резервного источника питания. - Проверка технического состояния резервного источника питания Система передачи извещений - Проверка надежности крепления устройств СПИ, чистка корпусов устройств СПИ от пыли, грязи, влаги; - Проверка технического состояния резервного источника питания. - Контроль исправности элементов индикации, управления, звукового сигнализатора. - Проверка соответствия номинала и исправности предохранителя. - Контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб и печатей на них и на корпусах устройств СПИ. - Проверка каналов сигнализации, прохождение сигналов ('Тревога", "Постановка на охрану", "Пожар") по каждому направлению. - Контроль приемо-передающего тракта пульт – ретранслятор. - Контроль индикации режимов работы устройств СПИ. Источники постоянного тока - Проверка надежности крепления источника питания; чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги; проверка исправности органов управления; проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника; проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и в разъемах; проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости; визуальная проверка работы вентиляторов охлаждения. Ведение эксплуатационно-технической документации по всем видам ТО Обозначения и сокращения АПС – автоматическая пожарная сигнализация; СОУЭ- система оповещения и управления эвакуацией; ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; ДИП -дымовой извещатель пожарный; ИПР - извещатель пожарный ручной; ПЦН - пункт централизованного наблюдения; СПИ - система передачи извещений ТНПА - технические нормативные правовые акты; |
| Период выполнения работ | с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года |
| Сроки выполнения работ | Не реже 1 раза в месяц, а также по заявке Заказчика. |
| Результат работ | Бесперебойная работа систем на обслуживаемых объектах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику: - акт выполненных работ в 2-х экземплярах. |

Приложение № 2

к дополнительному соглашению

к Договору № 1 на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации

от 25.12.2020 г.

Соглашение о договорной цене

на работы по техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ

г. Саратов                       			               	                        «___» _____________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель» - Индивидуальный предприниматель Семешин Михаил Валерьевич, действующий на основании государственной регистрации в ЕГРИП в качестве индивидуального предпринимателя от 19.02.2019, с одной стороны, и «Заказчик» - Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 12.01.2018г., достигли соглашения о величине договорной цены на работы по техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ в нежилых помещениях, принадлежащих Заказчику на праве собственности, расположенных по следующим адресам:

_                - г. Саратов, ул. Белоглинская, 40;

- г. Саратов, ул. им. Дубовикова Б.А.,2;

- г. Саратов, пр-т Энтузиастов,  зд. 64 E, стр. 1;

- г. Саратов, пр-т. Энтузиастов,  зд. 64 Д, стр. 4;

- г. Саратов, ул. Белоглинская, 34/38 А;

- г. Саратов, 5 -й проезд Первомайского поселка,16 «А»;

- г. Саратов, пр-т Энтузиастов, б/н (6-й участок).

_________________________________________________________________________________________

Стоимость работ по настоящему договору в месяц составляет: 41 500 (Сорок одна тысяча пятьсот ) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Общая стоимость работ по настоящему договору рассчитывается исходя  из количества месяцев обслуживания  и составляет: 498 000 (Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Настоящее Соглашение о договорной цене является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком по договору.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: - ИП Семешин Михаил Валерьевич 410044, г. Саратов, ул. Ламповая, 3 кв. 39 ИНН 645315749228 ОГРНИП 319645100013363 р/с 40802810200000005882 в Отделение Саратов АО «Банк «Агророс» к/с 30101810600000000772 БИК 046311772 Тел.89873506220, 89675013253 | ЗАКАЗЧИК: ЗАО «СПГЭС» 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская,40 ИНН 6454006283 КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК: 043601604, ОКПО 03300091 ОГРН 102640349950 |
| --- | --- |
| _______________________/М.В. Семешин/ | Первый заместитель генерального директора _________________________ /Е.Н. Стрелин/ |