УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«19» февраля 2020 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 63-20 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32008900603 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Духова Светлана Михайловна. Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение проектных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | ТП- 44: 1.Проектирование реконструкции ТП – 44 - с заменой существующих камер КСО-3 на КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт.) с заменой ошиновки. - с заменой в РУ-0,4кВ существующих панелей ЩО-59 на панели ЩО-70 - замена одного существующего силового трансформатора мощностью 200кВА на трансформатор мощностью 250кВА. 2. Проектирование освещения РУ - 6кВ и РУ -0,4кВ. 3.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-6кВ (устройство приямков под установочные размеры камер, полы) РУ – 0,4кВ (устройство приямков, полы). камера трансформатора (полы, замена направляющих, заземление). 4. Проектирование временной схемы электроснабжения потребителей на период выполнения строительно – монтажных работ. 5.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-48: 1.Проектирование реконструкции ТП-48: -замена ВНП-10/630 на ВНАз-10/630 в пяти существующих камерах КСО-386: камера №1 I с.ш. направление «к ТП-181», камера №2 I с.ш. направление «на трансформатор №1», камера №3 I с.ш. направление «к РП-Придорожный I с.ш.», камера №4 II с.ш. направление «к РП-Придорожный II с.ш.», камера №6 II с.ш. направление «к ТП-182». 2.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-533: 1.Проектирование реконструкции ТП – 533 - с заменой существующих камер КСО-3 на КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт.) с заменой ошиновки. 2. Проектирование освещения РУ -10кВ и РУ -0,4кВ. 3.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ (устройство приямков под установочные размеры камер, полы), камера трансформатора (полы, замена направляющих, заземление). 4. Проектирование временной схемы электроснабжения потребителей на период выполнения строительно – монтажных работ. 5.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-1395: 1.Проектирование реконструкции ТП – 1395 - с заменой существующих камер КСО-3 на КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт.) с заменой ошиновки. - с заменой в РУ-0,4кВ существующих панелей ЩО-59 на панели ЩО-70 (ЩО-70-1-03-2шт. ЩО-70-1-03 с шинным мостом - 1шт, ЩО-70-1-32-1шт.). - проектирование кабельной перемычки между РУ - 6кВ и камерой трансформатора с монтажом шинного моста. - проектирование перезаводки кабельной линии направление к ТП -789 во вновь устанавливаемую камеру КСО – 394 с наращиванием по длине. 2. Проектирование освещения РУ -6кВ и РУ -0,4кВ. 3.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-6кВ (устройство приямков под установочные размеры камер, полы) РУ – 0,4кВ (устройство приямков, полы). 4. Проектирование временной схемы электроснабжения потребителей на период выполнения строительно – монтажных работ. 5.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-781: 1.Проектирование реконструкции ТП – 781 - с заменой существующих камер КСО-3 на КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт.) с заменой ошиновки. - проектирование кабельной перемычки между РУ -6кВ и камерой трансформатора с монтажом шинного моста. 2. Проектирование освещения РУ - 6кВ и РУ -0,4кВ. 3.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-6кВ (устройство приямков под установочные размеры камер, полы) 4. Проектирование временной схемы электроснабжения потребителей на период выполнения строительно – монтажных работ. 5.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-373: 1.Проектирование реконструкции ТП-373: -замена в РУ-0,4кВ существующих панелей ЩО-59 на ЩО-70 (вводных-2шт., секционная-1шт., линейные-6шт.). 2.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-445: 1.Проектирование реконструкции ТП-445: -замена в РУ-0,4кВ существующих панелей ЩО-59 на ЩО-70 (вводная-1шт., линейные-2шт.). 2.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-1241: 1.Проектирование реконструкции ТП-1241: -на I с.ш. одна линейная панель ЩО-70 с рубильником (или автоматом) на 1000А, с заменой ошиновки на 0,4 кВ; -замена на II с.ш. линейной панели №9 на линейную панель ЩО-70 с рубильником (или автоматом) на 1000А. 2.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-562: 1.Проектирование реконструкции РУ-10кВ с заменой существующих камер КСО-366 на КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт.) с заменой ошиновки. 2. Проектирование освещения РУ -10кВ и РУ -0,4кВ. 3.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ (устройство приямков под установочные размеры камер, полы) камера трансформатора №2 (полы, замена направляющих, заземление). 4.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-568: 1.Проектирование реконструкции ТП-568: -замена существующего оборудования РУ-10кВ на камеры КСО-394 (КСО-394-03-6шт., КСО-394-04-2шт.), монтаж шинного моста ШМР 10кВ. 2.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-604: 1.Проектирование реконструкции ТП – 604 - с заменой существующих камер КСО-3 на КСО-394 (КСО-394-03-3шт., КСО-394-04-2шт.) с заменой ошиновки. - с заменой в РУ-0,4кВ существующих панелей ЩО-59 на панели ЩО-70 (ЩО-70-1-03-4шт., ЩО-70-1-32-2шт., ЩО-70-1-70-1шт). 2. Проектирование освещения РУ -6кВ и РУ -0,4кВ. 3.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-6кВ (устройство приямков под установочные размеры камер, полы) РУ – 0,4кВ (устройство приямков, полы). 4. Проектирование временной схемы электроснабжения потребителей на период выполнения строительно – монтажных работ. 5.Согласование рабочей документации в установленном порядке. КТП-1027: 1.Проектирование реконструкции КТП-1027: -замена одного существующего силового трансформатора мощностью 250кВА на трансформатор мощностью 400кВА. 2.Согласование рабочей документации в установленном порядке. ТП-1067: 1.Проектирование реконструкции ТП-1067: -замена одного существующего силового трансформатора мощностью 100кВА на трансформатор мощностью 250кВА. 2.Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов - ТП- 44 по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская угол ул. Ново – Астраханской - ТП-48 по адресу: г. Саратов, ул. Черниговская, 246. - ТП-533 по адресу: г. Саратов, ул. Спартака угол ул. Бережной. - ТП-1395 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 37 - ТП-781 по адресу: г. Саратов, ул. Ново – Астраханское шоссе, д. 37 - ТП-373 по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, 180А. - ТП-445 по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая угол ул. Донской. - ТП-1241 по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 14/26. - ТП-562 по адресу: г. Саратов, пос. «Семхоз», ул. 1-я Гуселка - ТП-568 по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», ул. Столыпина. - ТП-604 по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д. 12 «А» - КТП-1027 по адресу: г. Саратов, 3-й Парковый проезд угол 5-го Товарного проезда. - ТП-1067 по адресу: г. Саратов, Сиреневый проезд. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 499 973 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 15 коп, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 71.12.13.000 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 71.12 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.15 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.