## Лист1
ТП № 347
СРС 7 участок
Старая Большая Поливановка (низ четная)
Опора ВЛ-0.4 кВ № | Лицевой счёт № | фазность | примечание
5-00/1 | 00091320 | 1
5-00/1 | 00091360 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
5-00/1 | 00090240 | 1
5-00/1 | 00090280 | 1
5-00/2 | 00090220 | 1
5-00/2 | 00090230 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на три ввода
5-00/2 | 00091040 | 1
5-00/2 | 00091010 | 1
5-00/3 | 00091210 | 1
5-00/3 | 00090200 | 1
5-00/3 | 00090180 | 1
5-00/4 | 00090190 | 1
5-00/4 | 00090830 | 1
5-00/4 | 00091090 | 1
5-00/5 | 00091120 | 1
5-00/5 | 00090170 | 1
5-00/6 | 00090150 | 1
5-00/6 | 00090140 | 1
5-00/7 | 00091000 | 1
5-00/7 | 00090120 | 1
5-00/8 | 00090110 | 1
5-00/9 | 00090920 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
5-00/9 | 00090090 | 1
5-00/9 | 00090100 | 1
5-00/10 | 00090850 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
5-00/10 | 00090080 | 1
5-00/11 | 00091410 | 3
5-00/12 | 00090060 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
5-00/12 | 00090970 | 1
5-00/12 | 00100070 | 1
5-00/13 | 00090050 | 1
5-00/14 | 00090030 | 1
5-00/14 | 00090040 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
5-00/14 | 00090950 | 1
5-00/15 | 00091430 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
5-00/15 | 00090940 | 1
5-00/15 | 00091510 | 1
5-00/15 | 00090010 | 1
5-00/15 | 00100010 | 1
5-01/1 | 00090250 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
5-01/1 | 00090270 | 1
5-01/3 | 00080540 | 1
5-01/3 | 00081010 | 1
5-01/5 | 00041710 | 1
5-01/6 | 00111600 | 1
5-02/1 | самовольщик | 1
5-02/2 | 00090210 | 1
5-02/3 | 00041780 | 1
5-02/3 | 00040170 | 1
5-02/4 | 00041320 | 1
5-02/4 | 00041330 | 1
5-02/5 | 00090840 | 1
5-03/1 | 00041830 | 3
5-03/1 | 00090070 | 1
5-03/3 | 00050490 | 1
5-03/3 | 00050530 | 1
5-03/4 | 00050460 | 1
5-03/4 | 00050470 | 1
5-03/4 | 00051270 | 1
5-03/5 | 00050430 | 1
5-03/5 | 00050510 | 1
5-03/6 | 00050500 | 1
5-03/6 | 00050480 | 1
5-03/7 | 00051640 | 1
5-03/7 | 00051310 | 1
5-03/7 | 00050450 | 1
5-03/7 | 00050420 | 1
5-03/8 | 00050380 | 1
5-03/8 | 00050410 | 1
5-03/8 | 00051240 | 1
5-03/9 | 00050400 | 1
5-04/1 | 00050280 | 1
5-04/1 | 00050360 | 1
5-04/2 | 00050310 | 1
5-04/3 | 00050290 | 1
5-04/3 | 00050320 | 1
5-04/3 | 00050330 | 1
5-04/4 | 00050300 | 1
5-04/4 | 00050340 | 1
5-04/4 | 00050350 | 1
5-04/5 | 00090130 | 1
5-05/1 | 00050540 | 1
5-05/1 | 00040840 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
5-05/1 | 00040790 | 1
5-05/2 | 00050560 | 1
5-05/2 | 00050550 | 1
5-05/3 | 00050570 | 1
5-05/3 | 00051370 | 1
5-05/3 | 00050580 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
5-05/3 | 00051440 | 1
5-05/3 | 00050590 | 1
5-05/4 | 00050600 | 1
5-05/4 | 00050610 | 3
5-05/4 | 00050630 | 1
5-06/1 | 00040050 | 1
5-06/1 | 00040080 | 1
5-07/1 | 00100080 | 1
5-07/2 | 00100090 | 1
5-07/3 | 00100160 | 1
5-07/3 | 00100100 | 1
5-07/3 | 00100120 |  | отключено, ввод демонтирован
5-07/3 | 00100150 | 1
5-07/4 | 00100860 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
5-07/4 | 00100130 | 1
5-07/5 | 00100140 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
5-07/5 | 00100970 | 1
5-08/2 | 00100040 | 1
5-08/2 | 00100050 | 1
5-08/2 | 00100830 | 1
5-08/2 | 00100060 | 1
5-08/2 | 00100110 | 1
5-09/1 | 00100030 | 1
5-09/1 | 00100020 | 1