## Лист1
ТП № 347
СРС 7 участок
Старая Большая Поливановка (низ нечетная)
Опора ВЛ-0.4 кВ № | Лицевой счёт № | фазность | примечание
1-00/0 | 00080450 | 1
1-00/0 | 00100410 | 1
1-00/1 | 00091160 | 1
1-00/1 | 00041510 | 1
1-00/1 | 00100390 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
1-00/1 | 00101010 | 1
1-00/1 | 00100380 | 1
1-00/2 | 00100370 | 1
1-00/2 | 00101020 | 1
1-00/3 | 00091080 | 1
1-00/3 | 00091300 | 1
1-00/3 | 00101100 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
1-00/3 | 00101050 | 1
1-00/4 | 00100280 | 1
1-00/4 | 00100290 | 1
1-00/4 | 00100300 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
1-00/4 | 00101130 | 1
1-00/4 | 00101110 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
1-00/4 | 00100310 | 1
1-00/5 | 00100260 | 1
1-00/5 | 00100270 | 1
1-00/6 | 00091070 | 3
1-00/6 | 00100880 | 1
1-00/7 | 00100250 | 1
1-00/7 | 00100230 | 1
1-00/7 | 00091100 | 1
1-00/8 | 00100210 | 1
1-00/8 | 00100220 | 1
1-00/9 | 00100200 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
1-00/9 | 00100870 | 1
1-00/10 | 00100180 | 1
1-00/10 | 00100190 | 1
1-01/1 | 00100320 | 1 | Ввод один. Необходимо разделить на два ввода
1-01/1 | 00100330 | 1
1-01/2 | 00100350 | 1
1-01/3 | 00202490 | 1
1-01/4 | в ОРН нет данных. Адрес с карты Яндекс. | 1
1-01/5 | в ОРН нет данных. Адрес с карты Яндекс. | 1
1-01/6 | в ОРН нет данных. Адрес с карты Яндекс. | 1