Приложение №1

к договору № 1889 П от 10.03.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

| Основание для проектирования | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2020 год пункт 3.7. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта проектирования | ШРС-1 у жилого дома по адресу: г. Саратов, Деловой пр., 11. 2КЛ-0,4кВ от ТП-1376 до ШРС-1. Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №11 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1. ШРС-2 у жилого дома по адресу: г. Саратов, Деловой пр., 10. 2КЛ-0,4кВ от ТП-1376 до ШРС-2. Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №9 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1. Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №13 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1. Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №15 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1. Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №10 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2. Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №8 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2. Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №12 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2. Шкаф с прибором учета на фасаде жилого дома №14 по Деловому пр. КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Проектирование ШРС-1-57 у жилого дома по адресу: г. Саратов, Деловой пр., 11. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от ТП-1376 до ШРС-1. 2.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №11 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1. 3.Проектирование установки ШРС-1-57 у жилого дома по адресу: г. Саратов, Деловой пр., 10. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от ТП-1376 до ШРС-2. 4.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №9 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1. 5.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №13 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1. 6.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №15 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-1. 7.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №10 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2. 8.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №8 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2. 9.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №12 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2. 10.Проектирование шкафа с прибором учета на фасаде жилого дома №14 по Деловому пр. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от установленного шкафа до ШРС-2. 11.Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 10.03.2020 года по 20.08.2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | -Земельный кодекс Российской Федерации; -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; -Правила устройства электроустановок; -Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229; -РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; -СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 год №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |