УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«22» апреля 2021 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 116-21 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32110219193 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Торопкина Юлиана Игоревна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы (прибор учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS, GPRS терминал типа TELEOFIS WRX768-R6U, антена типа GSM TELEOFIS mini 5dB SMA – предоставляются заказчиком): 2.1 Монтаж установки ШРС-1-54 УЗ вблизи земельного участка заявителя с кадастровым номером 64:48:01031858 по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 134А. 2.2 Для питания ШРС1-54УЗ выполнить разработку траншеи от точки А до точки Б, протяженностью 14 метров, кабель ААБ-1 3х120 мм2 разрезать по трассе в точке Б. 2.3 Перезаводка кабеля ААБ-1 3х120 мм2 от точки А в ШРС1-54, протяженностью 7 метров, для создания нового направления ТП28 – ШРС1-54УЗ. 2.4 Проложить кабель АСБ-1 4х120 мм2 от точки Б до ШРС1-54УЗ, протяженностью 14 метров. 2.5 Кабель ААБ-1 4х120 мм2 и кабель ААБ1-3х120 мм2 в точке Б соединить муфтой М1 4*СТп-1-70-/120. 2.6 Монтаж контура заземления. 2.7 Установка прибора учета электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS с трансформаторами тока Т-0,66 100/5А в ШРС1-54УЗ. 2.8 Установка базового блока АСКУЭ «Teleofis» в ШРС1-54УЗ. 3. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ШРС/ТП-28 вблизи земельного участка с кадастровым номером 64:48:010318:58 по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 134А. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 210 400 (Двести десять тысяч четыреста) рублей 80 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 12.03.2021 г. № 43-2. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.