Приложение №1

к договору №1КР от 26.04.2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021г.: п.9.1; п.9.2; п.9.3; п.9.4; п.9.5. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Окраска шкафов ШРС: 2 участок - ШРС-№1 ТП-82 - ул. Рахова, 141 - ШРС-№2 ТП-82 - ул. Б.Казачья,86 - ШРС-№1 ТП-119 - ул. Соколовая, 332 - ШРС-№4 ТП-125 - ул. Б.Казачья, 69/73 - ШРС-№2 ТП-243 - ул. Б.Горная, 310 - ШРС-№1 ТП-321 - ул. Кутякова, 106 - ШРС-№1 ТП-352 - ул. Б.Казачья, 114 - ШРС-№2 ТП-352 - ул. Б.Казачья, 114 - ШРС-№3 ТП-352 - ул. Университетская, 57 - ШРС-№5 ТП-352 - ул. Ст.Разина, 50 - ШРС-№1 ТП-246 - ул. Посадского, 276 - ШРС-№2 ТП-244 - ул. Б.Казачья, 100 - ШРС-№1 ТП-65 - ул. Ст.Разина, 58А - ШРС-№1 ТП-1943 - ул. Кутякова, 146 3 участок: - ШРС-1 ТП-3 - ул. Бахметьевская, 20/24 - ШРС-1 ТП-4 - ул. Шелковичная, 12 - ШРС-1 ТП-39 - пр. Кирова, 3 - ШРС-3 ТП-39/ТП-1156 - пр. Кирова, 7 - ШРС-1 ТП-50 - ул. Чапаева, 99/109 - ШРС-11 ТП-51 - ул. Яблочкова, 25 - ШРС-2 ТП-60 - ул. Московская, 132 - ШРС-1 ТП-66 - пр. Кирова, 15 - ШРС-2 ТП-66 – ул.М.Горького, 30 - ШРС-3 ТП-79 - ул. М.Горького, 26 (во дворе) - ШРС-3 ТП-99 - пр. Кирова, 26 (у ТП-99) - ВРУ-1 ТП-133 -ул. Челюскинцев, 101 - ШРС-1 ТП-133 - ул. Челюскинцев, 101 - ШРС-1 ТП-135 - ул. Советская, 31 - ШРС-3 ТП-135 - ул. Вольская, 24 - ШРС-4 ТП-135 - ул. Советская, 29 - ШРС-3 ТП-161 - ул. Чапаева, 11 - ШРС-6 ТП-209 - ул. Вольская, 85 - ШРС-7 ТП-209 - ул. Вольская, 83 - ШРС-1 ТП-254 - ул. Чапаева, 35 (у ТП-254) - ШРС-3 ТП-254 - ул. Рабочая, 53 - ШРС-1 ТП-257 - ул. Вольская, 61 (у ТП-257) - ШРС-1 ТП-355 - ул. Чапаева, 54 - ШРС-2 ТП-355 - ул. Советская, 45 - ШРС-3 ТП-355 - ул. Чапаева, 52 - ШРС-1 ТП-364 - ул. Пугачева, 83/89 - ШРС-1 ТП-378 - ул. Рахова, 96 - ШРС-2 ТП-378 - ул. Рахова, 96 - ШРС-1 ТП-384 - ул. Рахова, 91/101 (у ТП-384) - ШРС-1 ТП-388 - ул. Советская, 30/32 - ШРС-2 ТП-393 - ул. М.Горького, 25 - ШРС-2 ТП-399 - ул. Б. Казачья, 59/65 - ШРС-1 ТП-401 - ул. Сакко и Ванцетти, 64 (на аптеке) - ШРС-2 ТП-401 - ул. Сакко и Ванцетти, 64 (справа) - ШРС-4 ТП-401 - ул. Сакко и Ванцетти, 64 (справа второй) - ШРС-3 ТП-621 - ул. Московская, 86 - ШРС-4 ТП-621 - ул. Московская, 77 - ШРС-1 ТП-721 - пл. Кирова, 8 - ШРС-2 ТП-721 - пл. Кирова, 8 (в алее) - ШРС-1 ТП-760 - Мирный пер., 17 - ШРС-2 ТП-760 - ул. Рахова, 124 - ШРС-2 ТП-1014 - ул. Т.Шевченко, 35/45 (у ТП-1014) - ВРУ - ТП-1014 - ул. Вольская, 22 - ШРС-1 ТП-1017 - ул. Советская, 23 (у ТП-1017) 4 участок: - ШРС-1 ТП-28 - ул. Мичурина, 138 - ШРС-1 ТП-40 - ул. Московская, 30 - ШРС-2 ТП-40 - ул. Московская, 59 - ШРС-3 ТП-40 - ул. Радищева, 30 - ШРС-1 ТП-42 - ул. Б.Затонская, 19/21 - ШРС-2 ТП-74 - ул. Московская, 14 - ШРС-4 ТП-101 - ул. Московская ,25 - ШРС-1 ТП-124 - ул. Чернышевского, 129 - ШРС-4 ТП-128 - ул. Радищева, 34/83 - ШРС-1 ТП-130 - ул. Бахметьевская, 18 - ШРС-2 ТП-141 - ул. Наб. Космонавтов, 6 - ШРС-1 ТП-264 - ул. Б. Затонская, на КТП-264 - ВРУ-1 ТП-357 - ул. Октябрьская, на КТП-357 - ШРС-1 ТП-362 - Нескучный переулок, 3 - ШРС-1 ТП-368 - ул. Лермонтова, 7 - ШРС-1 ТП-376 - ул. 2-я Садовая/Серова, на ТП-376 - ШРС-2 ТП-546 - ул. Московская, 47 - ШРС-1 ТП-1003 - Волочаевский проезд, 3 - ШРС-1 ТП-1005 - пр-д Котовского, 3 - ШРС-2 ТП-1026 - ул. Мичурина, 96 - ШРС-1 ТП-1339 - ул. Комсомольская, 48 5 участок: - ШРС-1 ТП-95 - Дома 8 Марта, ж/д № 3 - ШРС-2 ТП-95 - Дома 8 Марта, ж/д № 3 - ШРС ТП-374 - Б. Садовая, 94 - ШРС ТП-1501 - Кумысная поляна у ТП-1501 - ШРС ТП-1199 - Чернышевского, 92 6 участок: - ШРС-1 ТП-237 - Крымский туп., 9 - ШРС-1 ТП-557 - ул. Кавказская, 4А - ШРС-1 ТП-1227 - ул. Орджоникидзе, 6А - ШРС-2 ТП-1227 - ул. Орджоникидзе, 6А - ШРС-1 ТП-789 - ул. Кавказская, 11 - ШРС-1 ТП-1424 - ул. Крымская, 21 - ШРС-1 РП-Метизный - ул. 1-я Пионерская, 61/67 |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Очистка поверхностей металлическими щётками. 3. Обеспыливание/огрунтовка поверхности. 4. Масляная окраска. 5. Вывоз строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 26.04.2021 г. по 15.07.2021 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. - 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» - 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - 8. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Краска ПФ-115 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 49-70%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 60 и не более 120с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 40см. Твердость пленки 0,1у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Блеск пленки не менее 50%. Уайт-спирит. Плотность при 20 °С, не более 0,790 г/см3. Фракционный состав: температура начала кипения, не выше 160°С. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, не выше 170°С. Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, не выше 195°С. Фракционный состав: 200 % перегоняется при температуре, не выше 98°С. Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки, не более 2,0%. Температура вспышки, не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка, не выше 65°С. Массовая доля ароматических углеводородов, не более 16%. Массовая доля серы, не более 0,025%. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |