Приложение № 1

к договору подряда № 2106М

от «29» апреля 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный предприниматель |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________ К.А. Скрынников |  |  | ____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021 год пункт 6.9 «Установка приборов учета у потребителей» |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта | Установка (замена) однофазных приборов учета электрической энергии у потребителей - физических лиц по истечении интервала между поверками, расположенных в зоне обслуживания ЗАО «СПГЭС» |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка и приобретение материалов и оборудования, кроме приборов учета (приборы учета типа Меркурий 201.5, Меркурий 202.22 предоставляет заказчик). 2. Строительно-монтажные работы: - демонтаж существующего прибора учета однофазного; - монтаж прибора учета однофазного; - подключение прибора учёта электроэнергии (правильность подключения приборов учета определяется выверкой схемы подключения (визуальный осмотр). |
| Сроки выполнения работ | - с момента получения Заявки Заказчика, в срок, указанный в Заявке, но не позднее 30.08.2021 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - перечень мест установки приборов учета. |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 3. Наличие производственно-технической базы. |
| Нормативные требования к проведению работ | Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности согласно: - Федерального Закона Российской Федерации «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003г. № 35 ФЗ; - Федерального Закона Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»; - Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (РД 153–43.0–03.150–00); - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Техника безопасности в строительстве»; - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6; - РД 34.09.191 94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, продаже и распределении» |
| Требования к приобретаемым материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |