|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» ______________________ С.В. Козин «16» июля 2021 г. |
| --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» вносит следующие изменения в документацию о закупке на проведение запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку арматуры для СИП (в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 32110298176, на электронной торговой площадке www.otc-tender.ru № 4550611, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 152-21):

- Внести изменения в следующие пункты Извещения о запросе цен в электронной форме, изложив их в следующей редакции:

| 14 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация по запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.otc-tender.ru с «21» мая 2021 года до 17:00 «23» июля 2021 года (время местное МСК+1). Документация на бумажном носителе предоставляется после дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен в электронной форме. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу закупочную документацию с «21» мая 2021 года до 17:00 «23» июля 2021 года по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1) по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343. Плата за предоставление документации не взимается. |
| --- | --- | --- |

| 18 | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | Электронная торговая площадка www.otc-tender.ru 23.07.2021 года 17:00 (время местное, МСК +1) |
| --- | --- | --- |
| 19 | Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок (подведения итогов) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 26.07.2021 года 11:00 (время местное, МСК +1) |

- Внести изменения в следующие пункты Документации, а именно в Раздел II Информационная карта запроса цен в электронной форме, изложив их в следующей редакции:

| 9 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, изготовлен не ранее 4 квартала 2020 г. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений. Арматура должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет. Арматура должна быть совместима с российскими СИП, соответствующими Межгосударственному стандарту ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия». Для применения арматуры должны быть разработаны Типовые технологические карты по монтажу и эксплуатации ВЛИ. Требования к маркировке, упаковке Товара, составу технической и эксплуатационной документации: Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Маркировка арматуры для СИП должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные: - обозначение наименования арматуры к СИП; - товарный знак предприятия-изготовителя; - год изготовления (две последние цифры). Товар должен быть передан в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. Способ укладки и транспортировки арматуры для СИП должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Каждая партия арматуры должна подвергаться испытаниям на совместимость с СИП российского производства. В комплект поставки для каждой партии арматуры к СИП должны входить документы: - сертификаты соответствия, декларации о соответствии; - заключение о возможности совместного использования с СИП российского производства, выполненными Межгосударственному стандарту ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»; - товарные накладные; - счета-фактуры. Подробные требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара изложены в Приложении № 9 к документации «Техническое задание». |
| --- | --- | --- |
| 16 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в запросе цен в электронной форме будут приниматься на электронной площадке www.otc-tender.ru до 17:00 «23» июля 2021 года (время местное, МСК +1) Дата и время начала срока подачи заявок: «21» мая 2021 года с 09:00 (время местное, МСК +1) Дата и время окончания срока подачи заявок: «23» июля 2021 года в 17:00 (время местное, МСК +1) |
| 21 | Форма, срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация по запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.otc-tender.ru с «21» мая 2021 года до 17:00 «23» июля 2021 года. (время местное МСК+1). Документация на бумажном носителе предоставляется после дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен в электронной форме Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу закупочную документацию с «21» мая 2021 года до 17:00 «23» июля 2021 года по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1) по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343. Плата за предоставление документации не взимается. |
| 22 | Форма, порядок и сроки представления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации по запросу цен в электронной форме. Запрос о разъяснении положений документации направляется в адрес Заказчика в письменной форме в виде официального письма Участника закупки по адресу: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 343, либо в форме электронного документа (скан-копии официального письма) по адресу электронной почты: zakupki@spgs.ru, либо посредством сервиса электронной торговой площадки, на которой проводится настоящая процедура. Ответы на запросы Участников запроса цен в электронной форме, направляются в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса. Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации Участнику закупки и размещает их в ЕИС, на электронной площадке, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме. Разъяснение размещается Заказчиком на сайтах с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Дата начала предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): 21 мая 2021 г. Дата окончания предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): 20 июля 2021 г. |
| 23 | Дата, время и место окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме | 23 июля 2021 года в 17:00 (время местное, МСК +1) электронная площадка www.otc-tender.ru |
| 24 | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в запросе цен в электронной форме и оценка предложений цен (определение победителя) | 26 июля 2021 года в 11:00 (время местное, МСК +1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |

- Внести изменения в Приложения № 9 Технического задания запроса цен в электронной форме: в «Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара», в раздел «Общие требования к Товару», в Приложения № 10 Проект договора запроса цен в электронной форме в «Приложение № 1 к договору поставки: Перечень и характеристики Товара», в раздел «Общие требования к Товару», изложив их в следующей редакции:

«1.Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, изготовлен не ранее 4 квартала 2020 г.

Гарантийный срок для арматуры СИП должен составлять – не менее 5 лет с момента начала эксплуатации. На инструмент – не менее 1 года с момента начала эксплуатации.

Арматура должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

Арматура должна быть совместима с российскими СИП, соответствующими Межгосударственному стандарту ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия».

Для применения арматуры должны быть разработаны Типовые технологические карты по монтажу и эксплуатации ВЛИ.

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.»